| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: | MODELO: |  |  |  |  | FECHA: |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
| 1. Moldura para descansabrazos, de polipropileno de alto impacto, fijos, color gris o negro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Protecciones laterales de lámina de acero. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Descansapies, tubo redondo de lámina de acero acabado cromado con sistema telescópico para elevación a diferentes alturas, con cintas de talón. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Estribo de aluminio acabado pulido estriado |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elevapiernas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Soporte (fijado al tubo elevapiernas) para la pierna y pantorrilla, ajustable a 3 posiciones de inclinación de polipropileno de alto impacto color gris o negro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Todo el conjunto de elevapiernas deberá ser abatible y desmontable a base de un seguro tipo leva |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Estructura (marco) de tubo de lámina de acero calibre 18 y 7/8” de diámetro acabado cromo brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Sistema de freno ajustable de lámina de acero calibre 10 de 5/8” de diámetro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Maneral, acabado de polivinilo (PVC flexible) color gris. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Respaldo y asiento de lona plástica, resistente a la tensión y retardante al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Rueda giratoria delantera |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Rin de ABS de alto impacto de 8” de diámetro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Llanta de hule macizo color gris de ½” de huella. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Reforzadas y giratorias de 360°. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Rueda trasera |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. De hule sintético macizo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. De 24” de diámetro |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Rin de polímero de alta resistencia, color negro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Con aro impulsor de aluminio |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Sistema plegable, perfil tubular redondo de lámina de acero en sistema de tijera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Soporte de peso: 150 kg o mayor |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Dimensiones generales: 120 x 70 x 92 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  | FIRMA |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del represente del Área Usuaria |  |  |  |  |  |  |