| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: | MODELO: |  |  |  |  | FECHA: |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
| 1. Asiento y respaldo |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Diseño anatómico fabricados en polipropileno inyectado de alto impacto de 4 mm de espesor de pared como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Con tratamiento antiestático y acabado texturizado rugoso en la cara frontal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Respaldo insertado en la parte superior de la estructura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Con un saque para sujetarse con la mano. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. El asiento deberá ser diseñado con un canal a los extremos (parte inferior) formando una sola pieza con el asiento para la fijación a la estructura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. En la parte frontal deberá incluir una caida tipo cascada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Asiento y respaldo deberán incluir como diseño una costilla perimetral. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Estructura de trineo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Fabricada de barra maciza de acero de ½” de diámetro conformada en forma de asnillas (marcos) laterales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Con un refuerzo en la parte frontal (bajo el asiento) del mismo material de la estructura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. En la parte superior con una asnilla-refuerzo en ambos lados donde será colocado el respaldo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Acabado pintura epoxica color negro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fijación de asiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Al menos cuatro puntos de soporte formados por lamina de acero calibre 16 unidos a la estructura de acero. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Deberá tener barrenos para fijación del asiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. El ensamble del asiento con la estructura deberá ser a base de tornillos de acero cabeza fijadora y arandelas planas y de presión del mismo material que los tornillos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Regatón fijo. Fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto antiderrapante unidos a la estructura que garantice no desprenderse, ni removerse con el uso rudo, diseño que no permita que el regatón gire la estructura o se separe de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dimensiones generales: 50.6 x 54.7 x 82 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Tolerancia en dimensiones generales +/- 5%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  | FIRMA |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |