# CREATININA

Nombre de la empresa o proveedor: Nombre de la marca:

# Modelo:

| No. | Características técnicas | Cumple | No cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tira reactiva |  |  |  |
| Para : |  |  |  |  |
| 2 | Determinación semicuantitativa de Creatinina en orina |  |  |  |
| Rango: |  |  |  |  |
| 3 | 10 a 300 mg/L |  |  |  |
| Los resultados se pueden leer hasta 2 minutos después del 4 tiempo especificado |  |  |  |  |
| Almacenamiento: |  |  |  |  |
| 5 | sin refirgeracion |  |  |  |
| Presentacion: |  |  |  |  |
| 6 | Tubo con 25 tiras reactivas |  |  |  |

Firma representante de la empresa o proveedor	Firma del evaluador