Nombre de la empresa o proveedor: Nombre de la marca:

Modelo:

PRUEBAS DUALES VIH Y SIFILIS

| No. | Características técnicas | Cumple | No cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pruebas rápidas |  |  |  |
| Reactivo para la: |  |  |  |  |
| 2 | Determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra HIV tipo 1 y 2 y Treponema pallidum |  |  |  |
| Cada sobre contiene: |  |  |  |  |
| 3 | Cartucho de prueba |  |  |  |
| 4 | Bulbo de plastico con regulador de corrimiento |  |  |  |
| 5 | Bulbo de plastico vacio (pipeta para toma de muestra) |  |  |  |
| 6 | Lanceta retractil con 3 niveles de puncion |  |  |  |
| Presentacion: |  |  |  |  |
| 7 | Caja con minimo 10 sobres |  |  |  |
| VIH: |  |  |  |  |
| 8 | Sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% |  |  |  |
| Sifilis |  |  |  |  |
| 9 | Sensibilidad no menor al 95% y especificidad no menor al 98% |  |  |  |
| 10 | De acuerdo con el certificado de evaluacion diagnostica del Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiologicos o en su caso la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud |  |  |  |

Firma representante de la empresa o proveedor	Firma del evaluador