# HEPATITIS C

Nombre de la empresa o proveedor: Nombre de la marca:

# Modelo:

| No. | Características técnicas | Cumple | No cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pruebas rápidas |  |  |  |
| Reactivo para la: |  |  |  |  |
| 2 | Determinación cualitativa de anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C |  |  |  |
| Contenido del KIT: |  |  |  |  |
| 3 | cassette de prueba |  |  |  |
| 4 | pipeta para toma de muestra |  |  |  |
| 5 | solución buffer para corrimiento |  |  |  |
| Presentación: |  |  |  |  |
| 6 | envase para mínimo 25 pruebas |  |  |  |
| Insumos necesarios: |  |  |  |  |
| 7 | Con lanceta retractil |  |  |  |
| Sensibilidad |  |  |  |  |
| 8 | igual o superior al 96% |  |  |  |
| Especificidad |  |  |  |  |
| 9 | Igual o superior al 99% |  |  |  |
| 10 | De acuerdo con el certificado de evaluación diagnostica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos o en su caso la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud |  |  |  |

Firma representante de la empresa o proveedor	Firma del evaluador