TIRA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE PERFIL DE LIPIDOS

Nombre de la empresa o proveedor: Nombre de la marca:

Modelo:

| No. | Características técnicas | Cumple | No cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIRA REACTIVA PARA |  |  |  |  |
| 1 | Determinacion cuantitativa de perfil de lipidos , para ser utilizado en equipo portatil para la determinacion cuantitativa de colesterol TOTAL, colesterol HDL, colesterol LDL y TRIGLICERIDOS |  |  |  |
| MUESTRA |  |  |  |  |
| 2 | sangre total, capilar o venosa |  |  |  |
| RANGOS |  |  |  |  |
| 3 | Colesterol TOTAL minimo de 100 mg/dL y màximo de 400 a 500 mg/dL |  |  |  |
| 4 | Colesterol HDL mínimo de 15 a 20 mg/dl u máximo 120 mg/dl |  |  |  |
| 5 | Triglicéridos mínimo de 45 a 50 mg/dl máximo 450 a 650 mg/dl |  |  |  |
| Temperatura de Almacenamiento |  |  |  |  |
| 7 | No requerira red de frio, Almacenamiento a temperatura ambiente |  |  |  |
| Tiempo de prueba: |  |  |  |  |
| 8 | Maximo 3 minutos |  |  |  |
| Volumen de muestra |  |  |  |  |
| 9 | Maximo 40 microlitros |  |  |  |
| 10 | La muestra requerira una sola gota de sangre para procesamiento ( es decir una prueba) |  |  |  |
| Metodologia |  |  |  |  |
| 11 | Fotometria de reflactancia |  |  |  |
| Presentacion |  |  |  |  |
| 12 | Envase con 10,15 o 25 tiras reactivas |  |  |  |

Firma representante de la empresa o proveedor	Firma del evaluador