## MATERIAL DE CURACION
ANEXO VI-2 OFERTA ECONÓMICA MATERIAL DE CURACIÓN
CONSECUTIVO | CLAVE ACTUAL | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | Precio PMR | PRECIO OFERTADO | PRECIO MAS IVA | TERCERIZACIÓN | IVA DE LA TERCERIZACION | SUBTOTAL DE LA TERCERIZACION | PRECIO TOTAL UNITARIO
1 | 060.004.0109 | Abatelenguas De madera, desechables. Largo: 142.0 mm. Ancho: 18.0 mm | Envase con 500 piezas | 45.09
2 | 060.016.0154 | Aceite Mineral para uso externo | Envase con 250ml | 11.06
3 | 060.016.0204 | Aceite Lubricante para pieza de mano de baja velocidad. | Envase con aplicador de 120 ml | 15.87
4 | 060.034.0103 | Agua oxigenada en concentración del 2.5a 3.5%. | Envase con 480 ml | 6.79
5 | 060.040.0386 | Aguja para anestesia retrobulbar. Longitud: 3.5 cm Calibre: 25 G | Pieza
6 | 060.040.0543 | Aguja Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector roscado luer lock hembra translúcido y mandril con botón indicador; sin depósito de 0.2 ml. pabellón para líquido cefalorraquídeo. Estéril y desechable. Tipo: Whitacre. Longitud: 11.6 a 11.9 cm. Calibre: 25 ó 27 G. | Pieza | 13.22
7 | 060.040.0840 | Aguja Para biopsia, desechable. Tipo: Trucut. Longitud: 20 cm. Calibre 18 G. | Pieza | 135.24
8 | 060.040.2382 | Aguja Para raquianestesia o punción lumbar. Con mandril. Reesterilizables. Tipo: Green. Longitud: 8.2 cm Calibre: 21 G. | Pieza
9 | 060.040.3729 | Agujas Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables. Longitud: 38 mm Calibre: 20 G | Envase con 100 piezas | 25.19
10 | 060.040.3745 | Agujas Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables. Longitud: 32 mm Calibre: 21 G | Envase con 100 piezas | 25.28
11 | 060.040.3760 | Agujas Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables. Longitud: 16 mm Calibre: 25 G | Envase con 100 piezas | 25.24
12 | 060.040.3786 | Agujas Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables. Longitud: 32 mm Calibre: 22 G | Envase con 100 piezas | 24.9
13 | 060.058.0153 | Algodón En láminas. Enrollado o plisado. | Envase con 300 g. | 22.15
14 | 060.066.0062 | Jabón Para uso prequirúrgico. Líquido y neutro (pH 7). | Envase con 3.850 L. | 47.34
15 | 060.066.0609 | Cloruro de benzalconío tintura 1x400 (0.25). Con colorante. Envase con 3.750 a 4 L. | Frasco con 3.750 a 4 litros
16 | 060.066.0658 | Iodopovidona, espuma.Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g. Equivalente a 0.8 g. de yodo | Frasco con 3.5 L | 80.91
17 | 060.066.0666 | Iodopovidona, solución. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 11 g. Equivalente a 1.1 g de yodo. | Frasco con 3.5 L | 179.38
18 | 060.066.0765 | Glutaraldehído al 2%.Con activador en polvo (color verde alactivarse) con efectividad de 14 días. | Envase con 4 L | 46.99
19 | 060.066.0773 | Alcohol desnaturalizado. | Envase con 20 L.
20 | 060.066.0989 | Glutaraldehido al 2 % activado de color verde listo para su uso, con efectiviadad de 30 dias con o sin tiras reactivas, como testigo de concentración, para validad su efectividad. Envase con 1 a 5 Litros | Envase con 1 a 5 Litros. | 122.3
21 | 060.066.1102 | Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70% contenida en un aplicador con tinta naranja o rosa o incoloro. 3 ml estéril y desechable | Envase
22 | 060.082.0104 | Aplicador con algodón De madera. | Bolsa con 150 | 41.35
23 | 060.088.0017 | Apósito Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. | Envase con 50 piezas | 100.03
24 | 060.088.0025 | Apósito Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 10.0 a 10.16 x 12.0 a 14.0 cm. | Envase con 50 piezas | 148.3
25 | 060.088.0058 | APOSITO COMBINADO de celulosa con tela no tejida DE ALGODON C/TELA 20X8 CMS. Caja c/200 | Caja con 200 piezas | 183.17
26 | 060.088.0504 | Apósitos Con petrolato. Medidas: 10 x 10 cm. | Pieza | 4.22
27 | 060.088.0652 | Apósitos Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas, extradelgado, autoadherible. Tamaños de 10.0 cm. +-0.6cm.x 10.0cm +-0.6cm. Estéril. | Pieza | 16.86
28 | 060.088.0660 | Apósitos Hidrocoloides, con bordes autoadheribles con o sin capa externa de espuma de poliuretano o cloruro de polivinilo, con grosor mínimo de 2 mm. Estéril. Tamaño: de 15.0 cm +- 3.0 cm x 16.0 cm +- 4.0 cm. | Pieza | 41.61
29 | 060.088.0678 | Apósitos Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas. Estéril. Tamaño: De 15 a 21 cm x 15 a 21 cm. | Pieza | 39.87
30 | 060.088.0686 | Apósitos Absorbentes, a base de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril. Tamaño: 10.0 cmm +- 2.0cm.x 10.0 cm +- 2.0cm. | Pieza | 16.97
31 | 060.088.0694 | Apósito Absorbentes a base de alginato de calcio y sodio origen natural. Estéril de 10.0 +- 2.0 cm x 20.0 +- 2.0 cm. Pieza | pieza | 56.69
32 | 060.088.0702 | Apósitos En forma de mecha, compuestos por fibras de alginato de calcio y de sodio , tamaño 30 cm +- 0.5 cm. (2 g)de origen natural. Estéril. | Pieza
33 | 060.088.0850 | Apósito Hidrocelular de poliuretano, con adhesivo, para el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: 12.5 x 12.5 cm. | Pieza | 128.2
34 | 060.088.0884 | Apósito Hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo, para el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: 15.0 x 15.0 cm. | Pieza
35 | 060.088.0892 | Apósito Hidrocelular de poliuretano, con adhesivo, para el sacro. Estéril y desechable. Pieza. 22x 22 cm | pieza
36 | 060.088.0900 | Apósito Hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo, para el talón. Estéril y desechable. | Pieza | 200.54
37 | 060.088.0918 | Apósito transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Con suajado, marco de aplicación, bordes reforzados y cintas estériles. Medidas: 7.0 x 8.5 cm | Envase con 50 piezas
38 | 060.088.0926 | Apósito transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Con suajado, marco de aplicación, bordes reforzados y cintas estériles. Medidas: 8.5 x 10.5 cm | Envase con 50 piezas
39 | 060.100.0011 | Babero De tela no tejida de rayón. Anatómico, autoajustable, desechable. Tamaño: adulto. | Pieza
40 | 060.110.0126 | Balón para reanimación cardiorrespiratoria, con adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Neonatal | Pieza
41 | 060.110.0134 | Balón para reanimación cardiorrespiratoria, con adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Pediátrico | Pieza
42 | 060.110.0142 | Balón para reanimación cardiorrespiratoria, con adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Adulto | Pieza
43 | 060.111.0208 | Barnices. De copal. Para revestimiento de cavidades. Frasco con 15 ml y frasco con disolvente de 15 ml. | Juego | 57.79
44 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTERIL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. | Pieza | 2.51
45 | 060.125.0236 | Bolsa Para enema. Capacidad 1500 ml con tubo transportador de 5.0 a 6.0mm de diámetro interno, 128 cm. De longitud y dispositivo obturador de plástico para control de flujo. El extremo proximal debe tener la punta roma sin filos, un orificio lateral cercano a la punta lubricante y protector plástico. Desechable. | Pieza | 12.1
46 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO ESTERIL (NIÑA), DE PLASTICO, GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. | Pieza | 3.71
47 | 060.125.0582 | Bolsas Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible,transparente, a prueba de olor, drenable, en forma debotella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta,con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo,con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. | Pieza | 126.85
48 | 060.125.1879 | Bolsa Para recolección de orina. Rectangular, elaborada a base de cloruro de polivinilo, con graduaciones cada 100 ml y lectura cada 200 ml. Sistema cerrado. Capacidad: 2000 ml. | Pieza | 14.01
49 | 060.125.1929 | Bolsa de papel grado médico, con porosidad controlada,hidrófugo, para esterilizar con gas o vapor. Con tratamiento antibacteriano, con reactivo químico impreso y película plástica transparente, termosoldable de: 40.0 X 58.0 cm. | Envase con 250 piezas | 1097.29
50 | 060.125.1937 | Bolsa de papel grado médico, con porosidad controlada,hidrófugo, para esterilizar con gas o vapor. Con tratamiento antibacteriano, con reactivo químico impreso y película plástica transparente, termosoldable de: 7.5 X 58.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 763.47
51 | 060.125.2653 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Medidas: 7.5 x 23.0 x 4.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 358.51
52 | 060.125.2679 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Medidas: 12.0 x 26.0 x 4.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 578.03
53 | 060.125.2695 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Medidas: 14.0 x 33.0 x 4.5 cm (con cartera integrada de 25 x 30 cm) | Envase con 1000 piezas | 2159.94
54 | 060.125.2711 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar, con gas ovapor. Con tratamiento antibacteriano. Con reactivoquímico impreso y sistema de apertura.Medidas:7.5x 48.0 x 4.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 867.44
55 | 060.125.2828 | Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 285.44
56 | 060.125.2836 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar, con gas ovapor. Con tratamiento antibacteriano. Con reactivo químico impreso y sistema de apertura.Medidas: 25x 38.0 x 8.0 cm. | Envase con 250 piezas | 437.83
57 | 060.125.2844 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar, con gas ovapor. Con tratamiento antibacteriano. Con reactivoquímico impreso y sistema de apertura.Medidas: 32.0 x 62.0 x 12.0 cm. | Envase con 250 piezas. | 802.85
58 | 060.125.2869 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar, con gas ovapor. Con tratamiento antibacteriano. Con reactivoquímico impreso y sistema de apertura.Medidas: 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 466.93
59 | 060.125.2877 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar, con gas ovapor. Con tratamiento antibacteriano. Con reactivoquímico impreso y sistema de apertura.Medidas: 18.0 x 33.0 x 6.0 cm. | Envase con 1000 piezas | 900.81
60 | 060.125.3602 | Bolsas Para nutrición enteral, estéril, con equipo integrado para bomba, capacidad de 1000 ml. | Pieza | 152.96
61 | 060.125.3776 | Bolsas Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma debotella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta, con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. | Envase con 10 Piezas. | 225.69
62 | 060.125.3917 | Bolsas Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible de plástico grado médico, suave , transparente a prueba de olor, drenable en forma de botella de 21.5 x 8.6 cm. Con pinza de seguridad mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. | Pieza | 27.32
63 | 060.130.0015 | Bota de polipropileno, quirúrgica de tela no tejida 100% . Tipo SMS, de 35 g/m2. mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática con dos cintas de sujeción. Desechable | Par | 1.62
64 | 060.132.0054 | Brazalete Para identificación. De plástico Adulto. | Envase con 100 piezas | 172.34
65 | 060.132.0203 | Brazalete Para identificación. De plástico Infantil. | Envase con 100 piezas | 103.38
66 | 060.157.0104 | CAL SODADA con idicador | Lata con 16 Kg
67 | 060.164.0030 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. | Pieza | 14.67
68 | 060.164.0048 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 22 Fr. | Pieza | 52.33
69 | 060.164.4578 | Sonda Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 113.42
70 | 060.164.4586 | Sonda Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 160.49
71 | 060.164.4594 | Sonda Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 20 Fr. | Pieza | 124.32
72 | 060.164.4602 | Sonda Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 22 Fr. | Pieza | 124.47
73 | 060.164.4610 | Sonda Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 24 Fr. | Pieza
74 | 060.165.0831 | Catéter Para cateterismo venoso central de un lumen de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja introductora percutánea. Estéril y desechable. Neonatal. Calibre 4.8 a 5.0 Fr. | Pieza | 543.8
75 | 060.165.0872 | Para drenaje torácico, con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre. 14.0 F | pieza | 83.38
76 | 060.166.0103 | Cáteter Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre:24 G. *Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Envase con 50 piezas. | 211.37
77 | 060.166.0228 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 12 Fr. | Pieza | 5.28
78 | 060.166.0236 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 14 Fr. | Pieza | 5.33
79 | 060.166.0244 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 6.27
80 | 060.166.0251 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 6.27
81 | 060.166.0269 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 20 Fr. | Pieza | 5.97
82 | 060.166.0277 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 22 Fr. | Pieza | 7.14
83 | 060.166.0285 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 24 Fr. | Pieza | 6.5
84 | 060.166.0293 | Tubos Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 26 Fr. | Pieza | 6.62
85 | 060.166.1663 | Cánula Para drenaje torácico. Recta con marca radiopaca. LONGITUD 45 CM. CALIBRE 20 Fr. | Pieza | 55.99
86 | 060.166.1671 | Cánula Para drenaje torácico. Recta con marca radiopaca. LONGITUD 45 CM. CALIBRE 36 Fr. | Pieza | 48.8
87 | 060.166.1689 | Cánula Para drenaje torácico. Recta con marca radiopaca. LONGITUD 45 CM. CALIBRE 40 Fr. | Pieza | 66.54
88 | 060.166.1903 | Catéter venoso central calibre 4 Fr. longitud 13 cm, de poliuretano o silicón,radiopaco, con dos lúmenes internos de22 G, con punta flexible, aguja calibre 21G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en“J”, con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock.Estéril y desechable. El catéter introductor es opcional, las unidades médicas determinan su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Pieza | 240.82
89 | 060.166.1911 | Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13cm de longitud, de poliuretano o silicón,radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22G , con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en “J” con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo alas necesidades operativas. | Pieza | 243.3
90 | 060.166.2141 | Catéter para diálisis peritoneal de instalación subcutanea blando de silicón con dos cojinetes de poliester o dacron, con conector, tapón y seguro, con banda radioopaca. Estéril y desechable. Tipo: cola de cochino tamaño: adulto. Pieza | Pieza | 479.25
91 | 060.166.2158 | Catéter Para diálisis peritoneal de instalación subcutánea, blando de silicón con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Cola de cochino. Tamaño. Pediátrico. el tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | Pieza | 854.09
92 | 060.166.3339 | Sonda Para aspiración de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración con punta rom, estéril y desechable. Calibre. 12 Fr. | Pieza
93 | 060.166.3347 | Sonda Para aspiración de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración con punta rom, estéril y desechable. Calibre. 14 Fr. | Pieza
94 | 060.166.3354 | Sonda Para aspiración de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración con punta rom, estéril y desechable. Calibre. 16 Fr. | Pieza
95 | 060.166.3362 | Sonda Para aspiración de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración con punta rom, estéril y desechable. Calibre. 18 Fr. | Pieza
96 | 060.166.4832 | Cateter para diálisis peritoneal crónica. De instalación subcutánea, blando, de silicón con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector con tapón, seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Tenckhoff. Tamaño: Neonatal Pieza. El tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | pieza | 609.1
97 | 060.167.0458 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 0 long. 50 mm | Pieza | 5.07
98 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 2 long. 70 mm | Pieza | 5.07
99 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 4 long 90mm | Pieza | 4.66
100 | 060.167.0680 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 6 long. 110mm | Pieza | 6.16
101 | 060.167.0789 | CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO Y ESTÉRIL, DESECHABLE DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO, LONGITUD 60 A 70 CM CALIBRE 16G CON AGUJA DE 3.5 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. DE MANGA LARGA.PIEZA. | Pieza | 39.91
102 | 060.167.3304 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN.TAMAÑO. 00 LONGITUD. 40 MM | Pieza | 5.66
103 | 060.167.3312 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN.TAMAÑO. 1 LONGITUD. 60 MM | Pieza | 5.59
104 | 060.167.3320 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN.TAMAÑO. 3 LONGITUD. 80 MM | Pieza | 4.89
105 | 060.167.3346 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 5. long 100mm | Pieza | 4.71
106 | 060.167.3403 | Catéter Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: Fogarty. Longitud. 80 cm. Calibre. 4 Fr. | Pieza | 545.91
107 | 060.167.3429 | Catéter Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: Fogarty. Longitud. 80 cm. Calibre. 6Fr. | Pieza | 519.75
108 | 060.167.3437 | Catéter Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: Fogarty. Longitud. 80 cm. Calibre. 7 Fr. | Pieza | 454.57
109 | 060.167.5010 | Catéter Para suministro de oxígeno.Con tubo de conexión y cánula nasal.De plástico, con diámetro interno de 2.0 mm.Longitud 180 cm. | Pieza | 3.78
110 | 060.167.6638 | Catéter Para vasos umbilicales.Radiopacos,de cloruro de polivinilo o poliuretano.Estériles y desechables.Longitud: 35 a 38 cm . Calibre 3.5Fr. Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm. | Pieza | 67.75
111 | 060.167.6646 | Catéter Para vasos umbilicales.Radiopacos,de cloruro de polivinilo o poliuretano.Estériles y desechables.Longitud: 35 a 38 cm. Calibre 5.0 Fr. Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm. | Pieza | 44.52
112 | 060.167.7024 | Catéter Para diálisis peritoneal crónica.De instalación subcutánea, blando, de silicón con doscojinetes de poliéster o dacrón, con conector, con tapón,seguro, con banda radiopaca.Estéril y desechable.Tipo: Tenckhoff.Tamaño: Adulto. el tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | Pieza | 307.6
113 | 060.167.7032 | Catéter Para diálisis peritoneal crónica.De instalación subcutánea, blando, de silicón con doscojinetes de poliéster o dacrón, con conector, con tapón,seguro, con banda radiopaca.Estéril y desechable.Tipo: Tenckhoff.Tamaño: Pediátrico. el tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | Pieza | 286.01
114 | 060.167.7974 | CATETER PARA NEUMOTORAX CON VALVULA DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G CALIBRE 8 FR. | Pieza | 343.67
115 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. CALIBRE. 8 FR | Pieza | 1.46
116 | 060.167.8121 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5ml. Estéril y desechable .Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 14 Fr. | Pieza | 107.82
117 | 060.167.8139 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5ml. Estéril y desechable .Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 107.36
118 | 060.167.8147 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5ml. Estéril y desechable .Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 107.68
119 | 060.167.8154 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5ml. Estéril y desechable .Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 20 Fr. | Pieza | 18.21
120 | 060.167.8162 | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5ml. Estéril y desechable .Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 24 Fr. | Pieza | 52.33
121 | 060.167.8204 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 28-30 cm Calibre 30Fr. | Pieza | 66.06
122 | 060.168.0077 | SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLASTICO, CON VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. Adulto. 55 cm. 18 Fr. 6.0 mm | Pieza | 2.54
123 | 060.168.0085 | SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLASTICO, CON VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO. INFANTIL LONGITUD. 55 CM CALIBRE. 10 FR DIAMETRO EXTERNO 3.3 MM | Pieza | 1.99
124 | 060.168.0440 | Catéter Para cateterismo venoso central radiopaco, estéril y desechable, de poliuretano, longitud 30.5 cm calibre 18G, con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre 16 G, con mandril y adaptador para venoclisisluer lock. | Pieza | 33.95
125 | 060.168.1315 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 28-30 cm Calibre 34Fr. | Pieza
126 | 060.168.1356 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 5.0 mm calibre: 20 Fr. | Pieza | 14.5
127 | 060.168.1406 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 28-30 cm Calibre 36Fr. | Pieza
128 | 060.168.1422 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 28-30 cm Calibre 32Fr. | Pieza
129 | 060.168.1430 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 32-36 cm Calibre 32Fr. | Pieza | 70.55
130 | 060.168.1752 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 8 Fr. | Pieza | 6.83
131 | 060.168.1844 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 32-36 cm Calibre 34Fr. | Pieza | 70.09
132 | 060.168.1893 | Tubos Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud 32-36 cm Calibre 36Fr. | Pieza | 70.89
133 | 060.168.2214 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 5.5 mm calibre: 22 Fr. | Pieza | 13.05
134 | 060.168.2446 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 6.0mm calibre: 24 Fr. | Pieza | 13.25
135 | 060.168.2495 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 6.5mm calibre: 26 Fr. | Pieza | 12.87
136 | 060.168.2511 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 7.0 mm calibre: 28 Fr. | Pieza | 11.83
137 | 060.168.2529 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 7.5mm calibre: 30 Fr. | Pieza | 11.83
138 | 060.168.2537 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 8.0mm calibre: 32 Fr. | Pieza | 12.52
139 | 060.168.2552 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 8.5mm calibre: 34 Fr. | Pieza | 13.2
140 | 060.168.2560 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm calibre: 36 Fr. | Pieza | 13.39
141 | 060.168.2578 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.5 mm calibre: 38 Fr. | Pieza | 13.49
142 | 060.168.2594 | Tubos Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 10.0 mm calibre: 40Fr. | Pieza | 13.63
143 | 060.168.3311 | SondaPara drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre 8 Fr, | Pieza | 33
144 | 060.168.4277 | Sonda Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: Levin. Calibre: 12 Fr. | Pieza | 4.56
145 | 060.168.4418 | Sonda Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: Levin. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 4.28
146 | 060.168.6439 | Sondas Uretrales para irrigación continua. De látex, con globo de 30 ml y válvula. Tipo: Foley-Owen (de 3 vías). Calibre: 20 Fr. | Pieza | 17.71
147 | 060.168.6454 | Sondas Uretrales para irrigación continua. De látex, con globo de 30 ml y válvula. Tipo: Foley-Owen (de 3 vías). Calibre: 22 Fr. | Pieza | 20.29
148 | 060.168.6512 | Sondas Uretrales para irrigación continua. De látex, con globo de 30 ml y válvula. Tipo: Foley-Owen (de 3 vías). Calibre: 24 Fr. | Pieza | 25.31
149 | 060.168.6595 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre:10Fr. | Pieza | 6.83
150 | 060.168.6611 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 12Fr. | Pieza | 6.78
151 | 060.168.6629 | Cáteter Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G. *Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Envase con 50 piezas | 199.37
152 | 060.168.6637 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 14Fr. | Pieza | 6.83
153 | 060.168.6645 | Cáteter Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. *Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Envase con 50 piezas | 208.39
154 | 060.168.6652 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 16Fr. | Pieza | 6.83
155 | 060.168.6660 | Cáteter Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. *Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Envase con 50 piezas | 206.08
156 | 060.168.6678 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 18Fr. | Pieza | 6.78
157 | 060.168.6686 | Cáteter Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. *Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Envase con 50 piezas | 209.17
158 | 060.168.8138 | Cánula para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, con balón, curvada, cinta de fijación, globo de baja presión y alto volumen, radiopaca, con endocánula, placa de retención de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro interno: 8.0 mm + -0.2 mm. Diámetro externo: 11.3 mm +- 0.5 mm. Longitud: 74 mm+- 5 mm | Pieza | 394.53
159 | 060.168.8146 | Cánula Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, con balón, curvada, cinta de fijación, globo de baja presión y alto volumen, radiopaca, con endocánula, placa de retención dela endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable.Diámetro interno: 9.0 mm+-0.2 mm Diámetro externo 11.4 mm +- 1.2 mm. Longitud:80 mm +-5 mm. | Pieza | 390.56
160 | 060.168.8302 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 20Fr. | Pieza | 6.88
161 | 060.168.8310 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 22Fr. | Pieza | 6.78
162 | 060.168.8328 | Sonda De látex, punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 24Fr. | Pieza | 6.81
163 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. PREMATRUROS LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR | Bolsa | 1.49
164 | 060.168.9367 | Catéter Para diálisis peritoneal. De plástico rígido estéril y desechable con orificios laterales, estilete metálico y tubo de conexión.Tamaño: Infantil. | Pieza | 220.36
165 | 060.168.9375 | Catéter Para diálisis peritoneal. De plástico rígido estéril y desechable con orificioslaterales, estilete metálico y tubo de conexión.Tamaño: Adulto. | Pieza | 531.23
166 | 060.168.9417 | Sonda Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr. Calibre: 12 Fr. | Pieza | 159.41
167 | 060.168.9425 | Sonda Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr. Calibre: 14 Fr. | Pieza | 109.04
168 | 060.168.9433 | Sonda Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 111.17
169 | 060.168.9441 | Sonda Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 116.24
170 | 060.168.9482 | SondaPara drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre 10Fr, | Pieza | 24.84
171 | 060.168.9615 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. | Pieza | 10.81
172 | 060.168.9623 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 14 Fr. | Pieza | 10.35
173 | 060.168.9631 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 10.23
174 | 060.168.9649 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 10.18
175 | 060.168.9656 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 20 Fr. | Pieza | 10.78
176 | 060.168.9664 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 22 Fr. | Pieza | 11
177 | 060.168.9672 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 24 Fr. | Pieza | 12.1
178 | 060.168.9730 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. | Pieza
179 | 060.168.9748 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 14 Fr. | Pieza | 12.07
180 | 060.168.9755 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 11.91
181 | 060.168.9763 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 18 Fr. | Pieza | 12.01
182 | 060.168.9771 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 20 Fr. | Pieza | 10.05
183 | 060.168.9789 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 22 Fr. | Pieza | 10.77
184 | 060.168.9797 | Sonda Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 24 Fr. | Pieza | 10.77
185 | 060.168.9805 | Sonda para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre 26 Fr | Pieza
186 | 060.168.9813 | Sonda para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre 28 Fr | Pieza | 13.03
187 | 060.168.9870 | Sonda Para esófago. De tres vías, punta cerrada con cuatro orificios, de látex, con arillo radiopaco. Estéril y desechable. Tipo: Sengstaken Blakemore. Longitud: 100 cm. Calibre 18 Fr. | Pieza | 932.96
188 | 060.168.9888 | Sonda Para esófago. De tres vías, punta cerrada con cuatro orificios, de látex, con arillo radiopaco. Estéril y desechable. Tipo: Sengstaken Blakemore. Longitud: 100 cm. Calibre 21Fr. | Pieza | 925.63
189 | 060.168.9896 | Sonda Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: Levin. Calibre: 14 Fr. | Pieza | 3.34
190 | 060.168.9904 | Sonda Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: Levin. Calibre: 16 Fr. | Pieza | 4.22
191 | 060.189.0015 | CEPILLOS DENTALES ADULTO, PUNTAS REDONDEADAS. PIEZA | Pieza | 1.72
192 | 060.189.0031 | Cepillos. De cerdas negras, en forma de brocha. Para contra-ángulo. | Pieza | 2.51
193 | 060.189.0049 | CEPILLOS PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL, A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. DESECHABLE | Pieza | 1.02
194 | 060.189.0106 | Cepillo Dental infantil, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 3 hileras, cabeza corta, consistencia mediana. | Pieza | 0.74
195 | 060.189.0205 | Cepillos. De cerdas negras, en forma de brocha. Para pieza de mano. | Pieza | 2.75
196 | 060.189.0254 | Cepillo Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas blancas en forma de copa.Para pieza de mano. Para contra ángulo | Pieza | 3.81
197 | 060.189.0304 | Cepillo Para uso quirúrgico. De plástico, de forma rectangular, con dos agarraderas laterales simétricas y cerdas de nylon. | Pieza | 11.89
198 | 060.203.0058 | Cinta Para portamatriz. De amalgama, metálica de 5 mm de longitud. | Envase con 12 piezas | 8.56
199 | 060.203.0066 | Cintas. Para portamatriz. De amalgama, metálica de 7 mm de longitud. | Envase con 12 piezas | 9.01
200 | 060.203.0108 | Cinta Métrica. Ahulada, graduada en centímetros y milímetros. Longitud: 1.50 M. | Pieza | 2.27
201 | 060.203.0165 | Cintas Umbilicales. De algodón, tejido plano (trenzado de 21 hilos estériles) Longitud: 41 cm. Ancho: 4 mm. | Envase con 100 sobres | 112
202 | 060.203.0207 | Cinta Para esterilización en vapor a presión. Tamaño: 18 mm x 50 M. | Rollo | 19.09
203 | 060.203.0298 | Cinta Testigo para esterilización con gas de óxido de etileno. Tamaño: 18 mm x 50 M. | Pieza | 36.25
204 | 060.203.0306 | Cinta Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10M. Ancho. 1.25 cm, | Envase con 24 rollos | 43.52
205 | 060.203.0363 | Cinta Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10M. Ancho.5.0 cm, | Envase con 6 rollos | 43.33
206 | 060.203.0397 | Cinta Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10M. Ancho. 2.50 cm, | Envase con 12 rollos | 46.7
207 | 060.203.0405 | Cinta Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10M. Ancho. 7.5 cm, | Envase con 4 rollos | 48.82
208 | 060.203.0546 | Cinta transparente plástica microperforada polietileno; con adhesivo, hipoalergénica. Longitud de 9- 9.5 M. Ancho : 1.25 cm | Pieza | 4.4
209 | 060.203.0553 | Cinta transparente plástica microperforada polietileno; con adhesivo, hipoalergénica. Longitud de 9- 9.5 M. Ancho : 2.50 cm | Pieza | 8.92
210 | 060.203.0561 | Cinta transparente plástica microperforada polietileno; con adhesivo, hipoalergénica. Longitud de 9- 9.5 M. Ancho : 5.00 cm | Pieza | 17.83
211 | 060.203.0579 | Cinta transparente plástica microperforada polietileno; con adhesivo, hipoalergénica. Longitud de 9- 9.5 M. Ancho : 7.50 cm | Pieza | 35.14
212 | 060.219.0068 | Colorante Reveladores de placas dentobacterianas. Tabletas sin sabor. | Envase con 100 piezas | 25.9
213 | 060.233.0011 | Conector De una vía. De plástico, desechables. Tipo: Sims. Delgado. | Pieza | 6.37
214 | 060.233.0037 | CONECTORES DE DOS VIAS EN ( Y). DE PLASTICO, DESECHABLE. | Pieza | 9.1
215 | 060.233.0052 | Conector De una vía. De plástico, desechables. Tipo: Sims. Grueso. | Pieza | 5.03
216 | 060.233.0235 | Conector De titanio luer lock. Para ajustar la punta del catéter a la línea de transferencia. Tipo: Tenckhoff. | Pieza | 192.67
217 | 060.233.0623 | Línea de transferencia de elastómero de silicón, estéril, sistema dianeal (larga vida) 120 cm de longitud. | Envase con 6 piezas | 7589.01
218 | 060.235.0019 | Copas. Para pieza de mano. De hule suave, blanco, en forma de cono. | Envase 12 piezas | 31.57
219 | 060.276.0050 | Cuña De madera, para espacios interdentarios. | Envase con 100 piezas | 125.32
220 | 060.286.0132 | Cloruro de benzalconio al 12 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de benzalconio 12 g. Nitrito de sodio (antioxidante) 5 g. | Envase con 500 mL. | 19.84
221 | 060.308.0029 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. | Pieza | 10.01
222 | 060.308.0151 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. | Pieza. | 12.17
223 | 060.308.0169 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. | Pieza. | 12.17
224 | 060.308.0177 | CONDÓN MASCULINO. De hule látex. | Envase con 100 piezas. | 82.49
225 | 060.308.0193 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. | Pieza. | 30.78
226 | 060.308.0227 | CONDÓN FEMENINO. De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos | Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual. | 11.7
227 | 060.345.0149 | Catéter para hemodiálisis, pediátrico. Inserción en subclavia, yugular o femoral, doble lumen. Contiene: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen de 8 a 10 Fr, longitud de 130 a 150 mm, con obturador, un dilatador y extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: mahurkar | Equipo | 905.55
228 | 060.345.0305 | EQUIPOS PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. UN TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. UN TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION.TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE. | Equipo | 22.61
229 | 060.345.0503 | EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE ; BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA DE MILIMETROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO DE REGULADOR DE FLUJO, DISPOSIIVO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. | Equipo | 10.98
230 | 060.345.1352 | EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE. | Equipo | 11.68
231 | 060.345.1873 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | Equipo | 76.68
232 | 060.345.2012 | Línea corta de transferencia de 6 meses de duración, para unirse al conector correspondiente al catéter del paciente. Estéril y desechable. Equipo. Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo. | Equipo | 87.39
233 | 060.345.2152 | EQUIPOS. BÁSICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: - AGUJA TIPO: TUOHY, CALIBRE 16 Ó 17 G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL , CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE DE LA CURVA DEL BISEL. - CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, CALIBRE 18 Ó 19 G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM, CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. - SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER-LOCK HEMBRA, CON TAPON QUE PERMITA LA UNIÓN ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. - JERINGA DE PLÁSTICO, DE 7 A 10 ML, CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTÉRIL Y DESECHABLE EQUIPO | Equipo | 28.84
234 | 060.345.2186 | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTA DOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. PRESENTACIÓN | Equipo
235 | 060.345.2194 | De venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible con microgotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con dos o más dispositivos en “Y” para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza | Pieza
236 | 060.345.2210 | EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML, MÍNIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MÁS DISPOSITIVOS EN “Y” PARA INYECCIÓN. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR. ADAPTADOR DE AGUJA. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. P/BOMBA DE INFUSIÓN C/ MEDIDOR DE VOL. | Equipo
237 | 060.345.2228 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES, SANGRE Y DERIVADOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLITICO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON UNO O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. | Equipo
238 | 060.345.2236 | EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA CON FILTRO DE 15 MICRAS | Equipo
239 | 060.345.2301 | Equipo para hemodiálisis de inserción en subclavia yugular o femoral, doble lumen, incluye: una cánula. Una jeringa de 5 ml. 1 guía de acero inoxidable, Un catéter doble lúmen calibre de 11 a 12 Fr longitud 185 a 205 mmcon obturador y un dilatador con extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: Mahurkar. Adulto. Equipo | Equipo | 349.32
240 | 060.345.3085 | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DURANTE LA CIRUGÍA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSIÓN, TUBO TRANSPORTADOR ANTIACTÍNICO DE BAJA ABSORCIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA Y PROTECTOR. | Equipo
241 | 060.345.3119 | SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. (PIEZA) | Pieza | 74.11
242 | 060.345.3127 | Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 12 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm, hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L” transparente,con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm. de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. | Pieza | 74.11
243 | 060.345.3168 | Sistema de succión, cerrado, para paciente, con traqueostomía conectado a ventilador, 14Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5cm. de largo, marca tope a 4.5 cm. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” transparente, con puerto para irrigación, conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 16 mm. de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. | Pieza
244 | 060.345.3176 | Sistema de succión, cerrado, para paciente, con traqueostomía conectado a ventilador, 16Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5cm. de largo, marca tope a 4.5 cm. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” transparente, con puerto para irrigación, conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 16 mm. de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. | Pieza | 190.08
245 | 060.345.3788 | Equipo para Anestesia mixta Epidural/Subdural. Contiene: - Aguja modelo Tuohy con direccionador de flujo, calibre 17 G, longitud 75-91 mm. - Aguja espinal Withacre con direccionador de flujo 27G, longitud 115.8 a 122.2 mm. - Sujetador filtrante o sujetador y filtro de 0.2 micras. - Catéter epidural, calibre 19 G, longitud 900 a 1050mm, radiopaco, con adaptador Luer macho. - Jeringa de plástico de 20 ml. - Jeringa de plástico de 10 ml. - Jeringa de plástico de 10 ml, para técnica de pérdida de resistencia. - Jeringa de plástico de 3 ml. - 3 agujas hipodérmicas de calibre 18 G x 38 mm, 25 G x 16 mm y 21 G x 38 mm. - 4 gasas secas. - Solución de iodopovidona, 40 ml. - 3 aplicadores. - Charola para antiséptico - Campo hendido. - Campo de trabajo. Estéril y desechable. | Equipo | 269.31
246 | 060.345.4257 | Equipo para venoclisis con regulador de infusión. Consta de: bayoneta con protector, conector luer lock, rosca con protector, filtro de aire, cámara de goteo, regulador de flujo con mecanismo para ajustar el flujo a velocidades calibradas o estandarizadas, tubo transportador, obturador del tubo transportador; dispositivo para aplicación de medicamentos en "Y". Longitud total 210 cm. Regulación del flujo: 50 o menor a 250 mL/h. Estéril y desechable. 20 gotas/mL | Equipo
247 | 060.345.4265 | Equipo para venoclisis con regulador de infusión. Consta de: bayoneta con protector, conector luer lock, rosca con protector, filtro de aire, cámara de goteo, regulador de flujo con mecanismo para ajustar el flujo a velocidades calibradas o estandarizadas, tubo transportador, obturador del tubo transportador; dispositivo para aplicación de medicamentos en "Y". Longitud total 210 cm. Regulación del flujo: 50 o menor a 250 mL/h. Estéril y desechable. 60 gotas/mL. | Equipo
248 | 060.345.4299 | EQUIPO PARA ANESTESIA GENERAL, Consta de: 1 Mascarilla para anestesia para Adulto con colchón inflable. 1 Bolsa de respiración de 3 litros, diámetro interno de 22 mm. 1 Llave de tres vías con tubo de extensión de 80 cm. 1 Circuito respiratorio, consta de: Dos mangueras de 180 cm. Filtro de 0.2 micras. Conexión "Codo Y" con sistema detector de desacople, compuesto por una señal luminosa y otra audible que indica el desacople entre los conectores del "Codo Y" y la cánula endotraqueal, el "Codo Y" contiene un sello interno para evitar fugas entre los conectores del "Codo Y" y la cánula endotraqueal. 5 Electrodos ECG para adulto con broche estándar. 1 Par guantes de látex medianos. 1 Sujetador de cánula con guía para sonda gástrica consta de: Una pieza hembra dentada para recibir una pieza macho dentada. Una pieza macho dentada para sostener la cánula mediante un ajuste graduado a la pieza hembra. Una banda para sostener alrededor de la cabeza del paciente el sujetador de cánula. 1 Campo trabajo, de 50 x 66 cm. 1 Jeringa de plástico 20 ml. 3 Jeringas de plástico 10 ml. 4 Agujas hipodérmicas 21 G x 38 mm. 1 Cánula tipo yankauer, atraumática con control. 1 Cánula orofaríngea de plástico tipo Guedel No. 4 Long. 90 mm. 1 Hoja para laringoscopio Mc Intoch No. 3, adulto, con iluminación. Estéril y Desechable. | Equipo
249 | 060.354.0014 | Espátula De Ayre modificada, de madera inastillable. Instrumento alargado con dos diferentes extremos. Dimensiones: Largo total Ancho Grosor Extremo 1: forma bifurcada en forma de hueso, donde la cresta A es de mayor tamaño que la cresta B. Largo de la cresta A: 25 mm.Largo de la cresta B: 22 mm.Apertura máxima: 17 mm.Extremo 2 forma cónica terminado en punta: Largo total 35 mm.Apertura máxima o ancho. Largo de con o Ancho de cuelloAncho de vértice. Bolsa con 500 | Envase con 500 piezas | 113.82
250 | 060.360.0032 | Espejo Vaginal desechable, mediano, valva superior de 10.7 cm, valva inferior de 12.0 cm, orificio central de 3.4 cm. Peso mínimo por m | Pieza | 4.49
251 | 060.436.0057 | Gasa Seca cortada, de algodón 100%. Tejida. Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo de tejido VII. De 20 x 12. Título del hilo del 28 a 32m/g tanto en urdimbre como en trama. Peso mínimo por m2 19g/ m2. Largo: 7.5cm Ancho: 5 cm. área: 432cm3 | Envase con 200 Piezas. | 28.01
252 | 060.436.0206 | Gasa Simple, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo tejido plano (doblada). Largo 91M. Ancho 91 CM, | Rollo | 240.59
253 | 060.436.0552 | Gasa seca cortada, de algodon con trama opaca a los rayos x. largo. 10 cm ancho. 10 cm Paquete con 200 Piezas | Paquete con 200 Piezas | 66.59
254 | 060.436.0685 | Gasa seca, cortada, de tela no tejida, no estéril. 10 cm x 10 cm. | Envase con 200 Piezas.
255 | 060.436.0701 | Gasa Seca cortada, de algodón, de doce capas; con tejido tipo III. Largo. 10 cm. Ancho 10 cm. Estéril y desechable. | Envase con dos y cinco piezas.
256 | 060.439.0039 | Gorro de tela No tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Cintas de ajuste en el extremo distal. Tamaño estándar. Desechable. | Pieza | 0.4
257 | 060.439.0054 | Gorro redondo con elástico ajustable Al contorno de la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluídos antiestática y resistente a la tensión. Tamaño: Chico | Pieza | 0.28
258 | 060.439.0088 | Gorro redondo con elástico ajustable al contorno de la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluídos antiestática y resistente a la tensión. Tamaño: Grande | Pieza | 1.15
259 | 060.456.0300 | Guante Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Talla 6 1/2 | par | 3.26
260 | 060.456.0318 | Guante Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Talla 7 | par | 3.25
261 | 060.456.0334 | Guante Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Talla 7 1/2 | par | 3.25
262 | 060.456.0359 | Guante Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Talla 8 | par | 3.26
263 | 060.456.0367 | Guante Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Talla 8 1/2 | par | 3.36
264 | 060.461.0147 | Guata De tela no tejida, de algodón 100% o mezclas de fibras de algodón y fibras artificiales y/o sintéticas. Long. 5M Ancho. 5 CM | Envase con 24 piezas. | 40.36
265 | 060.461.0154 | Guata De tela no tejida, de algodón 100% o mezclas de fibras de algodón y fibras artificiales y/o sintéticas. Long. 5M Ancho. 10 CM | Envase con 24 piezas. | 48.63
266 | 060.461.0162 | Guata De tela no tejida, de algodón 100% o mezclas de fibras de algodón y fibras artificiales y/o sintéticas. Long. 5M Ancho.15CM | Envase con 24 piezas. | 71.69
267 | 060.461.0188 | Guata De tela no tejida, de algodón 100% o mezclas de fibras de algodón y fibras artificiales y/o sintéticas. Long. 5M Ancho.20CM | Envase con 24 piezas. | 95.96
268 | 060.461.0261 | Guata Sintética de acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo, para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud. 3.65 m Ancho 5.0 cm | Pieza | 11.93
269 | 060.461.0287 | Guata Sintética de acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo, para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud. 3.65 m Ancho 10.0 cm | Pieza | 18.8
270 | 060.470.0112 | Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 mm. | Envase con una pieza. | 31.51
271 | 060.483.0091 | Hoja de acero inoxidable. Empaque individual. Esteriles y desechables No. 10. Envase con 100 | Envase con 100 piezas | 207.53
272 | 060.483.0117 | Hoja de acero inoxidable. Empaque individual. Esteriles y desechables No. 12. Envase con 100 | Envase con 100 piezas | 109.04
273 | 060.483.0125 | Hoja de acero inoxidable. Empaque individual. Esteriles y desechables No. 11. Envase con 100 | Envase con 100 piezas | 200.47
274 | 060.483.0133 | Hoja de acero inoxidable. Empaque individual. Esteriles y desechables No. 20. Envase con 100 | Envase con 100 piezas | 223.92
275 | 060.483.0141 | Hoja de acero inoxidable. Empaque individual. Esteriles y desechables No. 15. Envase con 100 | Envase con 100 piezas | 220.23
276 | 060.483.0158 | Hoja de acero inoxidable. Empaque individual. Esteriles y desechables No. 21. Envase con 100 | Envase con 100 piezas | 201.09
277 | 060.483.0174 | HOJA DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. NO. 23 | Caja con 100 piezas | 158.42
278 | 060.491.0018 | Papeles. Indicador de contacto oclusal. En tiras, con pegamento en ambas caras. | Block con 15 hojas | 9.86
279 | 060.532.0019 | Equipo Para irrigación transuretral, en “Y”, para adaptarse a la bolsa de plástico con entrada especial. Complemento de la clave 060.833.0015. | Equipo | 61.39
280 | 060.532.0084 | Equipo Para venoclisis. Sin aguja, estériles, desechables. Microgotero. | Equipo | 4.48
281 | 060.532.0167 | Equipo Para venoclisis. Sin aguja, estériles, desechables. Normogotero. | Equipo | 4.01
282 | 060.532.0175 | Equipo Para transfusión, con filtro, sin aguja. | Equipo | 6.74
283 | 060.543.0115 | Jalea Lubricante. Aséptica. | Envase con 135 g. | 7.55
284 | 060.550.0016 | Jeringa De plástico. Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables. Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Long. 38 mm Cal. 20 G. | Pieza. | 1.22
285 | 060.550.0024 | Jeringa De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Long. 38mm Calibre 20 g | Pieza | 2.4
286 | 060.550.0222 | Jeringa De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad. 3 ml Escala Graduada en ml. Divisiones de 0.5 y subdivisiones de 0.1. | Envase con 100 piezas | 71.9
287 | 060.550.0354 | Jeringa De plástico. Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables. Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Long. 32 mm Cal. 20 G. | Pieza. | 157.6
288 | 060.550.0370 | Jeringa De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Long. 32mm Calibre 20 g | Pieza | 2.39
289 | 060.550.0438 | Jeringa De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad. 5 ml Escala Graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. | Envase con 100 piezas | 94.68
290 | 060.550.0677 | Jeringa De plástico. Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables. Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Long. 32 mm Cal. 21 G. | pieza | 128.58
291 | 060.550.0685 | Jeringa para extraer sangre o inyectar sustancias, con pivote tipo luer lok, de polipropileno, volumen de 5 ml y aguja calibre 21 G y 32 mm de longitud estéril. Envase con 100 piezas | Envase con 100 piezas | 77.8
292 | 060.550.0735 | Jeringa De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Long. 32mm Calibre 21 g | Pieza
293 | 060.550.0891 | Jeringa De vidrio con bulbo de hule, reutilizables. Capacidad: 90 ml. | Pieza
294 | 060.550.1279 | Jeringa De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 0.5ml y subdivisiones de 0.1 ml. Con aguja. Calibre 22 G y 32 mm de longitud. Estéril y desechable. | Pieza | 0.67
295 | 060.550.2186 | Jeringa para insulina, de plástico grado médico; graduada de 0 a 100 unidades, con capacidad de 1 ml. Con aguja de acero inoxidable, longitud 13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. | pieza | 0.61
296 | 060.550.2590 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTERIL Y DESECHABLE. | Pieza | 0.65
297 | 060.550.2608 | Jeringa De plástico grado médico, de 5 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y aguja de 20 G y 38 mm de longitud, estéril y desechable. | Pieza | 0.76
298 | 060.550.2640 | Jeringa de plástico para aplicar DPT y toxoide tetánico capacidad 0.5 ml con dos agujas, una calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22 x 32 mm para aplicar la vacuna, cada jeringa con la leyenda “PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO" (según programa vigente). Estéril y desechable. Empaque protector individual y graduación. | Caja contenedora con 100 piezas. | 118.82
299 | 060.550.2699 | Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis "B", capacidad 1.0 ml., graduada en décimas de milímetros con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 25 x 16 para aplicar la vacuna con émbolo que permite la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja autoincinerable con 50 | Caja incinerable con 50 jeringas | 164.52
300 | 060.550.2707 | Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml delas vacunas , capacidad 0.5ml., graduada en décimas de ml (0.25)con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 23X25 para aplicar la vacuna con émbolo que permite la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. | Caja incinerable con 50 jeringas | 164.52
301 | 060.550.2715 | Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml de las vacunas Antiinfluenza en adultos; DPT + Hepatitis B + Hib; DPT,y Toxoide tetánico; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml, con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 22 x 32 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja autoincinerable con 50 | Caja incinerable con 50 jeringas | 164.52
302 | 060.596.0111 | Glicerina. | Envase con 1 L. | 70.28
303 | 060.596.0137 | Gel Lubricante a base de agua. | Envase con 5 a 10 g. | 5.06
304 | 060.598.0010 | Llaves De 4 vías con marcas indicadoras del sentido en el quefluyen las soluciones y posición de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la llave, que se conecta al tubo de la extensión.Tubo de extensión removible de plástico grado médico, longitud 80 cm. y diámetro interno 2.7 mm. mínimo, conector luer lock hembra en el extremo del tubo que se conecta con la llave y conector luer macho en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock(móvil). | Pieza | 6.06
305 | 060.598.0036 | Llaves De tres vías con tubo de extensión. De plástico rígido o equivalente, con tubo de extensión de cloruro de polivinilo de 80 cm de longitud. | Pieza | 8.07
306 | 060.598.0077 | LLAVE DE 3 VIAS SIN EXTENSION PIEZAS | Pieza
307 | 060.598.0226 | llaves De cuatro vías sin extensión, de plástico. Estéril y desechable. | Pieza | 5.51
308 | 060.621.0037 | Mascarilla con micronebulizador tamaño adulto y pediátrico . | Pieza
309 | 060.621.0656 | Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable, termosellado. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. | pieza | 0.69
310 | 060.622.0143 | Formocresol. Para momificación y desvitalización de la pulpa dentaria. De buckley. | Envase con 30 ml | 51.68
311 | 060.626.0065 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores, hasta el muslo. Tallas: Grande larga. | Par | 66.23
312 | 060.681.0034 | Pañal De forma anatómica, desechables, para niños. Medidas: Chico. | Pieza | 1.37
313 | 060.681.0042 | Pañal De forma anatómica, desechables, para niños. Medidas: Mediano. | Pieza | 1.56
314 | 060.681.0059 | Pañal de forma anatómica, desechables, para niños. Medidas: Grande | Pieza | 1.43
315 | 060.681.0067 | Pañales Predoblados, desechables. Para adultos. | Pieza | 5.72
316 | 060.697.0267 | Pasta Conductiva. O gel Para electrocardiograma. | Envase con 120 ml. | 9.91
317 | 060.701.0378 | Perillas Para aspiración de secreciones. De hule. No. 4. | Pieza | 11.89
318 | 060.711.0038 | Testigo Controles biológicos para material esterilizado en gas 24 HRS. | Envase con 100 piezas | 3966.24
319 | 060.749.0703 | Pastas. Para profilaxis dental. Abrasiva. Con abrasivos blandos. | Envase con 200 mg | 33.26
320 | 060.771.0068 | Rastrillos De cabeza fija, rectangular. De 1 a 1.5 cm de ancho y de 3.5 a 4.5 cm de longitud con borde liso, banda con lubricante, doble hoja de afeitar, sobrepuestas, unidas cada 3 a 5 mm. Mango rígido, reforzado, resistente de 7.5 a 10 cm de longitud y curvatura o angulación a la unión de la cabeza. Desechables. | Pieza
321 | 060.797.0019 | Algodones. Para uso dental. Medida: 3.8 x 0.8 cm. | Envase con 500 rollos | 46.9
322 | 060.811.0060 | Hilo Seda dental, sin cera. | Envase con rollo de 50 M. | 11.73
323 | 060.819.0021 | Acetona para usos diversos | Envase con 1000ml | 629.09
324 | 060.820.0366 | Sistema para administración de presión positiva continua por vía nasal. Contiene: - Una cánula nasal. - Dos codos para conexión. - Un puerto para monitorización. - Dos tubos de flujo suave de 180 cm de longitud. - Una línea para monitorización de la presión. - Un gorro. - Una cinta de velcro. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. | pieza | 198.41
325 | 060.820.0374 | Sistema para administración de presión positiva continua por vía nasal. Contiene: - Una cánula nasal. - Dos codos para conexión. - Un puerto para monitorización. - Dos tubos de flujo suave de 180 cm de longitud. - Una línea para monitorización de la presión. - Un gorro. - Una cinta de velcro. Estéril y desechable. Tamaño: No. 2 | pieza | 221.14
326 | 060.820.0382 | Sistema para administración de presión positiva continua por vía nasal. Contiene: - Una cánula nasal. - Dos codos para conexión. - Un puerto para monitorización. - Dos tubos de flujo suave de 180 cm de longitud. - Una línea para monitorización de la presión. - Un gorro. - Una cinta de velcro. Estéril y desechable. Tamaño: No. 3 | Pieza | 229.26
327 | 060.830.7070 | Sonda Para drenaje torácico de elastómero de silicón radiopaca. Longitud: 45 a 51 cm. Calibre 36 Fr. | Pieza | 108.52
328 | 060.833.0247 | Solución para irrigacción transuretral de glicina, en envase con entrada que se adapte al equipo para irrigación transuretral.preservar órganos vascularizados de donador cadáver para utilizarse con la unidad de perfusión hipotérmica contínua. | Envase
329 | 060.833.0254 | SOLUCION PARA IRRIGACION CONTINUA "SOLUCION SALINA BALANCEADA AL 0.64%" (FCO C/500 ML) | Frasco con 500 ml | 93.25
330 | 060.833.0296 | Solución removedora para eliminar costras y manchas de oxidación del instrumental quirúrgico. | Envase con 1 a 5 L | 781.78
331 | 060.841.0197 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la sutura: 4-0. Características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (19-20mm). | Envase con 12 piezas. | 118.67
332 | 060.841.0205 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (24-26mm). | Envase con 12 piezas. | 105.26
333 | 060.841.0221 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). | Envase con 12 piezas. | 105.47
334 | 060.841.0262 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm. Calibre de la sutura: 5-0. Características de la aguja 1/2 de círculo. Doble armado ahusada (15-17 mm). | Envase con 12 piezas. | 229.79
335 | 060.841.0288 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm. Calibre de la sutura: 4-0. Características de la aguja 1/2 de círculo. Doble armado ahusada (15-17 mm). | Envase con 12 piezas. | 339.32
336 | 060.841.0445 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento, de nylon, con aguja. Longitud de la hebra 45 cm. Calibre de las sutura 5-0. características de la aguja 3/8 de círculo. Reverso cortante (12-13 mm). | Envase con 12 piezas. | 194.17
337 | 060.841.0452 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja 1/2 de círculo. Punta ahusada (15-17 mm). | Envase con 12 piezas. | 139.71
338 | 060.841.0460 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento, de nylon, con aguja. Longitud de la hebra 45 cm. Calibre de las sutura 4-0. características de la aguja 3/8 de círculo. Reverso cortante (12-13 mm). | Envase con 12 piezas. | 119.6
339 | 060.841.0551 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68-75 cm. Calibre de las sutura 2- 0. características de la aguja 1/2 de círculo ahusada (35-37mm) | Envase con 12 piezas. | 225.67
340 | 060.841.0585 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 30 cm. Calibre de las sutura 4-0. características de la aguja 1/2 de círculo de doble armado, reverso cortante (12-13mm) | Envase con 12 piezas. | 293.3
341 | 060.841.0718 | Sutura Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra. 75 cm.. Calibre de la sutura. 4-0 Sobre con 7 a 12 hebras. | Envase con 12 piezas. | 116.94
342 | 060.841.0734 | Sutura Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra. 75 cm.. Calibre de la sutura. 3-0 Sobre con 7 a 12 hebras. | Envase con 12 piezas. | 84.39
343 | 060.841.0742 | Sutura Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra. 75 cm.. Calibre de la sutura. 2-0 Sobre con 7 a 12 hebras. | Envase con 12 piezas. | 240.11
344 | 060.841.0767 | Sutura Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra. 75 cm.. Calibre de la sutura.0. Sobre con 7 a 12 hebras. | Envase con 12 piezas. | 393.31
345 | 060.841.0775 | Sutura Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra. 75 cm.. Calibre de la sutura. 1. Sobre con 7 a 12 hebras. | Envase con 12 piezas. | 548.69
346 | 060.841.0833 | Sutura Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra 67-70cm. Calibre de las sutura 4.0. características de la aguja 1/2 de círculo, ahusada (25-26 mm). | Envase con 12 piezas. | 171.64
347 | 060.841.0882 | Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). | Envase con 12 piezas. | 126.77
348 | 060.841.0924 | Sutura Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra 67 cm. Calibre de las sutura 4.0. características de la aguja 3/8 de círculo,reverso cortante (19-19.5 mm). | Envase con 12 piezas. | 404.75
349 | 060.841.1955 | Sutura seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 cm, calibre de la sutura 0 caracteristica de la aguja: 1/2 circula ahusada envase con 12 piezas | Envase con 12 piezas. | 80.39
350 | 060.841.2268 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento, de nylon, con aguja. Longitud de la hebra 45 cm. Calibre de las sutura 6-0. características de la aguja 3/8 de círculo. Reverso cortante (10-13 mm). | Envase con 12 piezas. | 137.19
351 | 060.841.2565 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 cm. Calibre de las sutura 5-0. características de la aguja 1/2 de círculo ahusada (19-20mm) | Envase con 12 piezas. | 197.62
352 | 060.841.3837 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja recta cortante (60 mm). | Envase con 12 piezas.
353 | 060.841.3894 | Suturas Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la sutura: 0. Características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). | Envase con 12 piezas. | 167.05
354 | 060.841.4264 | Sutura Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra. 68-75 cm. Calibre de la sutura. 3-0. Características de la aguja. 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). | Envase con 12 piezas. | 185.45
355 | 060.841.4371 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68-75 cm. Calibre de las sutura 2- 0. características de la aguja 1/2 de círculo ahusada (25-27mm) | Envase con 12 piezas. | 130.53
356 | 060.841.4447 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68-75 cm. Calibre de las sutura 0. características de la aguja 1/2 de círculo ahusada (25-27mm) | Envase con 12 piezas. | 231.45
357 | 060.841.4462 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68-75 cm. Calibre de las sutura 3- 0. características de la aguja 1/2 de círculo ahusada (25-27mm) | Envase con 12 piezas. | 118.85
358 | 060.841.4470 | Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68-75 cm. Calibre de las sutura 4- 0. características de la aguja 1/2 de círculo ahusada (25-27mm) | Envase con 12 piezas. | 163.43
359 | 060.842.0428 | SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA AHUSADA 1/2 DE CIRCULO ( 25-26 MM) | Envase con 36 piezas | 537.07
360 | 060.859.0519 | TAPONES LUER LOCK PARA CATÉTER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE | Pieza | 1.62
361 | 060.869.0103 | Tela adhesiva De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 M. Ancho:1.25 cm | Caja con 24 piezas | 134.52
362 | 060.889.0158 | Tiras. De celuloide para conformar restauraciones de resina. Ancho: 8 a10 mm. Calibre: Fino. | Envase con 50 piezas | 9.52
363 | 060.894.0052 | Toallas Para gineco-obstetricia. Rectangulares, constituidas por cuatro capas de material absorbente. Desechables. | Envase con 100 piezas | 91.37
364 | 060.904.0100 | Algodón Torundas. | Envase con 500 g. | 29.06
365 | 060.908.0015 | Tubo para canalización. De látex natural, radiopaco. Longitud 45 cm. Diámetro: (5/16") | Pieza | 9.94
366 | 060.908.0114 | Tubo para canalización .De látex natural, radiopaco. Longitud 45 cm. Diámetro: 12.70 mm (1/2”). | Pieza. | 9.94
367 | 060.908.0115 | TUBO PARA CANALIZACION TIPO PEN-ROSE 1/4 ESTERIL PIEZAS | Pieza
368 | 060.908.0122 | Tubo para canalización. De látex natural, radiopaco. Longitud 45 cm. Diámetro: 19.05 mm (3/4”) | Pieza | 9.94
369 | 060.908.0130 | Tubo para canalización. De látex natural, opacos a los rayos X. Longitud 45 cm. Diámetro.25.40 mm (1”) | Pieza | 9.94
370 | 060.908.0890 | Tubo para torniquete. De látex, color ámbar, con espesor de la pared de 1.13 a 1.37 mm. Metro. | Metro | 10.29
371 | 060.909.0956 | Tubo flexible de polivinilo. Diámetro interno: 8.00 mm. Diámetro externo: 11.1 mm. | Rollo de 12 m | 37.02
372 | 060.932.2771 | Para derivacio?n de li?quido cefalorraqui?deo, de diafragma, presio?n muy baja de 15 a 40 mm de H2O, cate?ter cefa?lico o ventricular de 15 cm mi?nimo de longitud y cate?ter peritoneal de 85 cm mi?nimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocacio?n. Este?ril y desechable. Taman?o: ultra small | Pieza | 2876.84
373 | 060.932.6681 | Válvula Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal | Pieza | 9832.36
374 | 060.939.0059 | Vaselina Líquida. | Envase con 18 L. | 1092.26
375 | 060.953.0100 | Venda Elástica adhesiva. De algodón y fibra sintética, con adhesivo en una de sus caras. Longitud 2.7 M. Ancho . 7.5 cm. | Pieza | 169.46
376 | 060.953.0209 | Venda De gasa de algodón. Longitud 2.7M. Ancho. 5cm. | Pieza | 3.99
377 | 060.953.0266 | Venda De goma (Smarch). De hule natural, grado médico. Longitud:2.7 M. Ancho 6 cm. | Pieza | 44.89
378 | 060.953.0282 | Venda De goma (Smarch). De hule natural, grado médico. Longitud:2.7 M. Ancho 8cm. | Pieza | 43.22
379 | 060.953.0456 | Vendas Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico. Longitud: 2.75M Ancho 5 cm. | Envase con 12 piezas. | 50.18
380 | 060.953.0597 | Vendas Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico. Longitud: 2.75M Ancho 20 cm. | Envase con 12 piezas. | 201.26
381 | 060.953.2825 | Vendas Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud: 5M, Ancho 30cm. | Pieza | 9.27
382 | 060.953.2858 | Vendas Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud: 5M, Ancho 5cm. | Envase con 12 piezas. | 24.51
383 | 060.953.2866 | Vendas Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud: 5M, Ancho10 cm. | Envase con 12 piezas. | 40.46
384 | 060.953.2874 | Vendas Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud: 5M, Ancho 15cm. | Envase con 12 piezas. | 63.37
385 | 060.953.3252 | Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano, que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule, longitud 3.65 M. Ancho. 5.0 cm. | Pieza. | 42.31
386 | 060.953.3260 | Venda inmovilizadora de fibra de vidrio, con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano, que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule, longitud 3.65 m. Ancho 7.6 cm | Pieza | 59.18
387 | 060.953.3278 | Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano, que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule, longitud 3.65 M. Ancho. 10.0 cm. | Pieza. | 73.36
388 | 060.953.3286 | Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano, que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule, longitud 3.65 M. Ancho. 12.7 cm. | Pieza. | 78.14
389 | 080.729.0010 | Porta objetos. De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme de 75 x 25 x 0.8 a 1.1mm: con esquinas y un extremo esperilado. Caja con 50 piezas | Caja con 50 piezas
390 | 080.889.0099 | Tiras para determinar como mínimo 10 parámetros en orina: Glucosa, Bilirrubinas, Cetonas, Gravedad espécifica, Sangre, PH, proteínas, nitros, leucocitos, urobilinógeno. Frasco con 100 tiras. | Frasco con 100 tiras
391 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Pediátrico. | Pieza.
392 | 130.258.0616 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Chico. | Pieza
393 | 130.258.0624 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Mediano. | Pieza
394 | 130.258.0632 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Grande. | Pieza
395 | 311.685.5119 | Papel Para envoltura. Kraft de 70 Kg y 45 cm de ancho. | Rollo
396 | S/C | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. | Pieza
397 | S/C | Sonda Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. | Pieza
398 | S/C | Sonda Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 10 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. | Pieza
399 | S/C | Cepillos. Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas negras en forma de copa. Para pieza de mano. | Pieza