## ANEXO O
I-A | Clavos |  | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. 40004001-002-23 PARA LA CONTRATACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA LAS UNIDADES DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Anexo O Cantidades Estimadas
I-B.I | Prótesis Rodilla
I-B.II | Protesis Cadera
I-C | Osteosíntesis
I-D | Requerimiento Especial
Anexo | Renglón | Clave de cuadro básico | Descripción | Cantidad mínima | Cantidad máxima
I-A | 1 | 060.211.3359 | Clavo intramedular femoral proximal, no fresado, derecho o izquierdo, para cadera. De acero inoxidable al alto nitrógeno o titanio. Diámetro distal de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 340.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 2 | 7
I-A | 2 | 060.483.0554 | Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 2 | 7
I-A | 3 | 060.898.2310 | Tornillo deslizante, autorroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 6.5 mm, longitud de 80.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 | 6
I-A | 4 | 060.703.0202 | Pernos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 3 | 8
I-A | 5 | 060.898.2500 | Tornillo de cierre para clavo intramedular proximal femoral. Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 1 | 3
I-A | 6 | S/C | Clavo intramedular para fémur. De titanio o aleación de titanio canulado con orificios de bloqueo proximal y distal. con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 9.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. | 4 | 10
I-A | 7 | 060.703.0202 | Pernos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 16 | 40
I-A | 8 | S/C | Tornillo de cierre para clavo intramedular femoral. Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 4 | 10
I-A | 9 | 060.211.3037 | Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 13 | 34
I-A | 10 | 060.703.1622 | Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 68 | 171
I-A | 11 | 060.898.0942 | Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza. | 13 | 34
I-A | 12 | 060.211.3979 | Clavo centromedular expansivo para húmero con o sin bloqueo proximal. Diámetro sin expandir de 6.7 mm y de 8.5 mm, diámetro expandido de 10.0 mm y de 13.5 mm, respectivamente. Longitudes de 180 mm a 280 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. Pieza. | 1 | 3
I-A | 13 | 060.722.0449 | Perno para clavo centromedular expansivo para húmero. Diámetro 3.5 mm. Longitudes de 16 mm a 56 mm, con incrementos de 2 mm en 2 mm. Pieza. | 1 | 3
I-A | 14 | 060.211.1692 | Clavos intramedulares para fémur. Huecos, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, de 130 a 140 grados de inclinación y de 5 a 10 grados de anteversión con orificios de bloqueo distal, derecho o izquierdo, con 2 orificios proximales. Diámetro de 10.0 mm y 11.0 mm, longitud de 320.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | 16 | 41
I-A | 15 | 060.703.1028 | Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 32 | 82
I-A | 16 | 060.898.0850 | Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 32 | 82
I-A | 17 | S/C | Tornillo de cierre para clavo intramedular femoral. Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 16 | 41
I-A | 18 | 060.211.3722 | Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 14 | 37
I-A | 19 | 060.211.3797 | Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 12.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 6 | 17
I-A | 20 | 060.703.2141 | Pernos roscados para el clavo intramedular retrógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 43 | 108
I-A | 21 | 060.703.0202 | Pernos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 64 | 162
I-A | 22 | 060.898.2641 | Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza. | 21 | 54
I-A | 23 | 060.211.2864 | Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 91 | 229
I-A | 24 | 060.703.0699 | Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 366 | 917
I-A | 25 | S/C | Tornillo de cierre para clavo intramedular tibial. Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 91 | 229
I-A | 26 | 060.211.3862 | Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 4 | 12
I-A | 27 | 060.703.2133 | Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza. | 10 | 27
I-A | 28 | 060.898.2658 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 10 | 27
I-A | 29 | 060.210.7567 | Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 48 | 120
I-B-I | 1 | 060.182.0087 | Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza. | 30 | 75
I-B-I | 2 | 060.182.1432 | Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Pieza. | 184 | 461
I-B-I | 3 | 060.747.0796 | Base para platillo tibial, de cromo-cobalto o titanio forjado, con entrada para vástago intercambiable. Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, grande. Pieza. | 6 | 17
I-B-I | 4 | 060.748.2890 | Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelo-femoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Con cajón para estabilizador tibial. Medidas: Extrachico, chico, mediano, grande, extragrande, O su correspondiente en mm. Pieza. | 88 | 220
I-B-I | 5 | 060.748.2833 | Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelo-femoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, chica, mediana o grande. O su equivalente en mm. Pieza. | 22 | 55
I-B-I | 6 | 060.747.1158 | Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, modelo anatómico, o en domo o circular. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano, grande y extragrande Para los sistemas que lo requieran. Pieza. | 36 | 90
I-B-I | 7 | 060.747.0838 | Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano y grande. Altura: de 8.0 o 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 88 | 220
I-B-I | 8 | 060.508.0795 | Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis primaria. Tamaño extrapequeño, pequeño, mediano y grande. Altura: de 8.0 o 10 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 22 | 55
I-B-I | 9 | 060.748.2924 | Base tibial, metálica de cromo-cobalto-molibdeno o titanio, modular con un vástago central en forma de cruz, delta o H, sin tornillos, sin orificios para tornillos, sin pivotes laterales. Medidas: Extrachica, chica, mediana y grande. O su correspondiente en mm. Pieza. | 105 | 264
I-B-I | 10 | 060.748.8673 | Diseño de aumento del hueso tibial. Bloques de aumento de hueso mecánicamente unidos a la bandeja tibial. Opciones de aumento: medios bloques de aumento de hueso tibia de 5.0 mm y 10.0 mm. Pieza. | 4 | 10
I-B-I | 11 | 060.747.0952 | Componentes femorales Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 4
I-B-I | 12 | 060.747.1174 | Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: pequeña, mediana y grande o equivalentes en mm. Pieza. | 4 | 12
I-B-I | 13 | 060.748.0936 | Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial. Pieza. | 1 | 2
I-B-I | 14 | 060.747.1331 | Prótesis para rescate tipo bisagra, modular, pivote rotatorio, componente femoral y tibial de cromo-cobalto con vástagos tibiales modulares e inserto de polietileno de ultra-alta densidad y enlaces cruzados por multiirradiación, que permite rotación y translación. Izquierda o derecha. Tamaño: chica, medina o grande. Pieza. | 1 | 3
I-B-I | 15 | 060.748.0951 | Extensión para base tibial, de cromo cobalto y/o titanio, estabilizada y de revisión, con o sin cemento. Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, grande o medidas equivalentes en mm. Vástago central de 80.0 a 160.0 mm. Pieza. | 6 | 17
I-B-I | 16 | 060.747.6884 | Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para prótesis estabilizada, secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 o 10.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 24 | 60
I-B-I | 17 | 060.508.0852 | Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Para prótesis secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. Tamaño extragrande. Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 2
I-B-II | 1 | 060.182.0087 | Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza. | 30 | 75
I-B-II | 2 | 060.182.1432 | Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Pieza. | 184 | 461
I-B-II | 3 | 060.746.0243 | Prótesis bicéntrica o bipolar de 22.0 mm a 32.0 mm con diámetro interno de 22.0.0 mm a 32.0 mm. Diámetro externo de 40.0.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 27 | 68
I-B-II | 4 | 060.746.7131 | Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 32 | 81
I-B-II | 5 | 060.748.1082 | Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 48 | 122
I-B-II | 6 | 060.748.1090 | Componentes acetabulares de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para copa con encaje a presión con recubrimiento de malla o de microestructura, con orificios para tornillos de 32 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 20 | 52
I-B-II | 7 | 060.748.1132 | Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar y anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 68 | 171
I-B-II | 8 | 060.748.8608 | Copa acetabular de titanio con recubrimiento de microestructuras, multiorificios de diámetro de 6 y 6.5 mm con diámetro externo de 48 a 60 mm, y megacopas de 62 a 70 mm. Pieza. | 3 | 8
I-B-II | 9 | 060.747.5985 | Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 194 | 487
I-B-II | 10 | 060.748.4169 | Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm y 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 5 | 14
I-B-II | 11 | 060.748.4268 | Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 3
I-B-II | 12 | 060.748.0548 | Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias a las especificadas. Peza | 16 | 40
I-B-II | 13 | 060.748.1249 | Componentes femorales no cementados, cónicos primarios, con sistema antirrotacional, cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: de 13.0 mm a 24.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 66 | 166
I-B-II | 14 | 060.747.6991 | Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 13.0.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 5 | 14
I-B-II | 15 | 060.748.5752 | Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14. Diámetro de: 12.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 8 | 21
I-B-II | 16 | 060.747.5712 | Cabeza de cerámica o zirconia, de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo. Pieza. | 8 | 21
I-B-II | 17 | 060.746.9848 | Cabeza de cerámica o zirconia, de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo. Pieza. | 19 | 48
I-B-II | 18 | 060.747.2149 | Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalente en mm. Tamaño: corto, mediano, largo, extralargo, ultralargo. Pieza. | 32 | 82
I-B-II | 19 | 060.748.8582 | Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 22 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto estándar o largo. Pieza. | 8 | 21
I-B-II | 20 | 060.747.2115 | Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo, extralargo, ultralargo. Pieza. | 40 | 102
I-B-II | 21 | 060.067.0111 | Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 6 | 17
I-B-II | 22 | 060.748.4706 | Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 1 | 2
I-B-II | 23 | 060.149.0089 | Cable para cerclaje, de cromo cobalto molibdeno o titanio, de polifilamento trenzado, con candado o cierre a presión. La longitud y material será determinada por las Unidades de Atención de acuerdo a sus necesidades. | 6 | 15
I-C | 1 | 060.046.1321 | Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.2 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1562 | 3905
I-C | 2 | 060.046.0315 | Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 78 | 197
I-C | 3 | 060.046.1362 | Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm. 150 mm. 15 mm. Pieza. | 20 | 50
I-C | 4 | 060.046.1438 | Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm Pieza. | 4 | 12
I-C | 5 | 060.046.1446 | Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm Pieza. | 4 | 12
I-C | 6 | 060.211.3318 | Clavo para hueso roscado al centro, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. | 2 | 6
I-C | 7 | 060.015.0239 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. | 502 | 1255
I-C | 8 | 060.015.0247 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal. | 10 | 25
I-C | 9 | 060.015.0296 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo. | 94 | 235
I-C | 10 | 060.113.0446 | Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 56 | 141
I-C | 11 | 060.898.2021 | Clavo tipo schanz de punta triangular o roma de 6.0 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 190.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 3 | 8
I-C | 12 | 060.211.3995 | Clavo tipo schanz de 3.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 60 | 151
I-C | 13 | 060.898.2054 | Clavo tipo schanz de 4.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 3 | 8
I-C | 14 | 060.899.7490 | Clavo tipo schanz de 4.5 mm de diámetro y 10 mm a 55 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza | 278 | 695
I-C | 15 | 060.899.1261 | Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 88 | 221
I-C | 16 | 060.425.1207 | Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. Pieza. | 1 | 2
I-C | 17 | 060.425.1264 | Cabezal en "T" con asiento para tornillos para acoplarse al fijador pequeño. Pieza. | 1 | 2
I-C | 18 | 060.425.1306 | Fijador estándar con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo o deslizante, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. Pieza. | 1 | 2
I-C | 19 | 060.425.1447 | Fijador corto con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. Pieza. | 1 | 2
I-C | 20 | 060.015.0221 | Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm Pieza. | 50 | 125
I-C | 21 | 060.015.0213 | Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm Pieza. | 14 | 37
I-C | 22 | 060.113.0495 | Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 146 | 365
I-C | 23 | 060.935.0137 | Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 25 | 64
I-C | 24 | 060.425.3716 | Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción. | 40 | 100
I-C | 25 | 060.425.3674 | Para Muñeca y/o antebrazo Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm. | 160 | 400
I-C | 26 | 060.725.8084 | Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 8 | 20
I-C | 27 | 060.725.7821 | Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza | 1 | 2
I-C | 28 | 060.725.7888 | Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza. | 1 | 2
I-C | 29 | 060.725.1212 | Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulos recto y ángulo oblicuo, derecha, izquierda. Pieza. | 4 | 10
I-C | 30 | 060.725.2293 | Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulos recto y ángulo oblicuo, derecha, izquierda. Pieza. | 1 | 4
I-C | 31 | 060.725.7284 | Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 a 2.3 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 | 6
I-C | 32 | 060.725.2111 | Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 3
I-C | 33 | 060.725.8456 | Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 2
I-C | 34 | 060.898.1833 | Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 171 | 428
I-C | 35 | 060.899.9249 | Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 90 | 227
I-C | 36 | 060.899.0495 | Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 14 | 37
I-C | 37 | 060.898.3219 | Tornillos corticales ó pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 6 | 15
I-C | 38 | 060.725.1741 | Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 168 | 422
I-C | 39 | 060.425.2932 | Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 | 6
I-C | 40 | 060.725.1642 | Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 14 | 37
I-C | 41 | 060.722.0597 | Placas para fijacion de fracturas de radio distal. Placa volar en aleación de titanio o aleación de titanio de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios. Pieza | 129 | 324
I-C | 42 | 060.722.0555 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. Oblicua acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza. | 1 | 3
I-C | 43 | S/C | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal extralarga. Cuerpo de 6 a 9 agujeros. Pieza. | 11 | 28
I-C | 44 | 060.722.0654 | Placa para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. | 48 | 120
I-C | 45 | 060.722.0506 | Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. | 8 | 20
I-C | 46 | 060.725.2061 | Placas para reconstrucción rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5mm y 4.5mm. Número de orificios de 5 a 22. Inluye medidas intermedias entre las especificadas. | 4 | 12
I-C | 47 | 060.725.7151 | Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 2
I-C | 48 | 060.898.3177 | Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2738 | 6845
I-C | 49 | 060.898.3219 | Tornillos corticales ó pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 6 | 15
I-C | 50 | 060.899.0321 | Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 | 6
I-C | 51 | 060.899.0305 | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1002 | 2507
I-C | 52 | 060.899.3291 | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 188 | 470
I-C | 53 | 060.899.0370 | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 355 | 888
I-C | 54 | 060.725.1428 | Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 | 7
I-C | 55 | 060.725.9934 | Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 21 | 54
I-C | 56 | 060.725.1485 | Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 10 | 25
I-C | 57 | 060.725.2723 | Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 2
I-C | 58 | 060.725.2988 | Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 | 6
I-C | 59 | 060.722.0662 | Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 18 | 45
I-C | 60 | 060.722.0670 | Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 50 | 127
I-C | 61 | 060.725.6609 | Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 4 | 12
I-C | 62 | 060.725.5338 | Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 72 | 182
I-C | 63 | 060.725.6633 | Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 7 | 18
I-C | 64 | 060.899.0818 | Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 69 | 174
I-C | 65 | 060.899.1428 | Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 105 | 264
I-C | 66 | 060.899.1808 | Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 992 | 2482
I-C | 67 | 060.898.3243 | Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza | 1294 | 3237
I-C | 68 | 060.899.2673 | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 52 | 130
I-C | 69 | 060.899.0982 | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 40 | 100
I-C | 70 | 060.899.1030 | Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 26 | 67
I-C | 71 | 060.798.0026 | Rondanas ó arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm Pieza. | 40 | 102
I-C | 72 | 060.798.0208 | Rondanas ó arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm Pieza. | 31 | 78
I-C | 73 | 060.425.3427 | Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca larga. Longitud de 12.0 mm a 26.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 21 | 53
I-C | 74 | 060.898.0017 | Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 12 | 31
I-C | 75 | 060.898.0124 | Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 | 2
I-C | 76 | 060.899.0446 | Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 22 | 55
I-C | 77 | 060.899.0479 | Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 12 | 30
I-D | 1 | S/C | Tornillo de doble compresión, de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 26.0 mm. | 22 | 55
I-D | 2 | S/C | Tornillo de doble compresión, de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 16.0 mm a 34.0 mm. | 21 | 53
I-D | 3 | S/C | Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 16.0 mm a 36.0 mm. | 42 | 105
I-D | 4 | S/C | Tornillo de doble compresión, de 7.0 mm de diámetro. Longitud de 40.0 mm a 120.0 mm. | 26 | 67
I-D | 5 | S/C | Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 8 orificios. Pieza. | 2 | 6
I-D | 6 | S/C | Placa y tornillos de acero inoxidable o titanio, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos a cuatro orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios. Pieza. | 3 | 8
I-D | 7 | 060.722.0324 | Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 6 | 15
I-D | 8 | 060.722.0373 | Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 16 | 41
I-D | 9 | S/C | Placa LCP/DCP bloqueada para tibia distal medial izquierda o derecha. Con orificio combinado de 6 a 16 orificios. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios. | 57 | 144
I-D | 10 | S/C | Placa de titanio anatómica, bloqueada para olecranon de 3 a 11 orificios. | 24 | 60
I-D | 11 | S/C | Placa bloqueada anatómica distal para peroné. Número de orificios: 3 a 8 | 98 | 245
I-D | 12 | S/C | Placa bloqueada anatómica de húmero distal medial para tornillos de 3.5/2.4-2.7. De titanio o aleación de titanio. Derecha e izquierda. De 3 a 12 orificios. | 16 | 40
I-D | 13 | S/C | Placa bloqueada anatómica de humero distal dorsolateral para tornillos de 3.5/2.4-2.7. De titanio o aleación de titanio. Con y sin soporte para cóndilo lateral. Derecha e izquierda. 3 a 12 orificios. | 16 | 40
I-D | 14 | S/C | Placa anatomica LCP de 2.7/3.5 para clavicula con extensión lateral. De titanio o aleación de titanio. Derecha e izquierda. De 3 a 8 orificios. | 36 | 90
I-D | 15 | S/C | Placa anatomica LCP de 3.5 con orificio combinado, para clavicula. De titanio o aleación de titanio. Derecha e izquierda. De 6 a 8 orificios. | 14 | 37
I-D | 16 | S/C | Placa LCP 4.5/5.0 de fémur proximal trocantérica, de acero inoxidable o titanio o aleación de titanio. De 2 a 12 orificios. Con orificio proximal para tornillo canulado de 6.5 mm a 7.5 mm para fijación a la cadera y tornillos canualados de 6.5 mm a 7.5 mm. De acuerdo a la marca del sistema. | 21 | 54
I-D | 17 | S/C | Placa LCP anatómica proximal de húmero. De 3 a 8 agujeros en el cuerpo. | 24 | 61
I-D | 18 | S/C | Placa cable para fracturas periprótesicas. | 1 | 2
I-D | 19 | S/C | Placa LCP de 3.5 mm para Tibia distal anterolateral de 5 a 17 orificios. Derecha e izquierda. De acero inoxidable o titanio o aleación de titanio. | 49 | 124
I-D | 20 | S/C | Placa bloqueada anatómica de calcáneo. De titanio o aleación de titanio. | 8 | 20
I-D | 21 | S/C | Placa anatómica LCP para tibia proximal 3.5 mm, de aleación de titanio, izquierda, derecha. Agujeros 4 a 14. Pieza. | 12 | 31
I-D | 22 | S/C | Placa LCP recta de 3.5 mm de 4 a 12 agujeros, con orificios combinados. De acero inoxidable o titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros. | 128 | 321
I-D | 23 | S/C | Placa LCP recta de 4.5/5.0 mm de 5 a 18 agujeros, con orificio combinados. De acero inoxidable o titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros. | 84 | 212
I-D | 24 | S/C | Placa LCP anatómica para cúpula radial. | 10 | 27
I-D | 25 | S/C | Placas en 8 para epifisiodesis de titiatio o aleación de titanio, de 12 y 16 mm longitud. | 12 | 31
I-D | 26 | 060.353.0015 | Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de 46 mm a 61 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 3 | 8
I-D | 27 | S/C | Espaciadores de metilmetacrilato medicado prefabricados para rodilla. En tamaño chico, mediano y grande. Pieza. | 1 | 2
I-D | 28 | S/C | Minifijadores para falanges y metacarpianos. | 1 | 2
I-D | 29 | S/C | Vástago femoral recortado con recubrimiento de micro estructura o con recubrimiento de hidroxiapatita, con cono 12-14. Diámetro del vástago de 8.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 4 | 12
I-D | 30 | S/C | Offset tibial y/o femoral para prótesis de revisión. | 1 | 2
I-D | 31 | S/C | Engrapadora para piel de 35 grapas. | 304 | 762
I-D | 32 | S/C | Quita grapas para piel. Por evento. | 91 | 228
I-D | 33 | S/C | Lavador pulsatil quirúrgico Pieza. | 162 | 405
I-D | 34 | S/C | Sistema de anclaje a superficie corporal de rodilla, no roscado, ajustable, para plastia de ligamentos cruzados, de titanio. | 1 | 2
I-D | 35 | 060.046.1511 | Alambre guía para tornillo canulado de 1.1 mm a 1.5 mm de diámetro, para plastia de ligamento cruzado anterior. | 40 | 100
I-D | 36 | 060.046.1529 | Alambre pasador de sutura de 2.4 mm para plastia de ligamento cruzado anterior. | 56 | 140
I-D | 37 | 060.139.2046 | Broca guía con ojal para plastia de ligamento cruzado anterior de 2.39 mm a 2.4 mm de diámetro y de 305 mm a 457 mm de longitud | 64 | 160
I-D | 38 | S/C | Sutura de menisco, de plástico, en forma de flecha dentada o arpón. Técnica todo dentro. Pieza. | 280 | 702
I-D | 39 | S/C | Cánula con ojal pasa hilos recta y angulada a 45° para técnica dentro fuera. | 60 | 151
I-D | 40 | S/C | Cortahilos para sutura meniscal con la técnica todo dentro. | 28 | 71
I-D | 41 | S/C | Dispositivo de fijacion de asas ajustables con doble boton de titanio. Para articulación acromio clavicular. | 50 | 125
I-D | 42 | S/C | Dispositivo de fijacion de asas ajustables con doble boton de titanio. Para sindesmosis | 33 | 83
I-D | 43 | S/C | Sistema para reparación de mango rotador, con aguja y sin aguja tipo ancla metalica atornillada, montado en pieza de mano y suturas de 3.5 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud. Pieza. | 168 | 422
I-D | 44 | S/C | Ancla sin nudos de fijación con ó sin suturas, en forma de mango con punta totalmente roscada. Medida 2.9, 3.5, 4.75 y 5.5 mm. Pieza | 24 | 62
I-D | 45 | S/C | Sistema de biotenodesis para la porción larga del bíceps. Biocompuesta con pieza de mano sin aguja 7, 8 y 9 mm. | 1 | 3
I-D | 46 | S/C | Bulto de ropa desechable e impermeable para artroscopia de hombro. | 33 | 84
I-D | 47 | S/C | Bulto de ropa desechable e impermeable para artroscopia de rodilla. | 107 | 268
I-D | 48 | S/C | Aguja desechable para multiples pasajes de sutura para glenohumeral y manguito rotador | 168 | 422
I-D | 49 | S/C | Sutura de alta resistencia 2.0 | 168 | 422