ANEXO I BIS

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

La prestación del “Abastecimiento de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis para las Unidades Médicas del ISAPEG” tiene por objeto el suministro de material nuevo de osteosíntesis y endoprótesis con apoyo técnico e instrumental y equipos necesarios para su colocación, durante la realización de los procedimientos quirúrgicos, para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), durante un periodo del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2023, cuyos importes mínimos y máximos serán los que determine el ISAPEG.

El material de osteosíntesis y endoprótesis requerido deberá ser de conformidad a los Anexos I-A Clavos, I-B.I Prótesis de Rodilla, I-B.II Prótesis de Cadera, I-C Osteosíntesis y I-D Requerimiento Especial (partida única) y se suministrará previa solicitud de cada Unidad Médica al proveedor de acuerdo al formato Anexo H Solicitud de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis en los términos que se señalan en el presente anexo.

La presente licitación es por partida única, la cual incluye los anexos como se describe a continuación:

| Partida | Anexo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Única | ANEXO I-A | CLAVOS |
|  | ANEXO I-B.I | PROTESIS DE RODILLA |
|  | ANEXO I-B.II | PROTESIS DE CADERA |
|  | ANEXO I-C | OSTEOSÍNTESIS |
|  | ANEXO I-D | REQUERIMIENTO ESPECIAL |

Los anexos anteriormente señalados abarcan las Unidades Médicas que a continuación se detallan, marcadas con una X:

| No. | Unidad Médica | Anexo I-A | Anexo I-B.I | Anexo I-B.II | Anexo I-C | Anexo I-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hospital de Especialidades Pediátrico de León | x | x | x | x | x |
| 2 | Hospital General Acámbaro “Miguel Hidalgo” | x | x | x | x | x |
| 3 | Hospital General Celaya | x | x | x | x | x |
| 4 | Hospital General Dolores Hidalgo “Cuna de la Independencia Nacional” | x | x | x | x | x |
| 5 | Hospital General Guanajuato “Dr. Valentín Gracia” | x | x | x | x | x |
| 6 | Hospital General Irapuato | x | x | x | x | x |
| 7 | Hospital General León | x | x | x | x | x |
| 8 | Hospital General Pénjamo | x | x | x | x | x |
| 9 | Hospital General Salamanca | x | x | x | x | x |
| 10 | Hospital General Salvatierra | x | x | x | x | x |
| 11 | Hospital General San José Iturbide | x | x | x | x | x |
| 12 | Hospital General San Luis de la Paz | x | x | x | x | x |
| 13 | Hospital General San Miguel de Allende “Dr. Felipe G. Dobarganes” | x | x | x | x | x |
| 14 | Hospital General Silao | x | x | x | x | x |
| 15 | Hospital General Uriangato | x | x | x | x | x |
| 16 | Hospital General Valle de Santiago | x | x | x | x | x |
| 17 | Hospital Comunitario Purísima del Rincón (Hospital de los Pueblos del Rincón) | x | x | x | x | x |

Los datos de ubicación y personal de contacto en cada Unidad Médica son los que se señalan en el Anexo N Directorio de Unidades Médicas.

El listado anterior es enunciativo más no limitativo, se podrán agregar unidades médicas una vez que el ISAPEG lo notifique, debiendo formalizar el convenio modificatorio correspondiente.

La presente licitación será adjudicada por partida única y el proveedor adjudicado entregará en cada una de las Unidades Médicas de acuerdo a cada anexo (I-A, I-B.I, I-B.II, I-C y I-D), por procedimiento quirúrgico, el material de osteosíntesis y endoprótesis solicitado; además de proporcionar el apoyo de personal técnico necesario en todas las cirugías con conocimiento y entrenamiento necesarios respecto de los insumos a colocar durante la realización del procedimiento, así mismo y a petición por escrito de la Unidad Médica, el proveedor adjudicado deberá asignar un técnico especialista el cual será el responsable del material y logística dentro de la Unidad.

Para el total de las Unidades Médicas, el proveedor adjudicado deberá proporcionar dentro de los 10 días hábiles posteriores al inicio del periodo de contratación, perforadores grado médico inalámbricos y su sets de brocas para todos los sistemas ofertados, así como equipo para isquemia o mango neumático y sierra inalámbrica con hoja oscilatoria para cirugía ósea de acuerdo a marca y modelo del equipo,  conforme a lo siguiente:

| Unidad Médica | Perforador grado médico | Manguito de Isquemia | Sierra para cirugía ósea* |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospital de Especialidades Pediátrico de León | 2 | 1 | 0 |
| Hospital General Acámbaro “Miguel Hidalgo” | 1 | 0 | 1 |
| Hospital General Celaya | 2 | 1 | 0 |
| Hospital General Dolores Hidalgo “Cuna de la Independencia Nacional” | 1 | 0 | 0 |
| Hospital General Guanajuato “Dr. Valentín Gracia” | 2 | 1 | 0 |
| Hospital General Irapuato | 2 | 2 | 1 |
| Hospital General León | 4 | 2 | 1 |
| Hospital General Pénjamo | 1 | 0 | 1 |
| Hospital General Salamanca | 1 | 0 | 1 |
| Hospital General Salvatierra | 1 | 0 | 0 |
| Hospital General San José Iturbide | 1 | 0 | 0 |
| Hospital General San Luis de la Paz | 2 | 1 | 0 |
| Hospital General San Miguel de Allende “Dr. Felipe G. Dobarganes” | 1 | 0 | 0 |
| Hospital General Silao | 2 | 1 | 0 |
| Hospital General Uriangato | 1 | 0 | 0 |
| Hospital General Valle de Santiago | 1 | 0 | 1 |
| Hospital Comunitario Purísima del Rincón (Hospital de los Pueblos del Rincón) | 1 | 0 | 0 |
| * En el caso de la sierra para cirugía ósea deber |  |  |  |

Así mismo, el proveedor adjudicado deberá considerar proporcionar sierra de gigli y cortaclavos, así como, todo el equipo e instrumental necesario para el suministro propuesto en su oferta técnica de acuerdo a lo señalado en los Anexos I-A Clavos, I-B.I Prótesis de Rodilla, I-B.II Prótesis de Cadera, I-C Osteosíntesis y I-D Requerimiento Especial. Los equipos médicos deberán estar en óptimas condiciones y funcionales, para su instalación y puesta en marcha, así como los accesorios y consumibles.

Los equipos, deberán ser ensamblados de manera integral en el país de origen. No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos ó remanentes que ostenten las leyendas “only export” ni “only investigation”, descontinuados o por descontinuarse ó no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas médicas ó de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Se deberá proporcionar durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el ISAPEG, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se hayan instalado para la colocación de los insumos considerando lo siguiente:

- Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar de acuerdo a un calendario previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos. (protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de los equipos instalados). El cual deberá ser presentado en cada unidad médica al responsable del área de traumatología y ortopedia para su aceptación, durante los primeros 30 días naturales posteriores a la firma del contrato.

- Mantenimiento Correctivo: Se refiere al reemplazo de las partes de los equipos que se hayan dañado o desgastado, por partes nuevas, el cual se deberá realizar dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el ISAPEG haga por escrito al proveedor, el proveedor deberá de garantizar la continuidad del suministro de insumos.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, deberá ser realizado por cuenta del proveedor, empleando refacciones originales, a efecto de que se garantice la operación en óptimas condiciones y duración de los equipos.

Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, instalados por él mismo para el cumplimiento del contrato, sin dañar las instalaciones del ISAPEG, en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles posteriores a la terminación del contrato, previo acuerdo con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto.

El desempeño de los bienes a suministrar y los equipos médicos a instalar, deberán ser compatibles entre sí y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos y exactos, de acuerdo a lo manifestado por el fabricante en su certificado de calidad.

El proveedor adjudicado se obliga a proporcionar en aquellos casos que por su naturaleza así lo requieran, el instrumental y equipo especifico necesario para el retiro de los implantes de los usuarios del ISAPEG durante el periodo de contratación, que componen los sistemas adjudicados, previa solicitud de las Unidades Médicas en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la solicitud, hasta por un periodo de 3 años posteriores al término del contrato, sin costo extra para el ISAPEG.

Para el suministro de insumos, el proveedor deberá cumplir con los tiempos de respuesta solicitados y conforme a las condiciones establecidas para la entrega del material:

- Para las cirugías programadas:

    - La solicitud de material deberá realizarse hasta antes de las 13:00 hrs. del día anterior en el cual se realizará la intervención.

    - Deberá proporcionar perforador grado médico inalámbrico, sierra inalámbrica, sierra de gigli, cortaclavos y equipo para isquemia o mango neumático, así como, todo el equipo e instrumental necesario para la intervención quirúrgica solicitada mediante el Anexo H Solicitud de material de osteosíntesis y Endoprótesis.

    - La entrega completa del material solicitado deberá efectuarse 16 horas antes de la realización del procedimiento, según se establece en el Anexo H Solicitud de material de osteosíntesis y endoprótesis.

El tiempo se contabilizará a partir de la confirmación de la recepción por parte del proveedor, de la solicitud de material de osteosíntesis y/o endoprótesis. Dicha solicitud será enviada en el formato establecido Anexo H Solicitud de material de osteosíntesis y endoprótesis, vía correo electrónico a la dirección que el proveedor proporcione al ISAPEG para dicho fin al inicio del periodo de contrtación.

Para los casos de urgencias, el material deberá ser entregado completo cuando menos 30 minutos antes de la realización del procedimiento, la solicitud deberá ser marcada como URGENTE a criterio del Jefe de Servicio de Traumatología y Ortopedia o medico en turno responsable de cada una de las Unidades Médicas. El tiempo se contabilizará a partir de la confirmación de la recepción por parte del proveedor, de la solicitud de material de osteosíntesis y/o endoprótesis. Dicha solicitud será enviada en el formato establecido Anexo H Solicitud de material de osteosíntesis y endoprótesis, vía correo electrónico a la dirección que el proveedor proporcione al ISAPEG para dicho fin al inicio del periodo de contratación.

- asistencia técnica durante los procedimientos

Con el objeto de brindar el apoyo técnico durante los procedimientos en las Unidades Médicas, el proveedor deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria al ISAPEG, cuando menos un técnico especialista por procedimiento quirúrgico en caso de ser solicitado por la Unidad Médica, y en función del nivel de demanda tener la disponibilidad de incrementar el número de técnicos para cubrir la misma. El personal técnico aprobado y evaluado por el ISAPEG y/o el personal que autorice a petición del proveedor, se identificará con gafete de la empresa y sus datos se darán a conocer a las Unidades Médicas.

El proveedor deberá acudir a cada Unidad Médica dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato para establecer un calendario de capacitación sobre la utilización del instrumental, equipo e implantes tanto al personal médico quirúrgico como personal de enfermería; se requiere contar con asistencia técnica durante el procedimiento quirúrgico de manera física en el Servicio de Quirófano, que se deberá otorgar durante la vigencia del contrato.

El proveedor deberá designar técnicos capacitados, para que asistan técnicamente al personal del ISAPEG en todos los procedimientos y, proporcionen los consumibles necesarios, así como para que verifiquen y garanticen la óptima operación de los equipos, accesorios e instrumental, cumpliendo con lo siguiente:

- Funciones pre-operatorias.- Preparación y entrega en quirófano de equipo, accesorios, instrumental y consumibles esterilizados.

- Funciones operatorias.- Observar y garantizar el óptimo funcionamiento de los elementos descritos en el punto anterior.

- Funciones post-operatorias.- Limpieza del set quirúrgico y resguardo de equipos, accesorios y consumibles en la sección proporcionada por la Unidad Médica.

El personal técnico especializado designado por el proveedor, deberá estar acompañado por personal técnico con experiencia mientras se encuentre a prueba durante el primer mes del periodo de contratación o en cuanto el médico especialista de la Unidad Médica considere que cuenta con las habilidades mínimas de desempeño las cuales son:

- Técnica quirúrgica: lavado de manos, apertura de bultos estériles, dinámica en el quirófano, conocimiento de las áreas del quirófano (área gris y blanca)

- Conocimiento del implante: técnica quirúrgica, tiempos quirúrgicos, componentes de los set a utilizar indicados en los anexos de la presente licitación.

- Aprobar el examen teórico.

El personal técnico especializado deberá estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y se deberán considerar los siguientes puntos:

- En caso de que la Unidad Médica requiera apoyo técnico por parte del proveedor adjudicado y/o equipo e instrumental especial para la colocación del material, la Unidad Médica le notificará al momento de solicitar el material de acuerdo a lo establecido en el inciso D) de este anexo.

- La persona que brindará el apoyo técnico, deberá presentarse, al menos una hora antes del inicio del procedimiento, con el Jefe de Traumatología y Ortopedia de la Unidad Médica con el objeto de que se verifiquen las necesidades que se tendrán que cubrir durante el evento quirúrgico.

En caso de que durante el periodo de vigencia del contrato sea necesario cambio de personal para el apoyo técnico por parte del proveedor, se deberá dar aviso al ISAPEG con siete días de anticipación con el objeto de realizar la evaluación citada en supralíneas que permita comprobar que el personal cuenta con las capacidades para la atención del suminsitro de insumos debiendo presentar los documentos que acrediten la capacidad técnica del personal, y una vez autorizado dar aviso a las Unidades Médicas.

- EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO TÉCNICO

El personal propuesto por el proveedor para brindar el apoyo técnico durante los procedimientos deberá acreditar la evaluación práctica cuyo contenido se refiere en el Anexo M Evaluación Práctica para Personal Técnico.

El personal técnico del proveedor adjudicado deberá presentarse debidamente identificado con carta de presentación de la empresa, para realizar la evaluación teórico-práctica que llevará a cabo el Jefe de Servicio de Traumatología y Ortopedia de cada una de las Unidades Médicas, durante los primeros 5 días hábiles de iniciar el suministro de insumos a partir de las 9:00 hrs, previa cita.

Dicho personal deberá ser el mismo personal manifestado y acreditado en su propuesta.

En caso de tratarse de personal distinto al mencionado en su propuesta técnica, deberá presentar la siguiente documentación para la evaluación teórico-práctica:

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple de su certificado oficial de Estudios mínimos de preparatoria o carrera técnica

- Original de Curriculum vitae

- Original para cotejo y copia simple de identificación vigente

- 3 Cartas de recomendación en original emitidas por Instituciones de Salud Públicas o Privadas donde se haya prestado el servicio con una antigüedad no mayor a un año con respecto a la fecha de apertura de la licitación o bien 3 documentos en copia simple, emitidos por el (los) fabricante(s) de los productos de la marca de los insumos en los que acredite la capacitación en osteosíntesis y/o endoprótesis

En caso de que algún técnico no apruebe la evaluación teórico-práctica del proveedor deberá proponer un nuevo técnico y se llevará a cabo una segunda evaluación a partir del sexto día hábil y hasta el décimo día hábil de inicio del periodo de contratación, a partir de las 9:00 hrs, previa cita en las mismas instalaciones.

- SOLICITUD DE MATERIAL O REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La solicitud del material se realizará mediante el Anexo H Solicitud de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis de acuerdo a los siguientes puntos:

- El Administrador de la Unidad Médica solicitará el material señalado y en su caso el requerimiento del técnico especialista al proveedor, por correo electrónico adjuntando el formato de solicitud de material digitalizado, con la descripción y cantidades de cada uno de los bienes necesarios para la realización del procedimiento, apoyo técnico para el armado del instrumental o equipo necesario para la intervención requerida. Dicha solicitud de material deberá estar alineada al Compendio Nacional de Insumos para la Salud y ser elaborada por el médico tratante y deberá contar con visto bueno del Jefe del servicio y/o del Director de la Unidad Médica marcando en la misma, fecha y hora de la intervención.

- Una vez terminado el procedimiento quirúrgico, el técnico especialista del proveedor deberá presentarse en el área de Administración de cada Unidad Médica para que le sean selladas las hojas de Consumo-Evaluación (Anexo J Bis), previa firma y validación del médico tratante del área de Traumatología y Ortopedia.

- ENTREGA DE MATERIAL

- Deberá ser entregado nuevo, limpio, sin esterilizar, sin dispositivos pendientes y que no sea necesario lavarlo, tanto implantes como accesorios por parte del proveedor, al personal de CEYE (Central de Equipo y Esterilización) de la Unidad Médica en un tiempo máximo de 16 horas previo a la cirugía programada para la preparación necesaria de acuerdo a las necesidades de la intervención.

- En caso del material solicitado como urgente, deberá ser entregado nuevo, limpio, sin esterilizar, sin dispositivos pendientes y que no sea necesario lavarlo, tanto implantes como accesorios por parte del proveedor, al personal de CEYE (Central de Equipo y Esterilización) de la Unidad Médica en un tiempo máximo de 30 minutos previo a la cirugía para la preparación necesaria de acuerdo a las necesidades de la intervención.

- El material solicitado deberá garantizar la entrega de los insumos en condiciones óptimas de envase y embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el fin de preservar la calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y la entrega, debiendo contener la siguiente información:

- Descripción completa del insumo

- Cantidad

- Fecha de fabricación y caducidad

- Origen del insumo

- Clave de cuadro básico

- Nombre del paciente para el cual es solicitado

- En la Unidad Médica el personal por parte del proveedor, el encargado de CEYE (Central de Equipo y Esterilización), revisarán que el material sea el específicamente solicitado, de lo contrario el material no será recibido y será responsabilidad del proveedor entregarlo en tiempo. Si rebasa el tiempo estipulado será sancionado conforme a las penas convencionales señaladas en el inciso J) de este anexo.

- El proveedor deberá entregar una reserva o stock de los materiales señalados en el Anexo L Consumo de Materiales para Stock señalados en el área previamente designada por cada Unidad Médica, dentro de los 10 días hábiles posteriores al inicio del Abastecimiento . En caso de no entregar dichos bienes a partir del día 11 se hará acreedor a una sanción por la cantidad que resulte de aplicar un 2% por cada día de atraso sobre el valor de cada insumo no suministrado, en el plazo al efecto pactado, sin incluir en dicho valor el importe del Impuesto al Valor Agregado a partir de la fecha de vencimiento en el plazo pactado y hasta su cabal cumplimiento.

Dicho stock de material tiene como fin tener material de osteosíntesis básico disponible y estéril ante una urgencia y contar con el material de forma inmediata, no deberá ser utilizado para las cirugías programadas. Dicha reserva deberá resurtirse previa solicitud formal por parte de la Unidad Médica, mediante el Anexo H Solicitud de material de osteosíntesis y endoprótesis, en un plazo máximo de 12 horas contadas a partir de que el proveedor confirme la recepción de la solicitud. Dicho stock podrá modificarse, en función de la demanda de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos en cada una de las Unidades.

El personal técnico del proveedor del suministro de insumos, será responsable del inventario, su manejo y resguardo. La Unidad Médica únicamente proporcionará el espacio físico, y el proveedor será responsable de proveer el mobiliario correspondiente.

- En el caso de que alguna Unidad Médica requiera un stock de materiales, el proveedor deberá entregarlo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud del mismo, previa autorización de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del ISAPEG.

- DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Es responsabilidad del proveedor tener bajo su resguardo el material no utilizado en el procedimiento quirúrgico.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá proporcionar al personal designado por cada Unidad Médica establecida en el Anexo N Directorio de Unidades Médicas, la capacitación necesaria para el uso y manejo de los equipos médicos, consumibles e instrumental. Dicha capacitación aplica para todos los Anexos I-A Clavos, I-B.I Prótesis de Rodilla, I-B.II Prótesis de Cadera, I-C Osteosíntesis y I-D Requerimiento Especial.

El proveedor deberá proporcionar sin costo extra para ISAPEG cuando este así lo solicite mediante oficio, la capacitación que se requiera en el manejo y funcionamiento de los equipos para la prestación del suministro de insumos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor se coordinará con el jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia, a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento aceptado.

La capacitación deberá ser otorgada por el proveedor en las instalaciones de la Unidad Médica correspondiente.

En el supuesto de que durante la vigencia del contrato surjan avances tecnológicos en cuanto a técnicas quirúrgicas, el proveedor deberá realizar la actualización tecnológica de los implantes y del instrumental y apoyará con equipo en préstamo, sin costo alguno para la Entidad, además deberá de realizar la capacitación sin costo al personal adscrito al ISAPEG.

El personal técnico deberá contar con los conocimientos y capacitación específica para la colocación de prótesis de rodilla, cadera y plastias de ligamento cruzado.

- FACTURACIÓN Y PAGO

El ISAPEG realizará el pago al proveedor exclusivamente del material utilizado en los procedimientos, acreditado con la hoja de consumo-evaluación (Anexo J Bis) debidamente firmada y sellada por el médico de base adscrito a la Unidad Médica, misma que deberá acompañar con el Anexo Q Pormenorizado del abastecimiento de material de Osteosíntesis y Endoprótesis.

La suspensión de cirugías por causas imputables al ISAPEG, no generará ningún costo para el mismo.

La facturación y trámite de pago será conforme al Anexo D Requisitos de Facturación.

- EVALUACIÓN DEL SUMINISTRO

Al término de la intervención el personal del proveedor deberá llevar a cabo el llenado de la hoja de Consumo-Evaluación (Anexo J Bis) del material utilizado en la misma y ésta deberá ser firmada y validada por el médico de base que realizó el procedimiento quirúrgico, el médico deberá anotar nombre y firma.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Penas convencionales

El licitante adjudicado en caso de incumplimiento en los plazos pactados en el contrato, se obliga a cubrir como pena convencional la cantidad que resulte de aplicar un 2% sobre el valor de los insumos no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados y hasta su cabal cumplimiento, dicha pena será determinada, calculada y aplicada por el ISAPEG.

Cabe precisar que las penalizaciones se harán efectivas directamente de los saldos pendientes de pago a favor del licitante adjudicado, y en caso contrario, se harán efectivas de la garantía de cumplimiento otorgada; en el entendido que el monto total de las citadas sanciones no excederá la cuantía de la garantía de cumplimiento del contrato otorgada por el proveedor.

Para el caso particular de los materiales señalados en el Anexo L Consumo de Materiales para Stock, en caso de no entregar dichos bienes a partir del día 26 de marzo de 2023 se hará acreedor a una sanción por la cantidad que resulte de aplicar un 2% por cada día de atraso sobre el valor de cada insumo no suministrado, en el plazo al efecto pactado, sin incluir en dicho valor el importe del Impuesto al Valor Agregado a partir de la fecha de vencimiento en el plazo pactado y hasta su cabal cumplimiento.

Deductivas

Para efecto de la evaluación del abastecimiento se deducirá la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje establecido en el Anexo J Bis Evaluación del Abastecimiento del Material de Osteosíntesis y Endoprótesis– Hoja de Consumo de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis.

Para las cirugías programadas en caso de suspenderse por causas imputables al proveedor adjudicado será sancionado con el 100% del monto total del material solicitado para la intervención quirúrgica, por cada procedimiento reprogramado. Debiendo anexar a la hoja de consumo de material de Osteosíntesis y Endoprótesis (Anexo J Bis), la documental que soporte la(s) reprogramación(es) realizada(s).