## ESTATAL 5310-5320
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-002-23 (CAGEG-002/2023), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato ANEXO J BIS (REQUISITOS DE CALIDAD)
[7 empty] | FC1 |  | FC2 |  | FC3 | FC4 | FC5 | FC6 | FC7 | ANEXO (N) CARTAS COMPROMISO
DRM | ANEXO | GRUPO | PARTIDA | NUMERO DE MATERIAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR | CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016 | CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015 | REGISTRO SANITARIO | PERMISO DE COMERCIALIZACION | DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CARTA DE VIGENCIA TECNOLÓGICA | CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO (1 AÑO) | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO GENERAL (1 AÑO) | INSTRUMENTAL | EQUIPO AUXILIAR MÉDICO | INSTALACIÓN | CAPACITACION | ARMADO Y PUESTA A PUNTO | UN AÑO DE GARANTIA A PARTIR DE LA INSTALACION , CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA, POR DEFECTOS DE FABRICACION MATERIAL Y/O INSTALACION | DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA | MUESTRA
0003 | I |  | 1 | 50531793 | 1 | BASCULA ELECTRÓNICA PARA SILLA DE RUEDAS | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0003 | I |  | 2 | 50532229 | 1 | CARRO CAMILLA ADULTO | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓ | ✓
0003 | I |  | 3 | 50531960 | 1 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULT V19 | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0003 | I |  | 4 | 50531208 | 1 | EQUIPO PORTATIL PARA TAMIZ AUDITIVO |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
0003 | I |  | 5 | 50530809 | 3 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA PEDIATRICO |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓
0003 | I |  | 6 | 50531217 | 1 | INFANTÓMETRO PORTÁTIL |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0003 | I |  | 7 | 50531907 | 4 | LÁMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACC |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓
0003 | I |  | 8 | 50532212 | 1 | LASER FIJO CON LAMPARA DE HENDIDURA | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0003 | I |  | 9 | 50531731 | 1 | LENSOMETRO |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0003 | I |  | 10 | 50531634 | 20 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓
0003 | I |  | 11 | 50531954 | 1 | MICROSCOPIO BIN. CAMPO CLARO (HAL/LED) |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0003 | I |  | 12 | 50531640 | 1 | PLICOMETRO |  | ✓ |  | ✓ | [8 empty] | ✓ |  |  | ✓ | ✓
0003 | I |  | 13 | 50531780 | 1 | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0003 | I |  | 14 | 50531722 | 1 | MONITOREO ELECTROCARDIOGR CONT AMB |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
0003 | I |  | 15 | 50531721 | 1 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA PRUEBA DE ESFUERZO | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0003 | I |  | 17 | 50531878 | 1 | UNIDAD OFTALMOLOGICA | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0003 | I |  | 19 | 50531361 | 2 | UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0015 | I |  | 20 | 50531645 | 1 | REVELADOR PLACAS DENTALES | ✓ |  |  | ✓ | [8 empty] | ✓ |  |  | ✓ | ✓
0017 | I |  | 23 | 50531661 | 1 | SET INSTRUMENTAL (LEGRADO) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓
0017 | I |  | 24 | 50531663 | 1 | SET INSTRUMENTAL (RETIRAR PUNTOS) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓
0018 | I |  | 25 | 50531951 | 1 | CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0018 | I |  | 26 | 50532241 | 6 | SISTEMA ASPIRACIÓN SECRECIONES TROMBA PARED |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0018 | I |  | 27 | 50531914 | 6 | SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
0003 y 0018 | I | 1 | 16,28 | 50532242 | 4 | UNIDAD ELECTROCIRUGÍA GENERAL | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0003 y 0015 | I | 2 | 18, 21 | 50531652 | 3 | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0016 y 0019 | I | 3 | 22,29 | 50532038 | 4 | SET INSTRUMENTAL (DENTAL) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓

## Hoja1
1 | BASCULA ELECTRÓNICA PARA SILLA DE RUEDAS | BASCULA ELECTRÓNICA PARA SILLA DE RUEDAS | 1 | FALSE
1 | CARRO CAMILLA ADULTO | CARRO CAMILLA ADU | 2 | FALSE
1 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULT V19 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULT V19 | 3 | TRUE
1 | EQUIPO PORTATIL PARA TAMIZ AUDITIVO | EQUIPO PORTATIL PARA TAMIZ AUDITIVO | 4 | TRUE
3 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA PEDIATRICO | ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA PEDIATRICO | 5 | TRUE
1 | INFANTÓMETRO PORTÁTIL | INFANTÓMETRO PORTÁTIL | 6 | TRUE
4 | LÁMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACC | LÁMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACC | 7 | TRUE
1 | LASER FIJO CON LAMPARA DE HENDIDURA | LASER FIJO CON LAMPARA DE HENDIDURA | 8 | TRUE
1 | LENSOMETRO | LENSOMETRO | 9 | TRUE
20 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | 10 | TRUE
1 | MICROSCOPIO BIN. CAMPO CLARO (HAL/LED) | MICROSCOPIO BIN. CAMPO CLARO (HAL/LED) | 11 | TRUE
1 | PLICOMETRO | PLICOMETRO | 12 | TRUE
1 | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO | 13 | TRUE
1 | MONITOREO ELECTROCARDIOGR CONT AMB | MONITOREO ELECTROCARDIOGR CONT AMB | 14 | TRUE
1 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA PRUEBA DE ESFUERZO | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLOGICA PRUEBA DE ESFUERZO | 15 | FALSE
1 | UNIDAD OFTALMOLOGICA | UNIDAD ELECTROCIRUGÍA GENERAL | 16 | FALSE
2 | UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA | UNIDAD OFTALMOLOGICA | 17 | FALSE
1 |  | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL | 18 | FALSE
1 |  | UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA | 19 | FALSE
1 | REVELADOR PLACAS DENTALES | REVELADOR PLACAS DENTALES | 20 | TRUE
1 | SET INSTRUMENTAL (LEGRADO) | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL | 21 | FALSE
6 | SET INSTRUMENTAL (RETIRAR PUNTOS) | SET INSTRUMENTAL (DENTAL) 19 2DO | 22 | FALSE
6 | CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA | SET INSTRUMENTAL (LEGRADO) | 23 | FALSE
4 | SISTEMA ASPIRACIÓN SECRECIONES TROMBA PARED | SET INSTRUMENTAL (RETIRAR PUNTOS) | 24 | FALSE
3 | SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) | CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19 | 25 | FALSE
4 | UNIDAD ELECTROCIRUGÍA GENERAL | SISTEMA ASPIRACIÓN SECRECIONES TROMBA PARED | 26 | FALSE
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL | SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) | 27 | FALSE
| SET INSTRUMENTAL (DENTAL) | UNIDAD ELECTROCIRUGÍA GENERAL | 28 | FALSE
|  | SET INSTRUMENTAL (DENTAL) 19 2DO | 29 | FALSE

## ESTATAL 5110-5120 (hidden)
ANEXO J (REQUISITOS DE CALIDAD)
[7 empty] | FC1 | FC2 | ANEXO (N) CARTAS COMPROMISO
DRM | ANEXO | GRUPO | PARTIDA | NUMERO DE MATERIAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR | CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | ARMADO Y PUESTA A PUNTO | UN AÑO DE GARANTIA A PARTIR DE LA INSTALACION , CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA, POR DEFECTOS DE FABRICACION MATERIAL Y/O INSTALACION | MUESTRA
0001 |  | SIN GRUPO | 1 | 50512593 | 20 | SILLA CON PALETA ABATIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0001 |  | SIN GRUPO | 2 | 50516269 | 11 | SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO ALTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
0002 |  | SIN GRUPO | 3 | 50517001 | 1 | SILLON DOS LUGARES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓