ANEXO F

|  | Programa de Calentadores Solares para el ejercicio fiscal 2023 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | Folio del apoyo: F2023QC1417XXXXXX |
| --- | --- | --- |

Datos de la persona beneficiaria:

Especificar en formato libre: Nombre Completo, municipio, localidad, colonia, calle, número exterior e interior, datos de informante adecuado, teléfonos de contacto.

| Relación y cantidad de material instalado | Inicial | Utilizado |  | Observaciones: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metros de tubería de ¾” en material PP-R | - |  |  |  |
| Codos de 90° de ¾” en PP-R | - |  |  |  |
| Conectores de rosca exterior ¾” en PP-R | - |  |  |  |
| Conectores de rosca interior ¾” en PP-R | - |  |  |  |
| Válvulas esfera ¾” en PP-R | 2 |  |  |  |
| Válvula check ¾” roscable en latón o bronce | 1 |  |  |  |
| Tuercas unión en PP-R ¾” | 2 |  |  | Realizó instalación: |
| Tee galvanizada ¾” | 1 |  |  |  |
| Tapón galvanizado macho o hembra ¾” o ½” según se requiera | 1 |  |  |  |
| Conector rosca exterior ¾” CPVC con cuerda de latón o bronce | 1 |  |  |  |
| Jarro de aire en CPVC RD-11 de ¾” | 1 |  |  | (Proveedor adjudicado) |
| Válvula de esfera para bypass* | 1 |  |  |  |

*En caso de que la vivienda no cuente con calentador de respaldo-boiler esta pieza se entregará en mano a la persona beneficiaria.

| Base para tinaco | Si | No |
| --- | --- | --- |
| ¿Se suministró e instaló base para tinaco? |  |  |

|  | Tipo |  |  | Cantidad mensual | Gasto $ mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible utilizado para calentar agua en la vivienda. (marcar con una X) | Gas LP |  | kg |  |  |
|  | Gas natural |  | m3 |  |  |
|  | Electricidad |  | kWh |  |  |
|  | Leña o carbón |  | kg |  |  |

| Entrega-Recepción del Apoyo |  | Fecha de instalación: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| De manera voluntaria, hago constar lo siguiente: - El apoyo recibido por parte de Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, consistente en un calentador solar de agua (CSA) de la marca ******* y modelo ***** ha sido instalado en mi vivienda, el cual quedó de mi entera satisfacción, se encuentra funcionando correctamente y no se afectó la instalación hidráulica de mi vivienda. - Me comprometo a operar y dar mantenimiento al CSA de acuerdo con las especificaciones del proveedor y el manual que me fue entregado, durante la vida útil del apoyo recibido. - Estoy consciente de las obligaciones que tengo como persona beneficiaria, así como las infracciones y sanciones establecidas en las reglas de operación del Programa. - En caso de que cuente con un calentador de respaldo (boiler) en mal funcionamiento, la válvula de by-pass deberá estar cerrada para garantizar el buen funcionamiento del CSA. - Recibí capacitación por parte del instalador sobre el funcionamiento del CSA así como el mantenimiento preventivo que debo aplicar conforme a lo establecido en el manual que me fue entregado. - Recibí la siguiente documentación por parte del instalador: acta de entrega recepción, manual de operación y mantenimiento del CSA; así como póliza de garantía la cual contiene los medios por los cuales puedo contactar al proveedor para reportar una falla o consultar aspectos técnicos del apoyo que me fue instalado. - NO tuve que realizar ningún pago a ninguna persona para solicitar el apoyo, que me fuera autorizado, suministrado e instalado, ni al recibir capacitación sobre su uso, funcionamiento y mantenimiento. |  |  |  |
|  | Firma o nombre de persona beneficiaria o informante adecuado |  |  |
| Entrega apoyo | Recibe apoyo |  |  |

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.