Anexo I-A

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.

Condiciones complementarias

PARTIDA 15

- El proveedor adjudicado deberá considerar las maniobras de anclaje y sujeción, uso de grúas (en caso de requerirse) y colocación del sistema a adquirir.

- El proveedor adjudicado deberá considerar el cableado eléctrico con protecciones (Interruptores termomagnéticos), así como la instalación de un sistema de tierras para protección de los equipos.

- El proveedor adjudicado deberá considerar la limpieza de las tuberías existentes y adecuaciones necesarias del sistema de ablandador de agua para mantener equipos libres de sarro.

- El proveedor adjudicado deberá considerar la adecuación de control para bombas de agua, así como sistemas de automatización de las mismas para acoplar el nuevo sistema.

- El proveedor adjudicado deberá programar por lo menos 3 visitas en los doce meses posteriores a la conclusión de los trabajos para la revisión de operación y funcionamiento de los equipos.