## ANEXO J
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato ANEXO J
DRM | ANEXO | GRUPO | PARTIDA | CANTIDAD | NO. MATERIAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR | CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016 | CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015 | REGISTRO SANITARIO | PERMISO DE COMERCIALIZACION | DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CARTA DE VIGENCIA TECNOLÓGICA | CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA | CERTIFICADO ASME | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO (1 AÑO) | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO (2 AÑOS) | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO GENERAL | MOBILIARIO CLÍNICO | EQUIPO NO MÉDICO | INSTRUMENTAL | VISITA A UNIDAD MÉDICA | GUÍA MECÁNICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INSTALACIÓN | CAPACITACIÓN | ARMADO Y PUESTA A PUNTO | UN AÑO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA, POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MATERIAL Y/O INSTALACIÓN. | DOS AÑOS DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA, POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MATERIAL Y/O INSTALACIÓN. | DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. | MUESTRA
412 |  |  | 1 | 1 | 531000000463 | Craneotomo eléctrico | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓
413 |  |  | 2 | 1 | 531000002061 | Inyector de medios de contraste | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓
416, 419, 434 |  |  | 3, 20, 33 | 18 | 531000000770 | Banqueta de altura |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
416, 434 |  |  | 4, 35 | 2 | 531000000773 | Báscula electrónica con infantómetro |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
416 |  |  | 5 | 1 | 531000000433 | Congelador vertical 13 pies cub |  | ✓ |  | ✓ | [10 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ |  | ✓
416, 434 |  |  | 6, 40 | 8 | 531000000782 | Esfigmomanómetro aneroide portátil (pedestal universal) |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [8 empty] | ✓
416, 422 |  |  | 7, 25 | 3 | 531000000783 | Esfigmomanómetro aneroide portátil (universal) |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [8 empty] | ✓
416, 424 |  |  | 8, 27 | 3 | 531000000785 | Esterilizador de vapor autogenerado para dental y maxilofacial (21 litros) | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓ |  | ✓
416 |  |  | 9 | 5 | 531000000786 | Estetoscopio de cápsula doble (adulto) |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [8 empty] | ✓
416, 434 |  |  | 10, 41 | 7 | 531000001084 | Estetoscopio de cápsula doble (pediátrico) |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [8 empty] | ✓
416, 419 |  |  | 11, 21 | 6 | 531000000787 | Estuche de diagnóstico básico |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [8 empty] | ✓
416, 434 |  |  | 12, 43 | 4 | 531000000436 | Fonodetector portátil de latidos fetales |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
416, 419, 434 |  |  | 13, 22, 44 | 12 | 531000000437 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (LED) |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓ |  |  | ✓
416, 424, 434 |  |  | 14,28, 46 | 11 | 531000000760 | Mesa mayo |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
416 |  |  | 15 | 3 | 531000000795 | Mesa universal para exploración |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
416, 419, 434 |  |  | 16, 24, 51 | 4 | 531000001410 | Oxímetro de pulso de mesa | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
416, 424 |  |  | 17, 31 | 4 | 531000000813 | Unidad radiológica dental | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓
417 |  |  | 18, 56 | 5 | 532000000406 | Set instrumental (curación) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [9 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓
417, 439 |  |  | 19,58 | 5 | 532000000416 | Set instrumental (sutura) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [9 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓
419, 424, 434 |  |  | 23, 29,47 | 10 | 531000000759 | Mesa Pasteur |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
422 |  |  | 26 | 1 | 531000000799 | Negatoscopio LED (sencillo) |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ |  | ✓ | ✓
424 |  |  | 30 | 1 | 531000000255 | Unidad dental con modulo integrado V19 | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
425 |  |  | 32 | 1 | 532000000314 | Set instrumental (dental) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [9 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓
434 |  |  | 34 | 2 | 531000000755 | Báscula con estadímetro mecánica |  | ✓ |  | ✓ | [8 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 36 | 6 | 531000000429 | Carro camilla para adulto | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | ✓ |  | ✓
434 |  |  | 37 | 4 | 531000000765 | Carro cuna con bacinete de acrílico |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 38 | 4 | 31000000756 | Carro para curaciones |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 39 | 2 | 531000000431 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | [8 empty] | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓
[6 empty] | Punto 2. Reanimador pulmonar manual (reusable) |  |  |  |  | ✓
[6 empty] | Punto 3 Laringoscopio de fibra óptica |  |  |  |  | ✓
[6 empty] | Punto 5 Desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos |  |  |  |  | ✓
434 |  |  | 42 | 15 | 531000000435 | Flujómetro de pared (0-15LPM) |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 45 | 1 | 531000000423 | Lavador desinfector de cómodos de vapor autogenerado | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓
434 |  |  | 48 | 15 | 531000000758 | Mesa puente |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 49 | 12 | 531000000237 | Monitor de signos vitales básico (universal) | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
434 |  |  | 50 | 1 | 531000000250 | Monitor de signos vitales intermedio (universal) | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓
434 |  |  | 52 | 12 | 531000000764 | Portavenoclisis rodable |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 53 | 2 | 531000000864 | Refrigerador congelador 5.4 pies cúbicos |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 54 | 14 | 531000000441 | Sistema aspiración secreciones tromba pared |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
434 |  |  | 55 | 17 | 531000000199 | Sistema para aspiración para secreciones (vacuómetro) | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓
439 |  |  | 57 | 3 | 532000000414 | Set instrumental (retirar puntos) | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [9 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓
Note on G15: ====== ID#AAAAl9DR_v4 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTIN (2022-12-20 16:10:53) En espera de obtener validación para el ingreso a compra
Note on G32: ====== ID#AAAAmLIlkws JOSE LUIS HERNANDEZ MARTIN (2022-12-23 01:33:01) Preguntar si el arco en C se ingresa en el primer periodo ------ ID#AAAAmAgq2-Q JOSE LUIS HERNANDEZ MARTIN (2022-12-23 16:04:07) Se ingresa en 2 periodo