(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la Administración Pública Estatal.

P r e s e n t e

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 2 AÑOS)

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos que en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a:

- Que el equipo ofertado cuenta con 2 año de garantía a partir de la instalación, capacitación y puesta en marcha, por defectos de fabricación, materiales y/o instalación e incluye 2 mantenimientos preventivos por año durante el periodo de garantía.

- Que se realizará la entrega física en las unidades que el ISAPEG designe para ello de acuerdo a las bases; la instalación, capacitación a usuarios, así como la puesta en marcha se proporcionarán a plena satisfacción del usuario y están incluidos en el precio ofertado. Por lo tanto, los gastos derivados de estas actividades incluyendo el material, herramientas e insumos que sean requeridos para éstas actividades serán absorbidos por nosotros.

- Que se entregaran, junto con los equipos, la siguiente documentación:

  - Unidad hospitalaria:

    - Manual de Operación original (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción simple al español en formato digital.

    - Manual de Servicio Completo (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción al español, que contenga los diagramas mecánicos, eléctricos y/o electrónicos en formato digital.

    - Licencias de software instalado y en correcto funcionamiento.

    - Listado de los problemas más comunes o frecuentes y su posible solución.

    - Lista de precios de accesorios, consumibles y refacciones que emplea el equipo, debidamente identificados con número de parte.

    - Para el caso de equipos que requirieron adecuación de instalaciones y espacios el licitante adjudicado deberá entregar planos actualizados de la infraestructura e instalaciones del área o espacio correspondientes.

    - Constancia de capacitación (Anexo CC), o en su defecto calendario de capacitación validado por la unidad médica.

    - Calendarios de mantenimiento (Anexo CM) por partida, acordados y debidamente firmados y sellados por las unidades médicas.

  - Dirección de Ingeniería Biomédica:

    - Manual de Operación original (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción simple al español.

    - Manual de Servicio Completo (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción al español, que contenga los diagramas mecánicos, eléctricos y/o electrónicos.

    - Listado de los problemas más comunes o frecuentes y su posible solución.

    - Lista de precios de accesorios, consumibles y refacciones que emplea el equipo, debidamente identificados con número de parte.

    - Copia de la carátula de Ficha de recepción, debidamente firmados y con sello de la unidad receptora.

    - Copias de las constancias de capacitación (Anexo CC) de cada partida o unidad médica según sea el caso, o en su defecto calendario de capacitación validado por la unidad médica en formato digital.

    - Copia de los calendarios de mantenimiento (Anexo CM) por partida, acordados y debidamente firmados y sellados por las unidades médicas, en formato digital.

    - Toda la documentación enlistada anteriormente deberá ser entregada en formato digital.

- Sobre la instalación y puesta en operación:

  - Se realizará la instalación del bien(es) adjudicados en el(los) locales que la unidad médica indique.

- Sobre la capacitación:

  - La programación será coordinada por el personal de Ingeniería biomédica y/o el personal directivo de la unidad receptora con el proveedor adjudicado para lo que se elaborará el calendario de capacitación.

  - La programación de la fecha de la capacitación deberá ser notificada por correo electrónico a la Dirección de Ingeniería Biomédica.

  - El personal operativo de la unidad médica podrá solicitar al capacitador una práctica con paciente real o simulado.

  - La capacitación se proporcionará directamente en cada una de las unidades designadas para la entrega de los equipos del personal operativo indicado por el personal directivo (Jefes de servicio y/ o usuarios responsables del equipo).

  - La capacitación será teórica y práctica, e incluye al menos los siguientes puntos:

    - Identificación de partes o componentes del equipo.

    - Principio de operación.

    - Modos de funcionamiento.

    - Ajuste de parámetros.

    - Ajuste de alarmas.

    - Calibraciones o verificación por el usuario.

    - Rutinas de auto chequeo.

    - Problemas frecuentes o más comunes y maneras de resolverlos.

    - Aplicaciones clínicas. (En caso de que la unidad lo solicite y plasmar en el Anexo CC).

  - Al concluir la capacitación se deberá llenar la constancia de la capacitación (Anexo CC) firmando y sellando de conformidad que la capacitación fue llevada correctamente a lo solicitado.

- Garantizar que existe compatibilidad entre equipos, accesorios suministrados, según corresponda (por ejemplo, entrada de cables, conectores, impedancias, etc.).

- Sobre el mantenimiento:

  - En la entrega-recepción de cada partida se deberá programar el calendario de mantenimientos de conformidad con el Anexo CM.

  - Proporcionar durante el periodo de garantía de los equipos, como mínimo dos veces al año, los mantenimientos preventivos y las veces que sea necesarios los mantenimientos correctivos de los equipos propuestos en base a lo establecido por el manual de servicio del fabricante, incluyendo todas las refacciones, partes necesarias y mano de obra, con obligación de respuesta en los mantenimientos correctivos de un tiempo máximo de 48 horas, libres de cargos (viáticos, impuestos arancelarios, y gastos de importación, transportación, etcétera). Los mantenimientos correctivos contemplados en este punto son aquellos atribuidos a defectos de fabricación, materiales y/o instalación.

  - Proporcionar un equipo de respaldo cuando llegue a presentarse una falla que implique que el equipo en cuestión quede fuera de servicio por más de 72 horas, a partir del reporte emitido al centro de atención. En caso de que por las características del equipo esto no sea posible y, en consecuencia, el área usuaria necesite subrogar los servicios que no puede prestar debido a la falla del equipo, el proveedor se obliga a realizar el pago de tales servicios subrogados, bastando para ello que se le comunique el importe de los mismos con una relación detallada y copia de las facturas correspondientes.

  - Reposición del producto debe ser en un periodo no mayor a 48 horas posteriores a la segunda notificación de falla imputable a defectos de fabricación o materiales, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.

- Suministrar equipos y accesorios completamente nuevos y que por ningún motivo se trata de equipo usado, remanufacturado o que haya sido previamente utilizado para exhibiciones o demostraciones, así como liberar al ISAPEG de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que en su caso se origine derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- Identificar los bienes suministrados con etiquetas adhesivas que contengan la siguiente información por cada bien y por cada caja entregada a la unidad médica: NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELEFONO DE CONTACTO, NUMERO DE LICITACIÓN Y PARTIDA y estas se colocarán en un lugar visible; misma que el personal de la unidad médica podrá desechar después de su recepción. En el entendido de que la falta de cumplimiento de éste punto puede ocasionar que no sean recibidos los bienes por parte de la unidad médica y en éste caso, el ISAPEG queda libre de cualquier responsabilidad respecto a los gastos que esto genere.

| Partida | Descripción | Marca | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# A t e n t a m e n t e

_________________________________________________________

Nombre y Firma del Representante o Apoderado Legal

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la Administración Pública Estatal.

P r e s e n t e

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO)

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos que en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a:

- Que el equipo ofertado cuenta con 1 año de garantía a partir de la instalación, capacitación y puesta en marcha, por defectos de fabricación, materiales y/o instalación e incluye 2 mantenimientos preventivos por año durante el periodo de garantía.

- Que se realizará la entrega física en las unidades que el ISAPEG designe para ello de acuerdo a las bases; la instalación, capacitación a usuarios, así como la puesta en marcha se proporcionarán a plena satisfacción del usuario y están incluidos en el precio ofertado. Por lo tanto, los gastos derivados de estas actividades incluyendo el material, herramientas e insumos que sean requeridos para éstas actividades serán absorbidos por nosotros.

- Que se entregaran, junto con los equipos, la siguiente documentación:

  - Unidad hospitalaria:

    - Manual de Operación original (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción simple al español en formato digital.

    - Manual de Servicio Completo (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción al español, que contenga los diagramas mecánicos, eléctricos y/o electrónicos en formato digital.

    - Licencias de software instalado y en correcto funcionamiento.

    - Listado de los problemas más comunes o frecuentes y su posible solución.

    - Lista de precios de accesorios, consumibles y refacciones que emplea el equipo, debidamente identificados con número de parte.

    - Para el caso de equipos que requirieron adecuación de instalaciones y espacios el licitante adjudicado deberá entregar planos actualizados de la infraestructura e instalaciones del área o espacio correspondientes.

    - Constancia de capacitación (Anexo CC), o en su defecto calendario de capacitación validado por la unidad médica.

    - Calendarios de mantenimiento (Anexo CM) por partida, acordados y debidamente firmados y sellados por las unidades médicas.

  - Dirección de Ingeniería Biomédica:

    - Manual de Operación original (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción simple al español.

    - Manual de Servicio Completo (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción al español, que contenga los diagramas mecánicos, eléctricos y/o electrónicos.

    - Listado de los problemas más comunes o frecuentes y su posible solución.

    - Lista de precios de accesorios, consumibles y refacciones que emplea el equipo, debidamente identificados con número de parte.

    - Copia de la carátula de Ficha de recepción, debidamente firmados y con sello de la unidad receptora.

    - Copias de las constancias de capacitación (Anexo CC) de cada partida o unidad médica según sea el caso, o en su defecto calendario de capacitación validado por la unidad médica en formato digital.

    - Copia de los calendarios de mantenimiento (Anexo CM) por partida, acordados y debidamente firmados y sellados por las unidades médicas, en formato digital.

    - Toda la documentación enlistada anteriormente deberá ser entregada en formato digital.

- Sobre la instalación y puesta en operación:

  - Se realizará la instalación del bien(es) adjudicados en el(los) locales que la unidad médica indique.

- Sobre la capacitación:

  - La programación será coordinada por el personal de Ingeniería biomédica y/o el personal directivo de la unidad receptora con el proveedor adjudicado para lo que se elaborará el calendario de capacitación.

  - La programación de la fecha de la capacitación deberá ser notificada por correo electrónico a la Dirección de Ingeniería Biomédica.

  - El personal operativo de la unidad médica podrá solicitar al capacitador una práctica con paciente real o simulado.

  - La capacitación se proporcionará directamente en cada una de las unidades designadas para la entrega de los equipos del personal operativo indicado por el personal directivo (Jefes de servicio y/ o usuarios responsables del equipo).

  - La capacitación será teórica y práctica, e incluye al menos los siguientes puntos:

    - Identificación de partes o componentes del equipo.

    - Principio de operación.

    - Modos de funcionamiento.

    - Ajuste de parámetros.

    - Ajuste de alarmas.

    - Calibraciones o verificación por el usuario.

    - Rutinas de auto chequeo.

    - Problemas frecuentes o más comunes y maneras de resolverlos.

    - Aplicaciones clínicas. (En caso de que la unidad lo solicite y plasmar en el Anexo CC).

  - Al concluir la capacitación se deberá llenar la constancia de la capacitación (Anexo CC) firmando y sellando de conformidad que la capacitación fue llevada correctamente a lo solicitado.

- Garantizar que existe compatibilidad entre equipos, accesorios suministrados, según corresponda (por ejemplo, entrada de cables, conectores, impedancias, etc.).

- Sobre el mantenimiento:

  - En la entrega-recepción de cada partida se deberá programar el calendario de mantenimientos de conformidad con el Anexo CM.

  - Proporcionar durante el periodo de garantía de los equipos, como mínimo dos veces al año, los mantenimientos preventivos y las veces que sea necesarios los mantenimientos correctivos de los equipos propuestos en base a lo establecido por el manual de servicio del fabricante, incluyendo todas las refacciones, partes necesarias y mano de obra, con obligación de respuesta en los mantenimientos correctivos de un tiempo máximo de 48 horas, libres de cargos (viáticos, impuestos arancelarios, y gastos de importación, transportación, etcétera). Los mantenimientos correctivos contemplados en este punto son aquellos atribuidos a defectos de fabricación, materiales y/o instalación.

  - Proporcionar un equipo de respaldo cuando llegue a presentarse una falla que implique que el equipo en cuestión quede fuera de servicio por más de 72 horas, a partir del reporte emitido al centro de atención. En caso de que por las características del equipo esto no sea posible y, en consecuencia, el área usuaria necesite subrogar los servicios que no puede prestar debido a la falla del equipo, el proveedor se obliga a realizar el pago de tales servicios subrogados, bastando para ello que se le comunique el importe de los mismos con una relación detallada y copia de las facturas correspondientes.

  - Reposición del producto debe ser en un periodo no mayor a 48 horas posteriores a la segunda notificación de falla imputable a defectos de fabricación o materiales, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.

- Suministrar equipos y accesorios completamente nuevos y que por ningún motivo se trata de equipo usado, remanufacturado o que haya sido previamente utilizado para exhibiciones o demostraciones, así como liberar al ISAPEG de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que en su caso se origine derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- Identificar los bienes suministrados con etiquetas adhesivas que contengan la siguiente información por cada bien y por cada caja entregada a la unidad médica: NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELEFONO DE CONTACTO, NUMERO DE LICITACIÓN Y PARTIDA y estas se colocarán en un lugar visible; misma que el personal de la unidad médica podrá desechar después de su recepción. En el entendido de que la falta de cumplimiento de éste punto puede ocasionar que no sean recibidos los bienes por parte de la unidad médica y en éste caso, el ISAPEG queda libre de cualquier responsabilidad respecto a los gastos que esto genere.

| Partida | Descripción | Marca | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# A t e n t a m e n t e

_________________________________________________________

Nombre y Firma del Representante o Apoderado Legal

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la Administración Pública Estatal.

P r e s e n t e

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (GENERAL 1 AÑOS)

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos que en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a:

- Que el equipo ofertado cuenta con 1 año de garantía a partir de la instalación y puesta en marcha, por defectos de fabricación, materiales y/o instalación e incluye 2 mantenimientos preventivos por año durante el periodo de garantía. (Según aplique Anexo J)

- Que se realizará la entrega física en las unidades que el ISAPEG designe para ello de acuerdo a las bases. Por lo tanto, los gastos derivados de esta actividad incluyendo el material, herramientas e insumos que sean requeridos serán absorbidos por nosotros.

- Que se entregaran, junto con los equipos, la siguiente documentación:

  - Unidad hospitalaria:

    - Manual de Operación original (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción simple al español.

    - Lista de precios de accesorios, consumibles y refacciones que emplea el equipo, debidamente identificados con número de parte.

  - Dirección de Ingeniería Biomédica:

    - Manual de Operación original (1 por equipo) en el idioma de origen y traducción simple al español.

    - Lista de precios de accesorios, consumibles y refacciones que emplea el equipo, debidamente identificados con número de parte.

    - Copia de la carátula de Ficha de recepción, debidamente firmados y con sello de la unidad receptora.

    - La documentación enlistada anteriormente deberá ser entregada en formato digital.

- Garantizar que existe compatibilidad entre equipos, accesorios suministrados, según corresponda (por ejemplo, entrada de cables, conectores, impedancias, etc.).

- Suministrar equipos y accesorios completamente nuevos y que por ningún motivo se trata de equipo usado, remanufacturado o que haya sido previamente utilizado para exhibiciones o demostraciones, así como liberar al ISAPEG de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que en su caso se origine derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- Identificar los bienes suministrados con etiquetas adhesivas que contengan la siguiente información por cada bien y por cada caja entregada a la unidad médica: NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELEFONO DE CONTACTO, NUMERO DE LICITACIÓN Y PARTIDA y estas se colocarán en un lugar visible; misma que el personal de la unidad médica podrá desechar después de su recepción. En el entendido de que la falta de cumplimiento de éste punto puede ocasionar que no sean recibidos los bienes por parte de la unidad médica y en éste caso, el ISAPEG queda libre de cualquier responsabilidad respecto a los gastos que esto genere.

| Partida | Descripción | Marca | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# A t e n t a m e n t e

_________________________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la Administración Pública Estatal.

P r e s e n t e

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA INSTRUMENTAL

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos lo siguiente:

- Que el equipo ofertado cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación al ser utilizados de forma normal y esterilizados mediante autoclave de vapor, deterioro prematuro de materiales, operación y/o afilado. Esta garantía implica la reparación o en su defecto, la reposición del producto o componentes dañados en un periodo no mayor a 48 horas posteriores a la notificación del problema, e incluye 1 mantenimiento preventivo por año durante el periodo de garantía.

- Que el instrumental ofertado es fabricado en ______(país)_________ y el material del que está hecho, procede de ______(país)__________.

- Que la entrega física y material de empaque original están incluidos en el precio ofertado y corren por nuestra cuenta.

- Garantizamos la disponibilidad de componentes, servicio técnico y accesorios por un periodo no menor a 5 (cinco) años, así como declaramos que poseemos la infraestructura técnica suficiente para atender cualquier solicitud de servicio para el cumplimiento de las garantías expresadas en nuestra oferta dentro de un periodo no mayor a 48 horas posteriores a la notificación de la falla.

- Suministraremos instrumental y accesorios completamente nuevos y que por ningún motivo se trata de equipo usado, remanufacturado o que haya sido previamente utilizado para exhibiciones o demostraciones.

- Se entregará, junto con el instrumental, la siguiente documentación: Manual de cuidados y uso del instrumental del fabricante.

- Identificar los bienes suministrados con etiquetas adhesivas que contengan la siguiente información por cada bien y por cada caja entregada a la unidad médica: NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELEFONO DE CONTACTO, NUMERO DE LICITACIÓN Y PARTIDA y estas se colocarán en un lugar visible; misma que el personal de la unidad médica podrá desechar después de su recepción. En el entendido de que la falta de cumplimiento de éste punto puede ocasionar que no sean recibidos los bienes por parte de la unidad médica y en éste caso, el ISAPEG queda libre de cualquier responsabilidad respecto a los gastos que esto genere.

- Deberá entregar a la Dirección de Ingeniería Biomédica copia de la carátula de Ficha de recepción, debidamente firmados y con sello de la unidad receptora, en formato digital.

| Partida | Descripción | Marca | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A t en t a m en t e

____________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la Administración Pública Estatal.

P r e s e n t e

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO NO MÉDICO

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos comprometernos a lo siguiente:

- Garantizar los bienes entregados por el término de 1 año de garantía a partir de su entrega para cubrir defectos de fabricación o de los materiales que los constituyen.

- Que ésta garantía implica la reparación de la falla a satisfacción del usuario, o en su defecto, la reposición del producto, en un periodo no mayor a 48 horas posteriores a la segunda notificación de falla imputable a defectos de fabricación ó materiales, dentro del periodo de garantía, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.

- La entrega física en las unidades que el ISAPEG designe para ello de acuerdo a las bases, los bienes se entregarán armados y completos lo que está incluido en el precio ofertado. Por lo tanto, los gastos derivados de estas actividades serán absorbidos por nosotros. La coordinación de las entregas será con el Departamento de Adquisiciones.

- Que los bienes entregados son 100% nuevos en todas sus partes y que no son remanufacturados o usados para exhibición o demostración alguna.

- Identificar los bienes suministrados con etiquetas adhesivas que contengan la siguiente información por cada bien y por cada caja entregada a la unidad médica: NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELEFONO DE CONTACTO, NUMERO DE LICITACIÓN Y PARTIDA y estas se colocarán en un lugar visible; misma que el personal de la unidad médica podrá desechar después de su recepción. En el entendido de que la falta de cumplimiento de éste punto puede ocasionar que no sean recibidos los bienes por parte de la unidad médica y en éste caso, el ISAPEG queda libre de cualquier responsabilidad respecto a los gastos que esto genere.

- Que los bienes entregados cumplen con las funciones para las que han sido diseñados y fabricados y que su uso adecuado y normal, no implica riesgo alguno para los pacientes ni para el personal de que haga uso de ellos, en las unidades de cuidado de la salud donde sean entregados.

- Deberá entregar a la Dirección de Ingeniería Biomédica copia de la carátula de Ficha de recepción, debidamente firmados y con sello de la unidad receptora, en formato digital.

| Partida | Descripción | Marca | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# A t en t a m en t e

_________________________________________________________

Nombre y Firma del Representante o Apoderado Legal

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la Administración Pública Estatal.

P r e s e n t e

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-007-23 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA MOBILIARIO CLÍNICO

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos comprometernos a lo siguiente:

- Garantizar los bienes entregados por el término de 1 año de garantía a partir de su entrega para cubrir defectos de fabricación o de los materiales que los constituyen.

- Que ésta garantía implica la reparación de la falla a satisfacción del usuario, o en su defecto, la reposición del producto, en un periodo no mayor a 48 horas posteriores a la segunda notificación de falla imputable a defectos de fabricación ó materiales, dentro del periodo de garantía, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.

- La entrega física en las unidades que el ISAPEG designe para ello de acuerdo a las bases, los bienes se entregarán armados y completos lo que está incluido en el precio ofertado. Por lo tanto, los gastos derivados de estas actividades serán absorbidos por nosotros. La coordinación de las entregas será con el Departamento de Adquisiciones.

- Que se entregaran, junto con los equipos, la siguiente documentación:

  - Dirección de Ingeniería Biomédica:

    - Copia de la carátula de Ficha de recepción, debidamente firmados y con sello de la unidad receptora.

    - La documentación enlistada anteriormente deberá ser entregada en formato digital.

- Que los bienes entregados son 100% nuevos en todas sus partes y que no son remanufacturados o usados para exhibición o demostración alguna.

- Identificar los bienes suministrados con etiquetas adhesivas que contengan la siguiente información por cada bien y por cada caja entregada a la unidad médica: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE INVITACIÓN Y PARTIDA y estas se colocarán en un lugar visible; misma que el personal de la unidad médica podrá desechar después de su recepción. En el entendido de que la falta de cumplimiento de éste punto puede ocasionar que no sean recibidos los bienes por parte de la unidad médica y en éste caso, el ISAPEG queda libre de cualquier responsabilidad respecto a los gastos que esto genere.

- Que los bienes entregados cumplen con las funciones para las que han sido diseñados y fabricados y que su uso adecuado y normal, no implica riesgo alguno para los pacientes ni para el personal de que haga uso de ellos, en las unidades de cuidado de la salud donde sean entregados.

| Partida | Descripción | Marca | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# A t en t a m en t e

_________________________________________________________

Nombre y Firma del Representante o Apoderado Legal