## ANEXO J
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-090-23 (CAGEG-064/2023) Segunda Convocatoria, para la Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de laboratorio ANEXO J
[5 empty] | FC1 |  | FC2 |  | FC3 | FC4 | FC5 | FC6 | FC7 | ANEXO (N) CARTAS COMPROMISO
DRM | PARTIDA | CANTIDAD | NO. MATERIAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE | CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR | CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016 | CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015 | REGISTRO SANITARIO | PERMISO DE COMERCIALIZACION | DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CARTA DE VIGENCIA TECNOLÓGICA | CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO (1 AÑO) | EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO GENERAL | MOBILIARIO CLÍNICO | INSTRUMENTAL | EQUIPO NO MÉDICO | INSTALACIÓN | CAPACITACIÓN | ARMADO Y PUESTA A PUNTO | UN AÑO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA, POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MATERIAL Y/O INSTALACIÓN. | DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. | MUESTRA
430 | 1 | 2 | 531000000773 | Báscula electrónica con infantómetro |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
430 | 2 | 12 | 531000000428 | Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto (eléctrica) | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
430 | 3 | 2 | 531000000484 | Cama cuna pediátrica eléctrica | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
430 | 4 | 1 | 531000000240 | Campana de flujo laminar vertical |  | ✓ |  | ✓ | [6 empty] | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓
430 | 5 | 2 | 531000000246 | Capnógrafo con oxímetro (de mano) 19 |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
430 | 6 | 1 | 531000000239 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
430 | 7 | 7 | 531000000787 | Estuche de diagnóstico básico |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓
430 | 8 | 4 | 531000000436 | Fonodetector portátil de latidos fetales |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
430 | 9 | 1 | 531000000724 | Incubadora bacteriológica |  | ✓ |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
430 | 10 | 6 | 531000000798 | Negatoscopio LED (doble) |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓
430 | 11 | 1 | 531000001412 | Selladora térmica para bolsas de esterilización |  | ✓ |  | ✓ | [9 empty] | ✓ |  |  |  | ✓
430 | 12 | 2 | 531000000768 | Silla de ruedas plegable con elevapiernas |  | ✓ |  | ✓ | [7 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓
430 | 13 | 14 | 531000000441 | Sistema aspiración secreciones tromba pared |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
430 | 14 | 4 | 531000000979 | Transiluminador venoso |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓
431 | 15 | 1 | 532000000426 | Exoftalmómetro de prismas |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓
432 | 16 | 1 | 531000000635 | Lámpara con lupa de tres dioptrías |  | ✓ | [8 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓
440 | 17 | 8 | 532000000416 | Set instrumental sutura | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓
Note on E8: ====== ID#AAAAmLIlkws JOSE LUIS HERNANDEZ MARTIN (2022-12-23 01:33:01) Preguntar si el arco en C se ingresa en el primer periodo ------ ID#AAAAmAgq2-Q JOSE LUIS HERNANDEZ MARTIN (2022-12-23 16:04:07) Se ingresa en 2 periodo
Note on C11: Usuario: En Anexo II cantidad 1
Note on C17: Usuario: En Anexo II cantidad 2