ANEXO I – DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Servicio Integral para la Detección de Enfermedades Metabólicas: Hipotiroidismo Congénito, Fenilcetonuria, Galactosemia, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Fibrosis Quística y Deficiencia de Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa

(Tamiz Metabólico Neonatal) para Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

La prestación del servicio tiene por objeto la contratación de servicios especializados en el procesamiento de pruebas de Tamiz Metabólico Neonatal, se deberá considerar para procesar las muestras tomadas hasta 30 días antes de la fecha de inicio del servicio y hasta el 31 de diciembre de 2024 o antes de esa fecha si se agota la cantidad máxima a ejercer y/o se extinguiese la necesidad del objeto de la presente contratación, lo que ocurra primero, incluyendo la condición de pago.

El contrato será abierto y se adjudicará por partida única de acuerdo con lo siguiente:

Tabla 1

| Descripción | Cantidad máxima de muestras | Cantidad mínima de muestras |
| --- | --- | --- |
| Servicio Integral para la Detección de Enfermedades Metabólicas: Hipotiroidismo Congénito, Fenilcetonuria, Galactosemia, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Fibrosis Quística y Deficiencia de Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (Tamiz Metabólico Neonatal) para Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. | 55,000 muestras | 22,000 muestras |

Con el fin de detectar oportunamente enfermedades metabólicas congénitas en los recién nacidos responsabilidad del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) se requiere de la prestación del Servicio de Procesamiento de Pruebas de Tamiz Neonatal, a través de un laboratorio que cumpla con los requerimientos y especificaciones contenidos en el presente documento; por lo que el proveedor adjudicado deberá dar el debido cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que a continuación se describen en los presentes términos y condiciones.

El panel completo de las pruebas solicitadas, para este servicio son las siguientes:

Tabla 2

| No. de Analito | Enfermedad | Analito a Determinar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hipotiroidismo congénito | Hormona estimulante de la tiroides |
| 2 | Hiperplasia suprarrenal congénita | 17-hidroxiprogesterona |
| 3 | Fenilcetonuria | Fenilalanina |
| 4 | Galactosemia | Galactosa total |
| 5 | Fibrosis quística | Tripsinógeno inmunorreactivo |
| 6 | Deficiencia de la enzima Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa | Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa |

El proceso de las muestras del Tamiz Metabólico Neonatal se llevará a cabo en las instalaciones del laboratorio que haya establecido el proveedor adjudicado, por ningún motivo podrá ceder u otorgar éste a través de terceros o en instalaciones distintas a las propuestas y estipuladas en los presentes Términos y Condiciones.

La puesta en operación e inicio del servicio será a partir de la firma del contrato.

ALCANCES DEL SERVICIO

- DOTACIÓN DE INSUMOS

  - PAPEL FILTRO

  - LANCETAS

  - GUÍAS PARA ENVÍO

- PROCESO Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS

  - CAPTURA DE INFORMACIÓN

  - ANÁLISIS DE LA MUESTRA

  - REPORTE DE RESULTADOS

  - PRUEBAS CONFIRMATORIAS (EXCEPTO HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO)

  - ALGORITMOS DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS

- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO

- ASESORIAS MÉDICAS PARA CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS

- PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

- EVALUACIÓN DEL SERVICIO

1.	DOTACIÓN DE INSUMOS

  - PAPEL FILTRO conforme a la clave de cuadro básico número 080.681.2202 y al Lineamiento Técnico “Tamiz Neonatal, Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos del Metabolismo”.

Papel filtro de algodón 100%, sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, de calidad controlada para absorción (peso básico 185 g/m², grosor 0.545 mm., absorción en agua 4.7ml/100 cm²., cenizas 0.06 %, densímetro 3.0 seg. y superficie medio suave, con impresión de 5 (cinco) círculos punteados de 1 (un) centímetro de diámetro cada uno, con nombre, foliado con número progresivo no repetibles, con un código de barras para registro individual de cada detección, cubierta protectora para los círculos con muestra y ficha de identificación del paciente, integrada por original y una copia. Paquete con 10 (diez) hojas, máximo 100 (cien), el cual debe especificar el número de lote y la fecha de caducidad. El proveedor adjudicado deberá entregar en cada una de las 8 jurisdicciones sanitarias del ISAPEG, en los domicilios mencionados a continuación en la tabla 3.

Tabla 3

| Nombre de la unidad | Domicilio (completo: Calle, Núm Exterior, Núm Interior, Colonia y Delegación) | Ciudad | Código Postal |
| --- | --- | --- | --- |
| Jurisdicción Sanitaria 1 | Pardo, No. 5, Col Centro, Guanajuato, Gto | Guanajuato | 36000 |
| Jurisdicción Sanitaria 2 | Relox No. 56, San Miguel De Allende, Gto | San Miguel De Allende | 37700 |
| Jurisdicción Sanitaria 3 | Dr. Rafael Lucio No. 96, Col Los Ángeles, Celaya, Gto | Celaya | 38040 |
| Jurisdicción Sanitaria 4 | Calle Morelos No. 1010, Acámbaro Gto | Acámbaro | 38600 |
| Jurisdicción Sanitaria 5 | Calle Álvaro Obregón No. 510, Zona Centro, Salamanca, Gto | Salamanca | 36700 |
| Jurisdicción Sanitaria 6 | Plazuela Juárez S/N, Colonia Juárez, C.P.36624. Irapuato, Gto. | Irapuato | 36624 |
| Jurisdicción Sanitaria 7 | Blvd. Delta 201, 3er Piso, Frac. San José De Santa Julia, León Guanajuato | León | 37530 |
| Jurisdicción Sanitaria 8 | Blvd. Delta 201, 4to Piso, Frac. San José De Santa Julia, León Guanajuato | León | 37530 |

Además, deberá ser enviada copia del Certificado de Calidad (proporcionado por el fabricante). El papel filtro en el apartado de la ficha de identificación deberá contener los datos que se mencionan a continuación:

Datos de la unidad

-	Nombre de la Unidad donde se toma la muestra

-	Jurisdicción Sanitaria

-	Estado

Datos del recién nacido

-	Fecha y hora de nacimiento: día, mes, año; hora y minutos (formato de 24 horas)

-	Fecha y hora de toma de muestra: día, mes, año; hora y minutos (formato de 24 horas)

-	Sexo: masculino, femenino, ambigüedad de genitales

-	Edad gestacional: pre-término (<37 SDG), término (37-41.6 SDG), post-término (>42 SDG)

-	Producto: único, número de gemelo

-	Peso al nacer: gramos

-	Talla: centímetros

-	Malformaciones congénitas: no, si, cual

-	Condiciones del RN al momento de la toma: sano, enfermo, cuidados intensivos

-	Alimentación del RN: leche materna, formula láctea, mixta, ayuno

Datos de la madre

-	Nombre completo de la madre: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

-	Domicilio: calle, No. ext./int., colonia o localidad, municipio o Demarcación Territorial, entidad federativa (estado), C.P., teléfono fijo y teléfono celular (con lada)

-	Edad: años

-	Gesta: número de gesta

-	Enfermedad tiroidea o metabólica: no, si, cual

-	CURP

-	Correo electrónico

Datos de la muestra

-	Técnica de toma: talón

-	Nombre del responsable de la toma: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

-	En la parte superior derecha, con un recuadro al frente para marcar la opción que corresponda

-	Primera muestra

-	Segunda muestra por inadecuada

-	Segunda muestra IRT

-	Segunda muestra Galt

Reporte del laboratorio

-	Calidad de la muestra: adecuada, inadecuada

-	Responsable del laboratorio que avala el resultado: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

1.2	LANCETAS. Conforme a la clave de cuadro básico número 080.574.0032 y al Lineamiento Técnico “Tamiz Neonatal, Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos del Metabolismo”.

LANCETAS DE RETRACCIÓN AUTOMÁTICA Y PERMANENTE. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos. El proveedor adjudicado deberá entregar a la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género, copia del Certificado de Calidad (proporcionado por el fabricante).

La distribución de lancetas y papel filtro será en una primera entrega al inicio del servicio por la cantidad equivalente al 10% del monto adjudicado, para las entregas posteriores, el proveedor adjudicado deberá realizar entregas de material de acuerdo con el ingreso de muestras reportado a la semana más el 10%, procurando evitar el desabasto de material para toma de muestra en las Unidades Médicas de la secretaria de Salud del Estado de Guanajuato.

El lugar de entrega será en cada una de las 8 jurisdicciones sanitarias según sea el requerimiento notificado previamente por correo electrónico al Responsable Estatal del Programa Tamiz Neonatal, en los domicilios mencionados en la tabla 3 de este anexo.

La entrega de los bienes de consumo deberá ir acompañada del acuse de recibo de los mismos y la carta de canje contra vicios ocultos, y tendrá que realizarse en el horario de 09:00 a 14:00 hrs., en días hábiles, el responsable de la recepción de estos bienes de consumo, verificará que la cantidad corresponda a lo señalado y que éstos se encuentren en óptimas condiciones.

El acuse de recibo deberá ser en formato libre y papel membretado de la empresa adjudicada dicho acuse deberá contener la descripción y cantidades del bien de consumo, fecha, Municipio, Jurisdicción, Unidad Médica, el lugar en el que se entrega; así como el nombre completo, sello y firma del responsable de la recepción.

1.3	GUÍAS PARA ENVÍO. El proveedor adjudicado, será el responsable de proveer el insumo necesario para el embalaje, recolección y traslado de las muestras de tamiz neonatal de la unidad Médica que se solicite hasta las instalaciones del laboratorio, para lo cual se firmará acuse de recibido, en el que se hará constar la relación de las muestras entregadas mediante un listado.

2.	PROCESO Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS.

  - CAPTURA DE INFORMACIÓN

El proveedor adjudicado registrará la información contenida en la ficha de identificación, los resultados obtenidos en el análisis con los valores de corte para cada marcador y su interpretación así como los resultados de las pruebas confirmatorias, en un reporte de datos, así como para la consulta vía remota desde cualquier punto y en cualquier computadora con acceso a internet, sin la necesidad de instalar aditamentos o algún software especial; el reporte de datos deberá permitir exportar los archivos de base de datos a formato Excel, para el uso de la información por la entidad. La información que arrojen los resultados deberán estar deberán estar disponibles siempre desde su ingreso al laboratorio. La información es propiedad del ISAPEG y no podrá ser utilizada parcial o totalmente por el proveedor adjudicado, de conformidad con el Anexo H Confidencialidad de la Información. (Ver apartado 2.3)

Responsable del análisis

El diseño del reporte y consulta de datos en línea, correrá a cargo del proveedor adjudicado, deberá ser presentado ante la DGPPS en la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género, después de tres días hábiles posteriores al inicio del servicio, el cual, tendrá 2 días hábiles para hacer las observaciones correspondientes, la aprobación del reporte de datos no deberá de exceder de 5 días hábiles posteriores al inicio del servicio.

Los gastos y derechos que se generen por la elaboración del reporte de datos y los que en su caso se devenguen por este concepto, correrán única y exclusivamente a cargo del proveedor adjudicado.

El acceso al reporte de datos será restringido y con niveles de acceso, para los diferentes tipos de usuarios, por lo que sólo tendrá acceso con todos los privilegios el Responsable Estatal del programa de Tamiz Neonatal, a su vez cada responsable jurisdiccional contará con privilegios de consulta para muestras y resultados pertenecientes a sus respectivos municipios, y en las unidades médicas descritas en el anexo I-A estará el acceso restringido a captura de listas de trabajo únicamente.

Las claves de acceso para los usuarios serán proporcionadas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega de la información de los operarios y del Responsable Estatal por parte de la DGPPS.

  - ANÁLISIS DE LA MUESTRA

El proveedor adjudicado, deberá llevar a cabo el procesamiento del 100% de las muestras recibidas dentro de los 3 (tres) días naturales posteriores a la recepción de las muestras. Es responsabilidad del proveedor adjudicado dentro del marco de los términos del contrato, proporcionar el servicio del estudio de Tamiz Neonatal, por lo que el ISAPEG no aceptará la omisión, suspensión o cancelación de ningún estudio, con excepción de muestras de mala calidad o por algún otro criterio que haga a esta muestra no válida para su análisis, condición que deberá notificarse al Responsable Estatal y Jurisdiccional a la dirección de correo electrónico que proporcione la DGPPS a través de la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género para tal efecto.

Para el caso de los resultados sospechosos, la interpretación de los resultados será de acuerdo a lo descrito en el “Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) para la Interpretación de Resultados Sospechosos” y a la herramienta médica-informática con que cuente para ello el proveedor adjudicado. Así mismo, dependiendo del panel de pruebas, cuando la cuantificación o estimación de un analito no proporcione información concluyente para una sospecha diagnóstica, se deberán realizar sin costo adicional para el ISAPEG, las pruebas necesarias adicionales a la prueba primaria, para informar un resultado concluyente.

Las muestras procesadas deberán ser eliminadas de conformidad con la normatividad vigente, cumpliendo con los criterios para la clasificación y especificaciones del manejo de los Residuos Peligrosos Biológico–Infecciosos (RPBI) que se generen en los establecimientos, de conformidad con lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.

  - REPORTE DE RESULTADOS.

Una vez que se tengan los resultados de las muestras, el proveedor adjudicado registrará la información contenida en la ficha de identificación, en el reporte de datos, para su consulta desde cualquier computadora y sin necesidad de la instalación de software adicional; el reporte de datos deberá permitir exportar los archivos de base de datos a formato Excel, para el uso de la información por la entidad.

La información que arrojen los resultados deberá estar disponible siempre desde su ingreso al laboratorio, debiendo ser posible la impresión de los resultados de pacientes en forma individual.

El proveedor adjudicado deberá tener disponibles los resultados de las pruebas procesadas para consulta en el reporte de datos, en un lapso de los 3 a 5 días naturales posteriores a la recepción de la muestra.

Es indispensable señalar que los resultados impresos del procesamiento de muestras tamiz y de pruebas confirmatorias deberán ser entregados en original y en medio magnético en formato pdf y Excel, el reporte impreso en conjunto con la papeleta de datos demográficos de cada paciente deberá ser enviado a través de mensajería a cargo del proveedor adjudicado debiendo monitorear la adecuada recepción por parte de las 8 jurisdicciones del ISAPEG con los domicilios mencionados en tabla 3 de este anexo, en días hábiles con un horario de 09:00 a 14:00 hrs., en un término no mayor a 10 días naturales contados a partir de la recepción de la muestra. De existir errores en los datos de los resultados impresos, el proveedor adjudicado deberá realizar la corrección de estos en un plazo no mayor a 5 días naturales después de la notificación del error.

El reporte de datos del proveedor adjudicado se encontrará en funcionamiento las 24 (veinticuatro) horas, durante la vigencia del contrato. En caso de que presente alguna falla y ésta sea identificada por el Responsable Estatal, se reportará a la dirección electrónica y número telefónico entregado a la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género al inicio del servicio. El proveedor adjudicado deberá atender y solucionar la falla reportada por el Responsable Estatal dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes.

El reporte de datos, deberá permitir su consulta desde cualquier equipo de cómputo sin la necesidad de instalar aditamentos o algún software especial, permitiendo visualizar lo siguiente:

•	El listado de muestras recibidas por día, señalando el número de adecuadas e inadecuadas.

•	El listado de muestras inadecuadas, debe de incluir el catálogo de claves de rechazo de muestras en el reporte, así como en el informe que se realice por correo electrónico.

•	Resultados sospechosos indicando el seguimiento para las pruebas confirmatorias correspondientes.

El proveedor adjudicado se obliga a informar a la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género, los mantenimientos programados que realice al reporte de datos con una anticipación de al menos 24 (veinticuatro) horas, los cuales no deberán exceder de 48 horas.

Por su parte, las características y especificaciones del reporte de datos serán, como mínimas las siguientes:

- Registro

- Datos de la ficha demográfica.

- Reportarse en hoja membretada y contener el nombre o razón social del proveedor adjudicado.

- Contener el domicilio del establecimiento.

- Contener nombre, firma y cédula del responsable sanitario.

- Contener nombre y firma autógrafa o digitalizada de la persona que realiza el análisis.

- Resultados de cada uno de los marcadores analizados con el nivel de corte correspondiente con su interpretación.

- Búsqueda y posibilidad de impresión por:

- Número de ficha (registro del paciente)

- Nombre de la madre

- Mes y Año (Fecha de nacimiento)

- Fecha de toma

- Lugar de la toma Jurisdicción y municipio

- Muestra inadecuada

- Resultados sospechosos por marcador

- Resultados de la prueba confirmatoria (sano o enfermo)

- Muestras recibidas en el periodo de fechas determinado por el usuario

- Muestras procesadas en el periodo de fechas determinado por el usuario

- Reporte operativo por búsqueda de fechas:

- Servicios (Número Muestras) que recibió el proveedor adjudicado

- Servicios (Número Muestras) retenidas por el proveedor adjudicado a causa de mala calidad o inadecuadas.

- Servicios (Número Muestras) procesadas,

- Servicios (número de muestras sospechosas por marcador),

- Servicios (número de muestras con pruebas confirmatorias por marcador),

- Servicios (Número Muestras) con resultados entregados-capturados,

- Desglose de casos reportados para seguimiento médico, por unidad médica y por enfermedad detectada,

- Número de pacientes tamizados por unidad médica

- Incidencia encontrada para cada enfermedad por cada mil pacientes tamizados.

Los resultados de las pruebas confirmatorias deberán incluir además de los requisitos antes mencionados para las pruebas de tamizaje, la técnica utilizada para su confirmación, además de incluir un apartado que permita claramente interpretar el resultado de la prueba como sano o enfermo.

  - PRUEBAS CONFIRMATORIAS

El proveedor adjudicado, deberá incluir como parte del servicio y sin costo adicional para el ISAPEG, las pruebas confirmatorias necesarias para el 100% de los casos de los pacientes con resultado de tamiz sospechoso (a excepción de los casos sospechosos de Hipotiroidismo congénito), de acuerdo a los algoritmos señalados. Además, deberán apegarse a los algoritmos propuestos por el CNEGySR y descritos en el numeral 2.5 del presente anexo.

El proveedor adjudicado deberá entregar al Responsable Estatal, una guía impresa, que contenga las especificaciones, descripción clara de las recomendaciones a seguir para la toma de muestra confirmatoria, la dirección de los centros para la toma de “cloruros en sudor”, así como el equipamiento para realizarlos, con objeto de obtener la correspondiente autorización.

Se define como resultado sospechoso de tamiz, aquella prueba procesada por duplicado, que arroje un resultado fuera de los rangos de normalidad, por consiguiente, el proveedor adjudicado notificará el caso al Responsable Estatal, quien designará a la persona que realizará la búsqueda del paciente y la toma de muestras correspondientes para llevar a cabo la prueba de confirmación diagnóstica. El proveedor adjudicado, será el responsable proveer el insumo necesario para el embalaje, recolección y traslado de la muestra para prueba confirmatoria, para lo cual el proveedor adjudicado deberá asignar personal debidamente capacitado para el embalaje y transporte de la muestra, desde la unidad designada por el Responsable Estatal, si fuera necesario para el caso de suero sanguíneo enviar hieleras y material congelante a las jurisdicciones para asegurar el envío de las muestras dentro de un rango de temperatura de entre 2 y 6 ºC , todo esto dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores de la notificación al proveedor adjudicado de que la segunda muestra ha sido tomada.

El reporte de resultados de la prueba confirmatoria deberá emitirse dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la recepción de la muestra y para estudios de biología molecular, hasta en un máximo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la recepción de la misma, estos resultados deberán notificarse a la dirección de correo electrónico que proporcione la DGPPS a través de la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género para tal efecto. Este resultado deberá estar disponible para su consulta en el reporte de resultados y cumplir con las características anteriormente enunciadas en el numeral 2.3 del presente anexo. El resultado impreso de pruebas confirmatorias deberá ser enviado a través de mensajería a cargo del proveedor adjudicado debiendo monitorear la adecuada recepción por parte de las 8 jurisdicciones del ISAPEG con los domicilios mencionados en tabla 3 de este anexo en días hábiles en un horario de 09:00 a 14:00 hrs.

  - ALGORITMOS DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS

Deficiencia de Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa

(Disminución de G6PD)

Fibrosis Quística (Elevación de IRT)

Algoritmo de Pruebas Confirmatorias

Para el caso de fibrosis quística, el proveedor adjudicado deberá informar al Responsable Estatal los valores de corte que considera como elevados y el valor de corte en el cual considera pasar directamente a la determinación de cloruros en sudor. Para los casos en los que la muestra presente niveles elevados (IRT), el proveedor adjudicado deberá efectuar la determinación de cloruros en sudor por sus propios medios o mediante acuerdos celebrados con instituciones públicas o privadas, en el lugar en el que el Responsable Estatal le indique, con la finalidad de garantizar que ningún caso sospechoso quede sin cobertura durante la vigencia del contrato.

Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Elevación de 17-OHP)

Algoritmo de Pruebas Confirmatorias

Fenilcetonuria (Elevación de PKU)

Algoritmo de Pruebas Confirmatorias

Galactosemia (Elevación de Galactosa)

Algoritmo de Pruebas Confirmatorias

- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO

El proveedor adjudicado, deberá de señalar el domicilio en donde se encuentre el laboratorio que llevará a cabo el servicio objeto del presente.

El proveedor adjudicado para prestar la totalidad del servicio deberá acreditar que el laboratorio que llevara a cabo el proceso de las muestras cuenta con el equipamiento, personal e instrumentos necesarios, los cuales cumplen con todo lo descrito en el numeral 7. Aseguramiento de la calidad, de la NOM-007-SSA3-2011, “Para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos”.

Así mismo, deberá asegurar la calidad enfocada a tamizaje neonatal, mediante la participación o adscripción del Programa de Aseguramiento de la Calidad en Tamiz Neonatal de los Centros para el Control de las Enfermedades (C.D.C., por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América (Atlanta, G.A.).

El laboratorio que procesará las muestras deberá contar con equipos suficientes para llevar a cabo el proceso de análisis, utilizando como lectura final la técnica de fluorescencia automatizada, para realizar el panel de las pruebas solicitadas.

El proveedor adjudicado para la prestación del servicio no podrá realizarlo con bienes de consumo que posean alertas médicas por parte de las autoridades sanitarias de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.

- ASESORIAS MÉDICAS PARA CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS

El proveedor adjudicado deberá contemplar asesorías técnicas o médicas por parte del médico especialista o del área técnica, para los casos notificados como “SOSPECHOSO” o “CONFIRMADO”, en caso de que el ISAPEG así lo solicite.

- PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS.

Toda la información que resulte del proceso de las muestras de tamiz (número y causa de muestras inadecuadas, número de tamizados, casos sospechosos, casos confirmados y frecuencia), tendrá el carácter de confidencial y será de uso exclusivo del ISAPEG. El proveedor adjudicado no podrá utilizar o compartir la información, ni publicar estudios, apegándose a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Dentro de los 10 diez días naturales posteriores al término del contrato, el total de la información que resulte del proceso de las muestras de tamiz realizadas, deberá ser entregada de forma electrónica y en formato Excel a la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género.

El proveedor adjudicado se obliga con el ISAPEG, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

- EVALUACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se evaluará de manera mensual de conformidad a lo establecido en el Anexo I-B Evaluación Mensual del Servicio, para lo cual el Responsable Estatal, deberá llevar a cabo el llenado de dicho anexo y éste deberá ser firmado y validado por la Directora de la Dirección de Atención de la Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva y Equidad de Género