ANEXO “H”

PARTIDA “2” KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 30 KW

(Impreso en  hoja membretada de la empresa)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado(a),  (ingresar la razón social del licitante) cumpliremos con lo siguiente:

- Gestión y trámites de interconexión:

  - Realizar los trámites y las gestiones necesarias ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la interconexión del sistema fotovoltaico a instalar o bien; incluir la gestión de del contrato de interconexión. Se deberá realizar la integración de los expedientes para dicho fin.

  - Considerar modificación del contrato de interconexión con CFE vigente, como ampliación al sistema fotovoltaico existente.

  - Entregar la constancia de la Unidad de verificación (UVIE) de instalaciones eléctricas que certifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-Vigente, Instalaciones Eléctricas (Utilización), emitida por la entidad de acreditación autorizada y aprobada por la Secretaría de Energía.

- Certificaciones y Estándares:

Que las certificaciones de las personas presentadas en la propuesta técnica, pertenecen a la empresa bajo mi representada.

  - Estándar de competencia EC0586.01 (Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria) con fecha de expedición posterior al 01 de enero de 2022.

  - Estándar de competencia EC1181 (Supervisión de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria) con fecha de expedición posterior al 01 de enero de 2022.

  - DC-3 de trabajos en alturas con base en la NOM-009-STPS-Vigente.

- Entregar Carta Garantía, que deberá presentarse por escrito y extendida a la SMAOT (José Andrés Ramírez Aguayo Jefe de Departamento de Sustentabilidad Energética jaramireza@guanajuato.gob.mx), en hoja membretada firmada por el representante legal, como máximo 15 días naturales posteriores al término del suministro del sistema fotovoltaico, que incluya:

  - Garantía por defectos de instalación por un mínimo de 1 año.

  - Garantía contra defectos de fábrica de mínimo de 10 años para los módulos fotovoltaicos y por un mínimo de 5 años para el inversor.

  - Garantía contra infiltraciones de agua en losas de azotea y muros por perforaciones realizadas, mala sujeción de estructuras, mala fijación de ductos y elementos que componen al sistema fotovoltaico, por mínimo de 2 años.

  - Soporte técnico de manera telefónica o electrónica, por mínimo de 1 año en días hábiles y horario de 09:00 a 17:00 horas, que incluya número telefónico y correo electrónico.

- Condiciones de instalación:

  - La instalación del sistema fotovoltaico y todos sus componentes deberá estar apegada a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización).

  - Considerar sistema de anclaje en la azotea del edificio.

  - Considerar el suministro e instalación de una placa distintivo en una de las fachadas del centro de trabajo, en un punto visible desde el exterior. Material metálico resistente a la intemperie, que garantice una durabilidad de al menos 5 años. Medidas: 50cm de ancho por 30cm de alto. Impresión a todo color y protección UV para exteriores.

  - Asegurar la conexión y la correcta configuración del sistema de monitoreo de generación de energía eléctrica vía remota, con repetidor de señal wi-fi o canalización y cableado ethernet, según aplique.

  - Usar sellador epóxico para concreto en toda perforación hecha durante la instalación de los componentes del sistema fotovoltaico.

  - Considerar mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y todo lo necesario para la correcta instalación y puesta en marcha del sistema.

  - Incluir ficha técnica de los componentes del sistema fotovoltaico: módulos fotovoltaicos, inversor, sitema de montaje, conductores eléctricos e interruptor termomagnetico especificando marca y modelo.

- Requisitos de Instalación:

  - La instalación de todo equipo se realizará de acuerdo con las especificaciones del fabricante, a fin de no comprometer su funcionamiento ni la garantía.

  - La orientación de los módulos fotovoltaicos se hará hacia el sur geográfico con una tolerancia de +-30° y con una inclinación igual al valor de latitud del lugar a instalar.

  - El sistema fotovoltaico no recibirá sombra de un objeto externo o por la misma sombra proyectada de un panel a otro.

- Entregables:

Los cuáles serán entregados de manera digital vía correo electrónico a José Andrés Ramírez Aguayo (Jefe de Departamento de Sustentabilidad Energética SMAOT) jaramireza@guanajuato.gob.mx, e impresa en oficinas de la SMAOT.

- Máximo 15 días naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato:

  - Diagrama unifilar del sistema fotovoltaico propuesto.

  - Calendario de ejecución, en el cual deberá especificar los tiempos en los cuales se realizaría la instalación de los equipos.

  - Presentar el listado de trabajadores de la obra, así como del equipo de protección personal (EPP) a suministrar a los miembros del equipo para la ejecución del proyecto.

- Máximo 15 días naturales posteriores al concluir el suministro e instalación del sistema fotovoltaico:

  - Evidencia fotográfica en formato digital, del proceso de instalación de los equipos.

  - Relación con números de serie de los equipos instalados (aplica para módulos fotovoltaicos e inversores).

  - Manual de operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico.

- Al concluir la puesta en marcha del sistema fotovoltaico:

  - Acta entrega-recepción, en el formato proporcionado por la SMAOT.

  - Incluir capacitación personalizada y documentación sobre el uso y mantenimiento del equipo para un grupo mínimo de 4 personas por Centro de Trabajo, con duración mínima de 2 horas. Presentar la evidencia fotográfica y documental a más tardar a los 5 días hábiles de la conclusión de la capacitación.

  - Presentar protocolo de atención para impermeabilizaciones futuras, para el centro de trabajo beneficiario.

  - Incluir póliza de limpieza y mantenimiento al sistema fotovoltaico por un mínimo de 1 año a todos los componentes de manera mensual, comprobado con reporte de formato libre anexando evidencia fotográfica del proceso.

_________________________________________

Nombre y firma del

representante o apoderado legal del licitante