DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La prestación de los servicios objeto de esta solicitud se realizarán mediante la modalidad de Contrato Abierto, por el plazo de 12 meses, atendiendo a las cifras estimadas de manera anual señaladas en el Anexo I-A Cantidades Estimadas de Pruebas Requeridas por Banco de Sangre y Centro de colecta de sangre.

El proveedor adjudicado proporcionará los equipos propuestos para la prestación de los servicios, los cuáles se instalarán y funcionarán directamente en cada una de las Unidades Médicas que integran la Red de Banco de Sangre Anexo E Relación de Unidades Médicas por tipo de Servicio de acuerdo a lo siguiente:

Una vez notificado el fallo, el proveedor adjudicado se obliga a suministrar a las Unidades Médicas del ISAPEG las siguientes dotaciones de acuerdo a los plazos que se establece a continuación:

- Durante los 5 días naturales previos al arranque del servicio: la primera dotación de insumos necesarios para cubrir 30 días de pruebas de laboratorio, considerando el consumo estimado mensual calculado partiendo de la cantidad anual de pruebas que se indican en el Anexo I-A Cantidades Estimadas de Pruebas Requeridas por Banco de Sangre y Centro de colecta de sangre de la presente Adjudicación.

- Durante los 5 días naturales previos al arranque del servicio: los equipos, conforme a las características descritas en el Anexo I-B Especificaciones de Equipos para Pruebas de Banco de Sangre y Centros de colecta de sangre, debiendo considerar las gestiones, maniobras previas y adecuaciones necesarias para la correcta instalación y puesta en marcha de los equipos a partir del 01 de enero de 2025.

Es responsabilidad del proveedor adjudicado la distribución y operación de estos equipos en las Unidades Médicas contempladas, considerando las gestiones necesarias con el proveedor que se encuentre prestando el servicio antes de poner en marcha los equipos en comento, previendo la no interrupción de las pruebas en proceso.

La adjudicación de la Red de Banco de Sangre será por Partida Única la cual incluye todas las Unidades Médicas descritas en el Anexo E Relación de Unidades Médicas por tipo de Servicio, iniciando el servicio a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Las subsecuentes entregas de insumos las cuales serán de acuerdo a las necesidades del ISAPEG, se realizarán en forma mensual dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes al responsable del Centro de colecta de sangre o del Servicio de Transfusión y/o Banco de Sangre.

El proveedor participante deberá ofertar la totalidad de las Unidades Médicas que integran a la Red de Banco de Sangre, considerando las cantidades estimadas de pruebas descritas en el Anexo I-A Cantidades Estimadas de Pruebas Requeridas por Banco de Sangre y Centro de colecta de sangre, las cuales se aclara que son únicamente de referencia, por lo que el ISAPEG no se obliga a consumir las cantidades descritas en dicho anexo, indicando en su oferta económica el costo unitario por unidad procesada conforme al Anexo B Propuesta Económica.

- El Servicio Integral de Banco de Sangre deberá incluir lo siguiente:

- Reactivos e Insumos

El proveedor se obliga a suministrar los reactivos e insumos necesarios para la toma de muestras, el funcionamiento de los analizadores y el procesamiento de las unidades sanguíneas sin costo adicional para el ISAPEG, ya que estos deberán de ser incluidos en el costo por unidad procesada.

Los reactivos e insumos a suministrar por el proveedor adjudicado deberán ser suficientes para la realización de la totalidad de unidades solicitadas por el ISAPEG a través del Anexo I-C Solicitud de Insumos.

Los reactivos necesarios para la determinación de las Pruebas de Banco de Sangre y los insumos para el Control de Calidad Interno y Externo que se realizan en los Bancos de Sangre, Centros de colecta de sangre y Servicios de Transfusión del ISAPEG, deberán cumplir las características mínimas del Anexo I-H Especificaciones de Reactivos y Bolsa, así como con la Normatividad vigente y deberán ser verificados por el mismo ISAPEG a fin de obtener resultados confiables y exactos para realizar el Control de Calidad Externo, lo cual deberá incluirse en la oferta Técnica.

Los reactivos que no cumplan con la Normatividad vigente serán devueltos al proveedor inmediatamente para su canje por otros que cumplan con dicha Normatividad en un plazo que no deberá exceder de 12 horas a partir de su notificación vía correo electrónico.

- Periodo de Garantía de los Reactivos e Insumos

El periodo de garantía de los reactivos e insumos, será el correspondiente a la fecha de caducidad impresa en el marbete, la cual no podrá ser menor a dos meses a partir de la entrega en las Unidades Médicas, los cuales deberán ser canjeados en caso de vencimiento en un plazo que no deberá exceder de 12 horas a partir de su notificación vía correo electrónico.

Los equipos propiedad del proveedor adjudicado y en uso del ISAPEG, así como los propuestos para el servicio integral, deberán funcionar óptimamente al 100%, durante la vigencia del contrato.

- Identificación de los Reactivos e Insumos

Los envases primarios y secundarios de los reactivos e insumos, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y sus Reglamentos.

Los marbetes deberán indicar: el nombre genérico del bien, las características o especificaciones de los reactivos, número de lote, fecha de caducidad y/o fecha de fabricación, cantidad, razón social y dirección del fabricante, el número de registro otorgado por la Secretaría de Salud, excepto aquellos que no requieran Registro Sanitario, y otras características del bien que el proveedor adjudicado considere importantes para la identificación respectiva.

En los casos en los que los productos requieran de instructivos, éstos deben corresponder a los equipos instalados por el proveedor adjudicado.

- Empaques

Los empaques colectivos de los reactivos e insumos, deberán estar de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud.

- Devoluciones o Canjes

Cuando durante la recepción y/o el periodo de garantía de los reactivos e insumos, se detecten deficiencias imputables al proveedor adjudicado, éstos serán motivo de canje y el proveedor adjudicado se obliga a su reposición total dentro de las 12 horas a partir de su notificación vía correo electrónico. En este caso, la Unidad Médica, notificará sobre las deficiencias detectadas en los reactivos e insumos y de ser necesario se procederá a tomar una muestra a efecto de realizar los análisis que considere convenientes.

En caso de no realizar el canje de éstos con la oportunidad requerida, el proveedor realizará el servicio a través de terceros, siendo obligación del mismo adjudicado asumir los gastos que se generen por este concepto.

En el caso de rechazo de los reactivos o insumos, el ISAPEG procederá a la devolución de existencias de los reactivos o insumos rechazados. El proveedor adjudicado dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de la notificación sobre las deficiencias detectadas en sus reactivos e insumos, podrá presentar solicitud de aclaración, con la entrega de resultados de análisis recientes del o los lotes rechazados efectuados por la empresa fabricante, para que en este caso, dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de aclaración, la Unidad, en presencia de un representante del proveedor adjudicado, verifique las deficiencias y de ratificarse los resultados, el Proveedor deberá proceder a la restitución de los productos dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este apartado y efectuar el pago correspondiente del análisis realizado a los productos.

En el caso de que no se confirmen dichas anomalías, se rectificará el dictamen de rechazo y procederá a la recepción de los reactivos o insumos.

- Recepción de los Reactivos

El ISAPEG no recibirá reactivos con caducidad vencida ni con fecha de caducidad inferior a 2 meses.

- Programa de Control de Calidad Externo de Pruebas

El proveedor adjudicado, deberá incluir para cada Banco de Sangre un Programa de Control de Calidad Externo con reactivos fabricados o avalados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, para lo cual deberá presentar a la Dirección del Centro Estatal de Medicina Transfusional del ISAPEG, los servicios de evaluación externa de la calidad de forma trimestral, que podrán ser de reconocimiento nacional o internacional para poder llevar a cabo la actividad mencionada, el proveedor adjudicado se compromete a garantizar la certificación de calidad de los procesos de los Bancos de Sangre de ISAPEG conforme a la Norma Oficial Mexicana vigente.

Nota: Solo se requiere control de calidad externo en serología, hemocultivos e inmunohematología. Los Bancos de Sangre son el Centro Estatal de Medicina Transfusional y el Hospital General Celaya.

- Transporte de Unidades

El ISAPEG requiere que se transporten las unidades de sangre obtenidas en los Centros de colecta de sangre a los Bancos de Sangre y los productos sanguíneos procesados a los Centros de colecta de sangre, que se detalla en el siguiente recuadro, siendo responsabilidad del proveedor adjudicado que sean transportadas garantizando una temperatura para los productos entre 1° y 6° C, lo cual será verificado en cada entrega-recepción por el personal de los Centros de colecta de sangre y de los Bancos de Sangre respectivamente, lo anterior conforme a la NOM-253-SSA1-2012.

| Banco de Sangre | CENTRO DE COLECTA DE SANGRE | ESQUEMA |
| --- | --- | --- |
| Centro Estatal de Medicina Transfusional | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | Diario |
|  | Hospital General Silao | Diario |
|  | Hospital General Guanajuato “Dr. Valentín Gracia” | Una vez a la semana |
|  | Hospital General Irapuato | Dos veces a la semana |
|  | Hospital General Pénjamo | Una vez a la semana |
|  | Hospital General Uriangato | Una vez a la semana |
|  | Hospital General Dolores Hidalgo “Cuna de la Independencia Nacional” | Una vez a la semana |
|  | Hospital Materno Infantil Irapuato | Diario |
|  | Hospital Materno San Luis de la Paz | Una vez a la semana |
| Hospital General Celaya | Hospital General Salamanca | Una vez a la semana |
|  | Hospital General Salvatierra | Una vez a la semana |
|  | Hospital General San Miguel de Allende “Dr. Felipe G. Dobarganes” | Una vez a la semana |
|  | Hospital General Acámbaro “Miguel Hidalgo” | Una vez a la semana |
|  | Hospital General San José Iturbide | Una vez a la semana |
|  | Hospital General Valle de Santiago | Una vez a la semana |
|  | Hospital Materno de Celaya | Diario |

El empaque y desempaque de las unidades sanguíneas es responsabilidad del personal de ISAPEG.

- Equipo

El proveedor adjudicado se obliga a proporcionar e instalar equipos de tecnología de punta y que se encuentren en condiciones óptimas de operación y garanticen el servicio de Banco de Sangre a realizar, y que cumplan como mínimo con las especificaciones indicadas en el Anexo I-B Especificaciones de Equipos para Pruebas de Banco de Sangre y Centros de colecta de sangre, así como en el Anexo C Características de las Cámaras de Refrigeración de la presente Adjudicación. La distribución de los equipos se hará conforme lo indica el Anexo I-J Distribución de equipos para Centros de colecta de sangre y Banco de Sangre.

Nota: El proveedor adjudicado, deberá considerar el armado, instalación y puesta en marcha de las cámaras de refrigeración, bajo las características solicitadas en el anexo C, así como el mantenimiento preventivo y/o correctivo necesario para su correcto funcionamiento, mismas que deberán estar en funcionamiento al inicio de la prestación del servicio.

Los equipos, deberán ser ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán propuestas de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “SOLO PARA EXPORTACIÓN” (Only Export), ni “SOLO PARA INVESTIGACIÓN” (Only Investigation), descontinuadas, por descontinuarse o que no se autorice su uso en el país de origen.

Los equipos para pruebas de Banco de Sangre, Centros de colecta de sangre y Servicio de Transfusión propuestos por el proveedor adjudicado deberán estar integrados, en forma adicional y sin costo extra para el ISAPEG, por equipos de cómputo y sistema de informática con las licencias de software requeridas para la operación, cuyas especificaciones técnicas mínimas se describen en el Anexo I-E Especificaciones Técnicas del Sistema Informático y los lugares de entrega se indican en el Anexo I-F Distribución de Equipo de Cómputo.

El proveedor adjudicado deberá suministrar a más tardar el 01 de enero de 2025, los Equipos de cómputo compuestos por computadora de escritorio, no break, impresoras de alto rendimiento, lector de código de barras, e impresoras para etiquetas de código de barras y rs web (puede ser integrada al monitor y/o externa) con las características tecnológicas necesarias para el software propuesto. Es responsabilidad del Proveedor, la operación y distribución de estos equipos en las Unidades Médicas contempladas de acuerdo al Anexo I-F Distribución de Equipo de Cómputo; así mismo los consumibles necesarios para su operación.

El proveedor adjudicado deberá obligarse a instalar y dejar en óptima operación los equipos de su propiedad, debiendo realizar las adecuaciones estructurales y ambientales correspondientes al área donde se instalen los equipos para Centro de colecta de sangre o Banco de Sangre, y Servicio de Transfusión  como cableado, toma de agua, tomas de energía, ventilación, dichas adecuaciones deberán estar previamente autorizadas por la Dirección de la Unidad Médica correspondiente y limitadas a la infraestructura con la que cuenta la Unidad Médica.

El proveedor deberá, previo a la presentación de las propuestas técnicas y económicas, realizar visitas a cada una de las Unidades Médicas relacionadas en el Anexo I-I Directorio de Unidades, con el fin de verificar las necesidades de instalación y equipamiento, entregando en la propuesta técnica la Constancia de Visita (Anexo D) firmada y sellada por el personal autorizado de cada Unidad Médica.

El ISAPEG, por conducto de los Directores o Administradores o Responsables del Banco de Sangre o Centro de colecta de sangre o Servicio de Transfusión de la Unidades Médicas, proporcionará las facilidades e información correspondiente al proveedor, con el propósito de que éstos identifiquen las adecuaciones estructurales o ambientales que requieren las áreas para la instalación de los equipos y su óptimo funcionamiento.

Asimismo, los proveedores Participantes deberán incluir en su propuesta técnica, programa de ejecución de las adecuaciones a los espacios físicos de las Unidades Médicas, de acuerdo al plazo establecido en la presente Adjudicación, a fin de que el ISAPEG los evalúe.

Los gastos que se generen con motivo de las adecuaciones, deberán estar incluidos en la propuesta económica.

En caso de que dentro del periodo de contratación ocurra la apertura de nuevas Unidades Médicas que requieran del Servicio objeto de la presente solicitud, el proveedor adjudicado deberá contemplar la prestación del servicio en dicha Unidad considerando las mismas características y condiciones que le sean prestadas a Unidades con la misma clasificación, de acuerdo con el Anexo E Relación de Unidades Médicas por tipo de Servicio.

Al término del contrato, el proveedor adjudicado deberá desinstalar únicamente los equipos médicos que sean de su propiedad, sin considerar las adecuaciones o modificaciones que se hayan realizado en el inmueble. Además de ello, el proveedor adjudicado deberá considerar la correcta entrega del área, asegurando la continuidad del servicio previendo la subrogación del mismo en caso de ser necesario.

Por lo que respecta al sistema informático, en caso de desinstalar el equipo al término de la prestación del servicio, la información generada durante éste, es propiedad del ISAPEG, por lo que el proveedor deberá considerar la transferencia de la información al equipo que para tales efectos señale el ISAPEG, de conformidad con el Anexo I-N Confidencialidad de la Información.

- Capacitación

Una vez instalados los equipos el proveedor adjudicado deberá proporcionar al personal designado por el ISAPEG sin costo extra para éste, la capacitación que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos y del software y a petición del ISAPEG a través de la Dirección del Centro Estatal de Medicina Transfusional cuando lo considere necesario durante la vigencia del contrato.

Los proveedores participantes deberán elaborar y presentar en su propuesta técnica, el Programa de Capacitación y Adiestramiento Calendarizado permanente para el personal designado del personal operativo (aproximadamente 80 personas) de los Centros de Colecta de Sangre, Banco de Sangre y Servicio de Transfusión.

Para dar cumplimiento a las obligaciones descritas en los párrafos anteriores, el proveedor adjudicado se coordinará con el Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional.

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El proveedor adjudicado proporcionará durante la vigencia del contrato, el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo refacciones, lubricantes y demás actividades que en su caso fuesen necesarios para la óptima operación de los equipos. El proveedor participante elaborará y presentará en su propuesta técnica, un Programa de Mantenimiento Preventivo Calendarizado, conforme a lo estipulado en NOM-253-SSA1-2012.

El proveedor participante en caso de resultar adjudicado, deberá entregar por escrito un Programa de Trabajo Calendarizado para el Mantenimiento Preventivo en las Unidades Médicas, el cual deberá ser entregado a las Unidades descritas en el Anexo E y al Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional. Este documento deberá ser entregado en el momento de la instalación de dichos equipos.

En caso de fallas en los equipos, el proveedor deberá efectuar las reparaciones necesarias a más tardar en dos días naturales posteriores al reporte por correo electrónico u oficio por parte del personal de las Unidades Médicas que comprenden la Red de Banco de Sangre del ISAPEG. De no ser factible la reparación, deberá reponer los equipos por otros de iguales o superiores características, sin que el tiempo de sustitución rebase 10 días naturales contados a partir de la solicitud. En caso de no cumplir con los tiempos estipulados se aplicará la pena convencional establecida.

En el caso de que el ISAPEG requiera realizar algunas pruebas de Banco de Sangre durante el periodo de reparación o de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos, el proveedor adjudicado estará obligado a resolver la demanda de estas pruebas, contando con al menos un posible Banco de Sangre, que cumpla con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, "Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos". La totalidad de los gastos que se generen por este concepto incluyendo el transporte serán a cargo del proveedor adjudicado; así como, la entrega de resultados a la Unidad Médica correspondiente en forma oportuna.

- Equipos de Respaldo

El proveedor Adjudicado deberá entregar por lo menos un equipo de respaldo a los Bancos de Sangre (Centro Estatal de Medicina Transfusional y Hospital General Celaya) para realizar la Biometría Hemática, así como el requerido en la realización de campañas externas de donación de sangre.

- Asistencia Técnica

El proveedor adjudicado deberá proporcionar durante la vigencia del contrato, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos de laboratorio y sistema informático.

El proveedor adjudicado deberá contar en sus instalaciones con lo siguiente: línea telefónica con atención las 24 horas, y correo electrónico. Lo anterior, para reportar fallas en los equipos durante la vigencia del contrato.

El proveedor adjudicado deberá asignar a un personal de apoyo en cada uno de los Bancos de Sangre (Centro Estatal de Medicina Transfusional y Hospital General Celaya), así como al Hospital General Irapuato de lunes a viernes cumpliendo jornada laboral de 8 horas, de escolaridad mínima Técnico de Laboratorio con conocimientos en Banco de Sangre y con la capacidad de manejar los equipos instalados para que proporcione el apoyo técnico, que realizará las actividades descritas en el Anexo I-M Actividades del Personal de Apoyo, además de las que se le encomienden por parte del proveedor Adjudicado.

Para el personal propuesto por el proveedor para brindar la asistencia técnica, este deberá entregar al CEMT durante los primeros 5 días hábiles posteriores al inicio de la prestación del servicio, la siguiente documental para el visto bueno del Director del CEMT:

- Currículum vitae

- Cédula profesional que acredite el nivel técnico en laboratorio

- Copia simple de identificación oficial vigente

- 1 carta de recomendación original, emitida por Instituciones de Salud Públicas o Privadas donde se haya prestado el servicio con una antigüedad no mayor a un año con respecto a la fecha de inicio de la prestación del servicio, la carta deberá estar en papel membretado y con sello de la institución que la emite, así mismo deberá contener datos de contacto, teléfono y correo electrónico de la persona que la emite.

En caso de que algún técnico no sea aprobado por el Director del CEMT, este deberá notificarlo al proveedor mediante escrito, exponiendo las razones por las cuales no fue aceptado el técnico, el proveedor deberá proponer un nuevo técnico entregando la documental antes referida dentro de los siguientes 5 días hábiles a la notificación.

- Campañas

Para el caso en que el Centro Estatal de Medicina Transfusional organice campañas de donación altruista voluntaria, el proveedor adjudicado deberá dotar sin costo extra para el ISAPEG del equipamiento e insumos necesarios para la realización de las mismas a petición del Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional de acuerdo al Anexo I-L Distribución Equipos para Campañas, previa notificación mediante oficio.

- Evaluación del Servicio

Invariablemente el responsable de Centro de colecta de sangre, y Banco de Sangre realizará mensualmente el llenado del Anexo I-K Evaluación Mensual del Servicio la cual se entregará al proveedor adjudicado debidamente firmada y sellada. Dicho documento deberá ser avalado por el Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional.

- Reporte Mensual de Unidades, Procedimientos y Pruebas para efectos de pago

Con el propósito de cuantificar las pruebas que realizará la Red de unidades de Banco de Sangre, se aplicarán los siguientes criterios:

Se tomarán como pruebas realizadas en el instrumento para pago, las pruebas que se realicen y que correspondan a las identificadas en el Anexo I-G Reporte Mensual de Unidades, Procedimientos y Pruebas, registradas como realizadas en los equipos propiedad del proveedor adjudicado.

Los equipos para la prestación del servicio, deberán tener un contador de pruebas, al cual tendrá acceso el personal autorizado del ISAPEG y el proveedor adjudicado.

No serán consideradas para efecto de pago, aquellas pruebas que se utilicen para el control de calidad interno o externo, los controles, calibración de los equipos y aquellas que se deriven de fallas del equipo; así como, las utilizadas en mantenimiento o las que no se encuentren registradas en términos del Anexo I-G Reporte Mensual de Unidades, Procedimientos y Pruebas.

El responsable de Centro de colecta de sangre, Banco de Sangre o Servicio de Transfusión elaborará diariamente un reporte, donde se registren los estudios realizados, pudiendo descontar las pruebas que sean utilizadas para efectos de control de calidad interno, externo, calibraciones y repeticiones que deriven de fallas en los equipos.

El Anexo I-G Reporte Mensual de Unidades, Procedimientos y Pruebas, será firmado y sellado por el Encargado de cada Centro de colecta de sangre, Banco de Sangre o Servicio de Transfusión, quien concentrará la información mensualmente. Posteriormente el área administrativa del Centro Estatal de Medicina Transfusional concentra mediante el Anexo H Requisitos de Facturación los reportes generados en el Anexo I-G Reporte Mensual de Unidades, Procedimientos y Pruebas, por la Red de Banco de Sangre, el cual se remite al proveedor Adjudicado a efecto de que pueda generar la factura correspondiente para el trámite de pago.