DESCRIPCION GENERICA DE LOS EQUIPOS UNIDOSIS

Para las condiciones de entrega de medicamentos en unidosis es indispensable que el proveedor cuente al menos con un equipo Autómata-Unidosis; mismo que será operado por el personal del proveedor adjudicado no siendo necesario que se encuentre instalado en las unidades determinadas en los anexos IV-1 y IV-2; sin embargo, deberá estar situado dentro del Estado de Guanajuato, con la finalidad de garantizar el abasto, estrategia Geográfica y  condiciones de traslado y que debe permitir las siguientes acciones:

- Contar con capacidad de administrar hasta 500 diferentes tipos de Medicamentos.

- El equipo autómata unidosis deberá cuidando que se garanticen las características físicas del fármaco garantizar que, en la preparación automática de dosis unitarias, se garanticen las características físicas originales del fármaco; debiendo respetar el empaque primario, así como las condiciones físicas, de esterilidad y protección a la luz, de acuerdo a las normas aplicables.

- Los medicamentos deberán ser agrupados para su puesta en stock en un envase especial diseñado para almacenamiento de medicamentos.

- Cada envase contendrá las condiciones del almacenamiento del medicamento.

- Los envases para almacenamiento de medicamentos deben ser fabricados con una materia sintética que permita conservar la integridad de las características y propiedades de los medicamentos.

- El Autómata-unidosis deberá contar con un escáner que deberá escanear el código CIP del producto y asociar a una ubicación en una de las puertas, indicar en el programa de gestión la cantidad puesta en stock.

- El Autómata-Unidosis deberá de contar con un puesto de control que permita:

- La apertura y el cierre de las puertas de carga.

- La ubicación de los envases diseñado para almacenamiento de medicamentos en 	un sitio especifico.

- La gestión de los stocks de la máquina.

- En caso de avería mecánica: el programa de gestión del Autómata-Unidosis deberá permitir situar físicamente cada medicamento de tal forma que se pueda hacer una entrega manual. En caso de avería del PC de control: Un sistema de duplicación automático de los datos esta implementado para garantizar un re-arranque con una base de datos lo más justo en caso de problema de bloqueo del PC servidor.

- El Autómata-Unidosis deberá contar con una interfaz entre el programa de prescripción y el programa de control para recuperar el conjunto de las informaciones que permitirán efectuar la preparación de los sobres.

- El Autómata-Unidosis deberá contar con un sistema que permita dispensar:

- Un sobre por medicamento

- El Autómata-Unidosis deberá contar con un programa que este compuesto de una base de datos que permita:

- La grabación y la restitución de un histórico del conjunto de los movimientos de 	los medicamentos efectuados a partir del Automata- Unidosis,

- La gestión de cada envase especial diseñado para almacenamiento de 	medicamentos de forma única. El Autómata-Unidosis deberá en todo momento, 	ser capaz para suministrar un estado de los stocks disponibles en su globalidad o 	envase especial diseñado para almacenamiento de medicamentos.

- Conservar el conjunto de la información relacionadas con un envase especial 	diseñado para almacenamiento de medicamentos aunque haya salido del 	Autómata-Unidosis.

- A la carga de un envase especial diseñado para almacenamiento de medicamentos, el programa deberá preguntar si el operador quiere gestionar: manualmente sus stocks, un principio de stock mínimo y así poder recibir automáticamente las alertas de recarga.

- Todos los materiales deberán ser certificados PE (norma en vigor para los productos alimentarios) y cumplan con las normas CE.

- El proveedor deberá contar y proveer al “ISAPEG” con el equipamiento tecnológico necesario (software y hardware) para poder administrar la información del control de los medicamentos dentro de Compendio Nacional de Insumos para la Salud establecidos en anexo V-2.