DESCRIPCIÓN GENERICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA

Se requiere de equipos que por lo menos deban realizar las siguientes funciones:

- Que tengan la capacidad suficiente para operar con los medicamentos que tengan como envase secundario cajas cuadradas o rectangulares.

- Que su funcionamiento sea constante y no deban detenerse durante las recargas de inventarios.

- Que almacenen la información estadística del movimiento de inventarios.

- Escáner automático de recetas electrónicas utilizar un código de comunicación HL7. (interfaz de internet a intranet), y que cuando se acumule cantidad de recetas por falta de internet y estas sean surtidas manualmente, que exista una carpeta donde se dirijan las que se haya surtido de manera manual.

- Que la receta médica contenga un código de barras lineal en el cual sé de lectura al folio de la receta para garantizar la dispensación de los medicamentos y las cantidades que apliquen; para que se pueda leer en farmacia.

- Las anteriores características deberán integrarse al sistema automatizado de dispensación de medicamento.

- La arquitectura y conectividad será responsabilidad del proveedor.

- El sistema deberá contar con un sistema UPS de energía ininterrumpible

- Debe monitorear las condiciones óptimas para garantizar la conservación de los medicamentos

El equipo deberá recibir por parte del proveedor asistencia técnica en tiempo y forma así como brindar capacitación y asistencia al usuario de manera constante

Los equipos deberán ser entregados e instalados y con puesta en marcha en un periodo no mayor a 60 días naturales al inicio de la prestación del servicio que será a partir 01 de enero de 2025, en las farmacias ubicadas en Hospital General de Celaya y el Hospital General de León, en calidad de comodato, en las cuales ya se cuenta con espacios físicos habilitados, conexiones eléctricas y demás equipamiento para su óptimo funcionamiento, debido a que dichas unidades médicas son las que tienen mayor demanda de medicamentos y saturación en el surtido de recetas por la cantidad de usuarios.