ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA

Clave cuadro básico: 080.889.2533

DESCRIPCION:

Tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl., con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Envase con 25, 50 o 100 tiras

PRINCIPIO DE MEDICION:

- Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa.

UNIDAD DE MEDIDA: Envase de 50 tiras.

TIPO DE MUESTRA:

Capilar, venosa y arterial.

RANGO DE MEDICION: Hasta 600 mg/dl

- Resultados de 4- 6 segundos

- Resultado en mg/dl

- Sin refrigeración

Glucómetros a comodato:

- Portátil para determinar glucosa con pantalla LCD

- 803 equipos a comodato sin costo y con fecha de devolución al término del total de las pruebas.

- Incluye una lanceta capuchón de esterilidad y desechable para punción capilar por cada tira retráctil

- Incluya toallita alcoholada por cada tira

- Incluya un juego de pilas de repuesto por cada glucómetro

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD TIRAS REACTIVAS

- Fecha de caducidad de 18 meses con caducidad impresa en cada uno de los frascos

- Capacitación al personal de las 45 UR incluyendo hospitales especializados, generales, comunitarios y unidades de apoyo además de una capacitación estatal

- Entrega en el almacén central del ISAPEG.

- Manual de uso en español con los errores más comunes

- Directorio de atención al cliente en caso de alguna falla

- Video tutorial sobre el uso correcto del equipo

- En caso de falla de tiras o glucómetros realizar canje en 10 días hábiles

- Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 para la compraventa, distribución de equipos reactivos, software relacionado con la salud y servicio de mantenimiento y capacitación.

- Certificado ISO 15197:2015 o ISO 15197:2013 referente al cumplimiento de los requisitos mínimos para sistemas de monitorización de glucosa in vitro que miden las concentraciones de glucosa en muestras de sangre capilar.

- Carta solidaria del fabricante

- Copia del poder legal de quien firma la carta del fabricante

- Copia del registro sanitario

- Permiso de comercialización

- Carta compromiso en hoja membretada, firmada por el representante legal en la cual se compromete en caso de ser adjudicado, a realizar la puesta en marcha de los equipos solicitados en comodato.

- Carta firmada por el representante legal en la que se comprometa a proporcionar el soporte técnico sobre el uso, funcionamiento de la metodología y plataforma a utilizar indicando los datos de contacto, teléfono, correo electrónico para acceder al mismo.

- Carta compromiso firmada por el representante legal en la que manifieste que llevara a cabo las capacitaciones presenciales programadas y proporcionara el lugar, alimentos y los manuales y guías en idioma español.

- Facturación con descripción de bienes según formato único incluyendo la Clave de cuadro básico del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.