

NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
INVITACIÓN No. M3E-49201725-1  PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
[bookmark: _GoBack]

I. Por medio de la presente, nos permitimos la aclaración de las siguientes dudas:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta
	Respuesta

	1
	7, 8, 9, 10 y 11
	B
	Para las partidas 7, 8, 9, 10 y 11 menciona Instalación y puesto en funcionamiento, sin haber realizado visita para conocer la infraestructura y las características de las necesidades que se requieren para el Anexo I, para las partidas mencionadas cuentan con planos con medidas de los sitios en los que se pretende realizar la instalación?
	Para las partidas 7, 8, 9, 10 y 11 NO se cuenta con planos con medidas de los sitios en los que se pretende realizar la instalación.

	2
	7, 8, 9, 10 y 11
	B
	En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, nos pueden proporcionar dichos planos?
	Para las partidas 7, 8, 9, 10 y 11 NO se cuenta con planos con medidas de los sitios en los que se pretende realizar la instalación.

	3
	6
	B
	En lo que respecta al sitio: Oficina Irapuato Don Bosco.
Plaza Don Bosco local AP02-3, Blvd. Luis Donaldo Colosio 1477, Col. Independencia, C.P. 36559, el espacio en el que se pretende instalar es un espacio abierto en cuanto a la altura del inmueble, esto mermara el rendimiento del equipo, en base a esta observación están de acuerdo a que se realice la instalación considerando que el enfriamiento será menor al que se espera?

	Se tiene considerada la instalación de plafón en el espacio señalado, para instalar los equipos de aires acondicionados y con ello mantener el enfriamiento en la oficina. La altura en la cual deberá ser instalado el bien se le indicará al proveedor adjudicado a más tardar al día siguiente de la notificación de resultados de la presente invitación. 



c).- De carácter legal

	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta
	Respuesta

	4
	Todas
	8
	Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia de las cartas solicitadas y en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a entregar las originales. ¿Se acepta nuestra solicitud?
	Se aclara que, en caso de no presentar las cartas originales en su propuesta técnica, presencial o electrónica, los licitantes adjudicados deberán presentar las cartas originales a la firma del contrato correspondiente.







II. Señalamientos y puntualizaciones: 

Conforme a lo realizado en las visitas a los lugares de la partida 6, se informa que serán necesarios los siguientes requerimientos mínimos para la instalación y puesta a punto en cada uno de los domicilios señalados para dicha partida en el Anexo I-A. 

· Instalación eléctrica independiente a la línea existente para la alimentación desde el centro de carga a punto de instalación. 
· Instalación de dren de evaporizador hacia el exterior del inmueble o a la tuberia pluvial y/o sanitaria más cerca al punto de instalación el deberá incluir trampa de olores.
· Para la instalación del dren se deberá considerar la instalación y suministro de bomba extractora. 
· Colocación de condensadoras en azotea o en área indicada por el contratante,  misma que deberá considerar los soportes y/o preparaciones para su instalación y fijación. 
· Instalación de interconexiones entre condensadora y evaporador con tubería de cobre, aislante y cable eléctrico considerando las distancias de acuerdo con su ubicación e instalación. 
· Desagüe al exterior, canalizado a línea hidráulica. 


