| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| 1. Superficies fabricadas en MDF de 1” de espesor como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Faldón de 16 a 30mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acabado en laminado plástico de alta presión color gris en todas las caras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cantos protegidos con molduras ABS de 3 mm de espesor como mínimo termoformado a alta presión y completamente selladas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones con jaladera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Cerradura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Deberá ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Con dos juegos de llaves al menos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Correderas embaladas metálicas para cajones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Rango de carga de al menos 45kg por cada par de correderas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Todas las caras deberán estar pegadas y reforzadas internamente con tornillos para evitar desprendimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Regatón con altura ajustable. Deberá llevar contratuerca para sujeción del regatón una vez nivelado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Dimensiones generales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Altura 75cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Ancho 75 a 80cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Largo 120cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Espacio libre para entrada de asiento de al menos 65cm de ancho por 72cm de alto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Sin bandeja porta teclado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Tolerancia dimensiones generales ±5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |