# Nombre del proyecto

Servicio de logística integral para atención y acceso de usuarios y visitantes de Centros de Gobierno, mediante la gestión y control eficaz del ingreso en accesos vehiculares y peatonales en los Centro de Gobierno Irapuato y León.

# Descripción del servicio

Servicio de logística integral para atención a los Usuarios y Visitantes de Centros de Gobierno, por un periodo de 12 meses, que consiste en la implementación y operación de una serie de procesos que permitan obtener un pase de acceso virtual, con portabilidad en una APP móvil, planear y recibir las facilidades al ingreso y durante su estancia en los Centros de Gobierno Irapuato y León, y coadyuvar con la gestión de citas de Visitantes de las dependencias y entidades albergadas dentro del inmueble. De igual manera, brindar facilidades a los servidores públicos para su ágil acceso y registro de asistencia en su centro de trabajo, así como, la gestión de espacios de estacionamiento asignados a los usuarios, espacios para reuniones y eventos, considerando como premisas la integralidad, logística eficiente, seguridad, innovación y generación de información de valor en tiempo real para la toma de decisiones, brindando la mejor experiencia para los Usuarios y Visitantes.

# Objetivo del proyecto

Contar con un servicio de logística integral que garantice la correcta operación de los accesos y la atención a la ciudadanía en general y usuarios de servicios, para ofrecer una mejor experiencia desde la gestión de su visita, en la realización  de los trámites y servicios de los Centros de Gobierno Irapuato y León, así como, brindar  las facilidades a las personas servidoras públicas para su ágil ingreso a su centro de trabajo, tanto en el acceso al estacionamiento como a los edificios, mediante una logística eficiente procurando la seguridad y atención de calidad.

# Objetivos específicos

- Controlar el ingreso de forma automatizada, a través de un sistema integrado de gestión de ingreso con posibilidad de vinculación con los sistemas de citas existentes de las diferentes dependencias para la generación de un pase de acceso virtual con QR.

- Generar registro automatizado de ingreso de servidores públicos, que laboran en los Centros de Gobierno Irapuato y León con la posibilidad de vinculación con el área de Recursos Humanos -RH-.

- Contar con información oportuna, relativa a la logística y administración de control de los accesos a las instalaciones en los Centros de Gobierno Irapuato y León, para la toma de decisiones.

- Contar con personal capacitado con experiencia, para atención a los visitantes de acuerdo a las necesidades de los Centros de Gobierno Irapuato y León, así como, para el soporte técnico especializado para atención de incidencias y su solución rápida, que permita la operatividad y continuidad en el servicio para cada centro de Gobierno.

- Fortalecer con herramientas del sistema los esquemas de seguridad, en los puntos de acceso, al interior de los edificios y contribuir en la mejora de las acciones en materia de Protección Civil.

- Mejorar los protocolos de atención y facilitar la accesibilidad, a personas con discapacidad, adultos mayores con movilidad reducida y servicios especiales.

- Optimización de procesos de atención a visitantes, en los Centros de Gobierno Irapuato y León, mediante la generación previa y envió del pase de acceso virtual.

- Facilitar el acceso de visitantes a los Centros de Gobierno Irapuato y León, mediante la generación del pase de acceso virtual de forma automática, al posibilitar la vinculación con sistemas de citas existentes.

Para lograr los objetivos específicos del servicio integral, deberá contar con la infraestructura física y aplicativos necesarios.

# Requerimientos

I.- APP Móvil:

APP Móvil compatible con sistema operativo iOS y/o Android (disponible a través de las tiendas oficiales appstore y/o playstore, respectivamente, sin generar un costo para el usuario), vinculada a un aplicativo web, la cual genere el pase de acceso con los documentos previamente escaneados por el usuario para la generación de cita, los cuales quedaran guardados en el servidor de almacenamiento propiedad de gobierno del Estado.

Contar con las siguientes funcionalidades:

- Registro de un usuario (Apellido paterno, apellido materno, nombre, tipo de vehículo, número telefónico y placas en caso de asistir en vehículo), asignado un identificador único.

- Registro de rostro por medio del dispositivo móvil.

- Que la APP permita elegir un trámite de una lista de los trámites ofertados, y pueda habilitar la cámara del dispositivo móvil para tomar la fotografía de los documentos que se soliciten en el trámite, vincularlas al usuario y ser enviados a validación a la dependencia dueña del trámite correspondiente en formato PDF, JPG o PNG.

Las dependencias responsables del trámite, definirán el mecanismo de envío de usuarios citados de acuerdo con su sistema de citas usado, las dependencias que no cuenten con un sistema de citas, podrán usar el aplicativo web y la APP móvil, para ofrecer el servicio de citas dentro de los Centros de Gobierno.

- Que se permita capturar el número de placa al momento de generar la cita, así como, tipo de vehículo, para su reconocimiento al momento de ingresar al Centro de Gobierno.

- Indicar espacios de estacionamiento disponibles al llegar al Centro de Gobierno.

- Cancelación y/o reagenda de la cita por parte del funcionario o el usuario.

- Permita recibir notificaciones relacionadas con el estatus de la cita.

- Para facilitar el acceso debe generar un código QR único, qué una vez utilizado, no pueda volverse usar, es decir cumpliendo el ciclo de una entrada y una salida.

- Que permita enviar el código QR al teléfono móvil del usuario, mediante la aplicación de WhatsApp y correo electrónico. El proveedor deberá otorgar el servicio de WhatsApp para el total de comunicaciones que sean requeridos, para el envío de QR en los dos centros de gobierno durante el período de servicio.

- Permita generar códigos QR dinámicos a los usuarios, mediante la autorización de ingreso por parte de los administradores, vigencia del permiso de ingreso y horario, nombre, CURP y fecha.

II.- Aplicativo Web

El cual debe ser responsivo, acceso mediante https y desarrollado bajo el estándar HTML5. Contar con las siguientes funcionalidades:

- Compatibilidad con dispositivos móviles.

- Gestión de citas con las siguientes funciones:

- Elección del tipo de trámite de cada área solicitante albergadas en cada Centro de Gobierno y/o motivo de visita, el proveedor se compromete a habilitar los trámites que el cliente solicite en la vigencia del contrato.

- Informar de la documentación necesaria y/o requisitos.

- Recepción de documentación digital para la gestión de trámites y servicios del usuario, y canalizarla al área correspondiente para su revisión.

- Confirmación de la documentación completa.

- Agenda con día y hora de la cita.

- Solicitar a usuario, informe si es persona con discapacidad -PCD-, tipo de discapacidad y si requiere apoyo a su arribo.

- Generar pase de acceso virtual con QR con link para navegación GPS y plano de estacionamiento del cual podrá hacer uso, incluido el estacionamiento preferente para PCD.

- Cancelación de la visita al Centro de Gobierno por parte del funcionario o del usuario.

- Interoperabilidad con sistemas de citas ya existentes, por medio de servicios web que permita la recepción de información para posibilitar la generación del pase de acceso.

- La información generada podrá ser consultada desde el aplicativo WEB.

- Gestión de acceso vehicular a estacionamientos mediante lectura de placa y código QR, que considere:

- Consulta desde la APP móvil que se proporcionará, el número de espacios disponibles en el estacionamiento al momento de llegar al Centro de Gobierno, así como, aviso de cancelación de citas.

- Permitir asignar a los vehículos de visitantes y servidores públicos el estacionamiento que le corresponde, (estacionamiento de vehículos particulares, estacionamiento de vehículos de visitantes, estacionamiento de vehículos oficiales y estacionamiento preferente y/o PCD).

- Permitir asignar uno o dos tipos de estacionamiento a los vehículos de servidores públicos.

- Registro de información vehicular de visitantes sin cita.

- Apertura y cierre de mecanismos de acceso electromecánico vehiculares, activadas mediante lectura de placas con cámara (una distancia 0.7 a 1.5 metros) y código QR con tableta, que considera lo siguiente:

  - Detección automática de la placa del vehículo no importando si ésta no se encuentra centrada en la defensa, pudiendo estar en alguna de las esquinas inferiores o superiores de la defensa del vehículo.

  - Envío de señal de que no detecta placa alguna en el vehículo.

  - Capacidad de ubicar y extraer un fragmento de la imagen donde está la placa de forma correcta, sin importar que el vehículo tenga texto pintado, mantas, señalética o cualquier otro elemento con letras.

  - Capacidad de detectar las placas con daños evidentes de forma correcta, y Control de acceso y salida de estacionamiento a través de reconocimiento de placas vehiculares y códigos QR (con capacidad de identificación máximo de 1 segundo, de 2 a 5 segundos para la apertura y precisión superior al 99%). Condiciones de calidad en anexo de pruebas.

  - Poder boletinar y restringir el acceso a algún vehículo, indicando el motivo.

  - Enviar notificación en la APP al usuario y al aplicativo WEB de administración, sobre la identificación de intento de ingreso de vehículo boletinado, indicando placa, usuario y motivo del incidente por el cual está boletinado de acuerdo a las reglas de negocio.

- Visualizar en el Display de la entrada principal vehicular los espacios disponibles en cada tipo de estacionamiento.

- Para los accesos vehiculares mediante reconocimiento de la placa, el sistema deberá generar la evidencia de la imagen de la placa que reconoce, al menos por 30 días, donde el solicitante tendrá acceso al módulo de administración, permitiendo respaldar la información, imágenes que se consideren necesarios.

- Gestión de acceso peatonal a edificios mediante lectura de reconocimiento facial y código QR, que considere:

1.- Enrolamiento de información biométrica de servidores públicos que asistan regularmente a los Centros de Gobierno Irapuato y León.

2.- Registro de usuarios en acceso al edificio que contemple:

  - Registro de visitantes sin cita o acompañantes.

  - Indicar en el registro si es persona con discapacidad -PCD-, debiendo señalar el tipo de discapacidad y si requiere apoyo.

  - Reporte de ingreso de Servidores Públicos para el registro de asistencia y control de accesos.

  - Apertura y cierre de mecanismos de acceso electromecánico peatonales activadas mediante lectura facial 1 metro y código QR de 0.5 metros.

  - El sistema deberá hacer el reconocimiento facial o del QR, aperturar y validar el ingreso de la persona y/o servidor público siempre y cuando cruce la barrera.

    - Capacidad de realizar el reconocimiento facial de forma correcta con precisión superior al 99%.

  - Para los accesos de usuarios mediante reconocimiento facial, el sistema deberá generar la evidencia de la imagen del rostro de la persona que reconoce, al menos por 45 días, donde el solicitante tendrá acceso al módulo de administración, permitiendo respaldar la información, imágenes que se consideren necesarios.

  - En caso de ingresar más de una persona en un ciclo, deberá activar una alarma de aviso, salvo aquellos casos donde el QR indique el número de visitantes.

  - Notificaciones dentro de la APP móvil que se proporcionará:

    - Notificación de ingreso y/o salida del Centro de Gobierno, como aviso de registro de asistencia de servidores públicos que laboran en los Centros de Gobierno.

    - Posibilidad de consultar asistencias registradas.

    - Notificaciones de avisos de interés configurables a solicitud de la SECRETARÍA DE FINANZAS.

    - Encuesta de satisfacción del servicio.

  - Que permita enviar el código QR al teléfono móvil del usuario, mediante la aplicación de WhatsApp y correo electrónico, el proveedor deberá otorgar el servicio de WhatsApp para el total de comunicaciones, que sean requeridos para el envío de QR en los dos centros de gobierno durante el período de servicio.

  - Que permita generar pase de acceso virtual con QR por grupo de usuarios.

  - Que permita generar pase de acceso virtual con QR con vigencias configurables.

  - Que permita generar pase de acceso virtual con QR con atributos de acuerdo a reglas de negocio.

  - Poder boletinar y/o restringir el acceso a alguna persona, indicando el motivo.

  - Enviar notificación en la APP y al aplicativo WEB de administración, sobre la identificación de intento de ingreso de la persona boletinada, indicando el motivo del incidente por el cual está boletinada.

- La solución considera usuarios ilimitados para el uso del aplicativo WEB, así como para la App móvil.

- Para la interconexión con sistemas o plataformas externas, deberá poner a disposición Web Services o Servicios REST API, utilizando mecanismos de seguridad (web token/certificados de seguridad).

- Deberá permitir generar y mostrar reportes analíticos con extensión xlsx y PDF a los administradores y/o usuarios designados por la Secretaría de Finanzas.

- Reporte por servidor público con la imagen del rostro de la persona, con información de registro personal y de los vehículos particulares y/u oficiales registrados por el mismo. En caso de ser por honorarios y/o servicio social, deberá indicar la fecha del término del contrato.

- Reporte estadístico de registro de entrada y salida por servidor público, pudiendo ser por periodos específicos o hasta por un año.

- Reporte de servidores públicos de acuerdo a la modalidad de empleo: base, honorarios, servicio social, prestador de servicio, visitantes y/o externos, etc., debiendo incluir la fecha de la vigencia de su contrato o carta compromiso.

- Reporte estadístico de ingreso de servidores públicos y visitantes, incluidas las personas con discapacidad -PCD-, por dependencia y general, por día, semana, mes y año.

- Reporte de personas con discapacidad, indicando el tipo y tipo de apoyo brindado.

- Reporte de vehículos oficiales y particulares registrados por persona y dependencia.

- Reporte de vehículos que ingresan a las diferentes secciones del estacionamiento por visitantes, servidores públicos, oficiales, preferentes PCD, por dependencia, etc.

- Los reportes no deberán ser limitativos, por lo que el sistema de acuerdo a la base de datos, deberá permitir generar otros reportes de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría de Finanzas en su momento, todo en apego a la información recabada y generada.

III.- Módulo de consulta de video

1.- (Un) usuario por Centro de Gobierno para la consulta en tiempo real a las cámaras de video instaladas.

IV.- Para Centro de Gobierno Irapuato, se solicitan los siguientes requerimientos:

- (Cuatro) puntos de control de acceso peatonal unidireccional, se deben de integrar por:

  - 4 (Cuatro) Mecanismos de acceso electromecánico peatonal. Barrera peatonal modular con una aleta, que permita el paso libre tanto para el ingreso como en salida en caso de ser requerido por operatividad o una evacuación, fabricada en Acero inoxidable para instalarse bajo techo, alimentación: 110 VAC/220 VAC – 50/60 Hz, que incluya un PLC programado para conectarse a un sistema de reconocimiento de rostros y QR, con led indicador de dirección y semáforo. Que incluya sensores infrarrojos para detección de pase de personas con alarma auditiva, con motor MCBF de al menos 2 millones de conmutaciones y con capacidad de atención de hasta 30 personas por minuto.

  - 2 (Dos) Mecanismos de acceso electromecánico peatonal. Barrera peatonal modular con dos aletas, que permita el paso libre tanto para el ingreso como en salida en caso de ser requerido por operatividad o una evacuación, fabricada en Acero inoxidable para instalarse bajo techo, alimentación: 110 VAC/220 VAC – 50/60 Hz, con led indicador de dirección y semáforo. Que incluya sensores infrarrojos para detección de personas, con motor MCBF de al menos 2 millones de conmutaciones y con capacidad de atención de hasta 30 personas por minuto.

  - (Cuatro) Reconocimiento facial y QR. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66/IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - 4 (Cuatro) Lectores de QR, decodificación 1D y 2D, que admita escaneo de códigos 2D en teléfonos móviles y tabletas, que admita códigos PDF417 y QR, profundidad de escaneo de código QR de 25 a 240 mm

- 1 (Uno) punto de control de acceso peatonal bidireccional para personas en silla de ruedas, el punto deberá incluir:

  - Mecanismo de acceso electromecánico peatonal. Barrera peatonal modular tipo aleta, que permita el paso libre tanto para el ingreso como en salida en caso de ser requerido por operatividad o una evacuación, fabricado en Acero inoxidable para instalarse bajo techo, alimentación: 110 VAC/220 VAC – 50/60 Hz, que incluya un PLC programado para conectarse a un sistema de reconocimiento de rostros y QR, con led indicador de semáforo. Que incluya sensores infrarrojos para detección de personas, con motor MCBF de al menos 5 millones de conmutaciones y con capacidad de atención de hasta 30 personas por minuto. Diseño accesible y señalética para PCD.

  - 2 (Dos) equipos de Reconocimiento facial y QR. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66 e IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

- 1 (Un) Botón de paro de emergencia con alarma para apertura simultanea de todas las barreras peatonales en caso de ser requerido. Botón multipropósito con llave para restablecer, con bocina integrada de alarma y tapa de policarbonato, 2 relevadores tipo C, interior.

- Infraestructura necesaria para operar 3 (tres) módulos de registro de usuarios sin cita que realice captura de información. Se deberá incluir la dotación del siguiente equipamiento:

  - CPU con características mínimas: microprocesador mínimo InteI core i5 de 10ma. Generación o equivalente, disco duro SSD mínimo de 512Gb con 8Gb en Ram, Monitor de 17 pulgadas, teclado y mouse.

- 2 (dos) Impresoras de etiquetas, para integrarse al módulo de registro de usuarios sin cita para impresión de pase de acceso virtual con QR. Impresión térmica directa con capacidad de imprimir a negro y rojo, con cortador (guillotina) automático con velocidad de impresión de hasta 110 etiquetas por minuto en color negro, resolución estándar de 300x300 ppp, y de 300x600 ppp en alta calidad, conexión vía usb 2.0 y Wifi.

- Infraestructura necesaria para operar 9 (nueve) puntos de Registro móvil para Visitantes sin cita, así como control de apertura remota de barrera vehiculares y peatonales integrado por una tableta de gama alta sistema operativo Android, IOS o Windows con características mínimas: 2.40 GHz, unidad SSD de 256 GB y 8 GB en Ram, Display mínimo de 13 pulgadas que soporte la operación del sistema.

- 6 (Seis) puntos de control de acceso vehicular, cada punto deberá integrarse por:

  - Mecanismo de acceso electromecánico vehicular. Barrera automática equipada con un brazo telescópico de aluminio que permita controlar el acceso a vehículos con indicadores led incorporados que indiquen el estado de la barrera de estacionamiento, que admita cierre automático y antigolpes con detector de infrarrojos, que incluya un PLC programado para conectarse a un sistema de reconocimiento de placas el material del gabinete debe ser de acero con protección a intemperie IP65, Voltaje de alimentación: 110 VAC / 220 VAC – 50/60Hz, detector de bucle y detector de radar, que la dirección del brazo se pueda intercambiar entre izquierda y derecha según la necesidad del sitio de instalación, con un ángulo de apertura y cierre de 90° ±2°, con protección al sobrevoltaje, Tiempo de apertura y cierre de 3 segundos máximo, con motor MCBF de al menos 1 millón de conmutaciones./ 220 VAC – 50/60Hz, detector de bucle y detector de radar, que la dirección del brazo se pueda intercambiar entre izquierda y derecha según la necesidad del sitio de instalación, con un ángulo de apertura y cierre de 90°.

  - Reconocimiento de placas vehiculares. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66 e IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - Semáforo señalización rojo y verde / 100 mm. De diámetro / Led / 110 Vca, incluye montaje a barrera vehicular.

- 1 (Un) punto de control de acceso vehicular en la entrada principal de vehículos del Centro de Gobierno que considere:

  - 2 (Dos) Reconocimiento de placas. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66/IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - 2 (Dos) Semáforos señalización rojo y verde / 100 mm. De diámetro / Led / 110 Vca, que incluya montaje a piso:

  - 1(Un) Display electrónico instalado en el acceso a entrada principal de estacionamiento que indique espacios disponibles en los distintos tipos de estacionamientos:

    - Totem para exterior con módulos led de alto brillo 4500 nits con controlador y tarjeta receptora para transmisión de imágenes mediante TCP/IP, anclado a piso.

- Servicio de almacenamiento y procesamiento con capacidad suficiente para soportar hasta 300 mil registros biométricos al año. Proporcionar un servidor con las siguientes características y/o capacidades mínimas: Gabinete tipo Edge, Procesador con 36 Cores 195W 2,2 Ghz, disco duro de al menos 600 GB, con 128 Gb de memoria, 2 tarjetas de red, debe ser instalado en el site del edificio de Centro de Gobierno.

  - UPS que suministre protección confiable de energía de 1500 Va/900W “para el servidor de almacenamiento”, alimentación eléctrica de 115 V a 60 Hz. Autonomía a carga completa (900 W) de 4.4 min, Autonomía a media carga (450 w) de 11.8 min.

- 1 (un) Servidor xeon silver o equivalente, con características mínimas de 16gb, 480 SSD, con fuente redundante.

  - UPS que suministre protección confiable de energía de 2000 Va/1800W -para barreras-, alimentación eléctrica de 120 V a 60 Hz. Autonomía a carga completa de 4 min, Autonomía a media carga de 12 min.

- Deberá contar con la señalética vertical y horizontal necesarios para facilitar la circulación de las personas y el tránsito de los vehículos, derivado del equipamiento instalado.

- Deberá instalar caseta para monitoreo de operaciones y resguardo de personal de Atención a Usuarios y Visitantes, elaborada de material multipanel y multitecho con medida de 1.50 m. de ancho, 2.00 m de largo y 2.50 m de altura, incluye 2 ventanas y una puerta, base de concreto de 1.55 X 2.55 m, instalada donde se indique por parte de la administración de Centro de Gobierno, para la operación del sistema, se deberá incluir el suministro e instalación de ductería eléctrica para la conexión hasta la caseta, suministro e instalación de cableado para energía eléctrica calibre 12 para la conexión de la caseta, suministro e instalación de pastilla a 30 amperes en centro de carga, suministro e instalación de 1 apagador y dos contactos dúplex a 120V y el suministro e instalación de luminarias interiores.

V. Para Centro de Gobierno León, se solicitan los siguientes requerimientos:

- 4 (Cuatro) puntos de control de acceso peatonal unidireccional, se deben de integrar por:

  - 4 (Cuatro) Mecanismos de acceso electromecánico peatonales. Barrera peatonal modular con una aleta, que permita el paso libre tanto para el ingreso como en salida en caso de ser requerido por operatividad o una evacuación, fabricada en Acero inoxidable para instalarse bajo techo, alimentación: 110 VAC/220 VAC – 50/60 Hz, que incluya un PLC programado para conectarse a un sistema de reconocimiento de rostros y QR, con led indicador de dirección y semáforo. Que incluya sensores infrarrojos para detección de pase de personas con alarma auditiva, con motor MCBF de al menos 2 millones de conmutaciones y con capacidad de atención de hasta 30 personas por minuto.

  - 2 (Dos) Mecanismos de acceso electromecánico peatonal. Barrera peatonal modular con dos aletas, que permita el paso libre tanto para el ingreso como en salida en caso de ser requerido por operatividad o una evacuación, fabricada en Acero inoxidable para instalarse bajo techo, alimentación: 110 VAC/220 VAC – 50/60 Hz, con led indicador de dirección y semáforo. Que incluya sensores infrarrojos para detección de personas, con motor MCBF de al menos 2 millones de conmutaciones y con capacidad de atención de hasta 30 personas por minuto.

  - 4 (Cuatro) Reconocimiento facial y QR. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66/IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - 4 (Cuatro) Lectores de QR, decodificación 1D y 2D, que admita escaneo de códigos 2D en teléfonos móviles y tabletas, que admita códigos PDF417 y QR, profundidad de escaneo de código QR de 25 a 240 mm.

- 1 (Uno) punto de control de acceso peatonal bidireccional para personas en silla de ruedas, el punto deberá incluir:

  - Mecanismo de acceso electromecánico peatonal. Barrera peatonal modular tipo aleta, que permita el paso libre tanto para el ingreso como en salida en caso de ser requerido por operatividad o una evacuación, fabricado en Acero inoxidable para instalarse bajo techo, alimentación: 110 VAC/220 VAC – 50/60 Hz, que incluya un PLC programado para conectarse a un sistema de reconocimiento de rostros y QR, con led indicador de semáforo. Que incluya sensores infrarrojos para detección de personas, con motor MCBF de al menos 5 millones de conmutaciones y con capacidad de atención de hasta 30 personas por minuto. Diseño accesible y señalética para PcD.

  - 2 (Dos) equipos de Reconocimiento facial y QR. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66 e IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - 2 (Dos) Lector de QR, decodificación 1D y 2D, que admita escaneo de códigos 2D en teléfonos móviles y tabletas, que admita códigos PDF417 y QR, profundidad de escaneo de código QR de 25 a 240 mm.

- 1 (Un) Botón de paro de emergencia con alarma para apertura simultanea de todas las barreras peatonales en caso de ser requerido. Botón multipropósito con llave para restablecer, con bocina integrada de alarma y tapa de policarbonato, 2 relevadores tipo C, interior.

- Infraestructura necesaria para operar 3 (tres) módulos de registro de usuarios sin cita que realice la captura de información. Se deberá incluir la dotación del siguiente equipamiento:

  - CPU con características mínimas: microprocesador mínimo InteI core i5 de 10ma. Generación o similar, disco duro SSD mínimo de 512Gb con 8Gb en Ram, Monitor de 17 pulgadas, teclado y mouse.

- 2 (dos) Impresoras de etiquetas para integrarse al módulo de registro de usuarios sin cita para impresión de pase de acceso virtual con QR. Impresión térmica directa con capacidad de imprimir a negro y rojo, con cortador (guillotina) automático con velocidad de impresión de hasta 110 etiquetas por minuto en color negro, resolución estándar de 300x300 ppp, y de 300x600 ppp en alta calidad, conexión vía usb 2.0 y Wifi.

- Infraestructura necesaria para operar 9 (nueve) puntos de Registro móvil para Visitantes sin cita, así como control de apertura remota de barrera vehiculares y peatonales integrado por una tableta de gama alta sistema operativo Android, IOS o Windows con características mínimas: 2.40 GHz, unidad SSD de 256 GB y 8 GB en Ram, Display mínimo de 13 pulgadas.

- 5 (Cinco) puntos de control de acceso vehicular, cada punto deberá integrarse por:

  - Mecanismo de acceso electromecánico vehicular. Barrera automática equipada con un brazo telescópico de aluminio que permita controlar el acceso a vehículos con indicadores led incorporados que indiquen el estado de la barrera de estacionamiento, que admita cierre automático y antigolpes con detector de infrarrojos, que incluya un PLC programado para conectarse a un sistema de reconocimiento de placas el material del gabinete debe ser de acero con protección a intemperie IP65, Voltaje de alimentación: 110 VAC / 220 VAC – 50/60Hz, detector de bucle y detector de radar, que la dirección del brazo se pueda intercambiar entre izquierda y derecha según la necesidad del sitio de instalación, con un ángulo de apertura y cierre de 90° ±2°, con protección al sobrevoltaje, Tiempo de apertura y cierre de 3 segundos máximo, con motor MCBF de al menos 1 millón de conmutaciones./ 220 VAC – 50/60Hz, detector de bucle y detector de radar, que la dirección del brazo se pueda intercambiar entre izquierda y derecha según la necesidad del sitio de instalación, con un ángulo de apertura y cierre de 90°.

  - Reconocimiento de placas vehiculares. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66 e IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - Semáforo señalización rojo y verde / 100 mm. De diámetro / Led / 110 Vca, incluye montaje a barrera vehicular.

- 1 (Un) punto de control de acceso vehicular en la entrada principal de vehículos del Centro de Gobierno que considere:

  - 1 (uno) Reconocimiento de placas. Cámara IP con capacidad de resistir condiciones climáticas adversas, con clasificación IP66/IP67 para protección contra polvo y agua, y capacidad de operar en temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C. que incluya capacidades avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, zonas de interés y seguimiento de objetos, con resolución mínima de 5 megapixeles, equipada con iluminadores LED infrarrojos que proporcionen capacidad de visión nocturna para monitoreo en condiciones de baja o nula iluminación, que ofrezca opciones de conectividad cableada, como Ethernet, que admita protocolos de seguridad estándar como HTTPS, IEEE 802.1X, y cifrado AES, garantizando la protección de datos transmitidos, que pueda ser controlada y administrada a través de software de gestión propias del fabricante o de otras plataformas de gestión de video de terceros.

  - 1(Un) Semáforo señalización rojo y verde / 100 mm. De diámetro / Led / 110 Vca, que incluya montaje a piso.:

  - 1 (Un) Display electrónico instalado en el acceso a entrada principal de estacionamiento que indique espacios disponibles en los distintos tipos de estacionamientos:

    - Totem para exterior con modulos led de alto brillo 4500 nits con controlador y tarjeta receptora para transmisión de imagenes mediante TCP/IP, anclado a piso.

- Servicio de almacenamiento y procesamiento con capacidad suficiente para soportar hasta 300 mil registros biométricos al año. Proporcionar un servidor con las siguientes características y/o capacidades mínimas: Gabinete tipo Edge, Procesador con 36 Cores 195W 2,2 Ghz, disco duro de al menos 600 GB, con 128 Gb de memoria, 2 tarjetas de red, debe ser instalado en el site del edificio de Centro de Gobierno.

  - UPS que suministre protección confiable de energía de 1500 Va/900W “para el servidor de almacenamiento”, alimentación eléctrica de 115 V a 60 Hz. Autonomía a carga completa (900 W) de 4.4 min, Autonomía a media carga (450 w) de 11.8 min.

- 1 (un) Servidor xeon silver, o equivalente, con características mínimas de 16gb, 480 SSD, con fuente redundante.

  - UPS que suministre protección confiable de energía de 2000 Va/1800W -para barreras-, alimentación eléctrica de 120 V a 60 Hz. Autonomía a carga completa de 4 min, Autonomía a media carga de 12 min.

- Deberá contar con la señalética vertical y horizontal necesarios para facilitar la circulación de las personas y el tránsito de los vehículos, derivado del equipamiento instalado.

- Deberá instalar caseta para monitoreo de operaciones y resguardo de personal de Atención a Usuarios y Visitantes, elaborada de material multipanel y multitecho con medida de 1.50 m. de ancho, 2.00 m de largo y 2.50 m de altura, incluye 2 ventanas y una puerta, base de concreto de 1.55 X 2.55 m, instalada donde se indique por parte de la administración de Centro de Gobierno, para la operación del sistema, se deberá incluir el suministro e instalación de ductería eléctrica para la conexión hasta la caseta, suministro e instalación de cableado para energía eléctrica calibre 12 para la conexión de la caseta, suministro e instalación de pastilla a 30 amperes en centro de carga, suministro e instalación de 1 apagador y dos contactos dúplex a 120V y el suministro e instalación de luminarias interiores.

VI. Servicio de seguimiento y ubicación de personas y gestión de uso de sala de juntas

- Funcionalidades requeridas en aplicativo web:

- La solución deberá considerar la integración con la red de radiofrecuencia:

  - Deberá de dar la ubicación de los visitantes al interior del edificio de acuerdo con las reglas de negocio que se establezcan.

  - Deberá monitorear al personal de vigilancia y registrar la ruta de sus rondines en el estacionamiento y dentro del Centro de Gobierno, de acuerdo con las reglas de negocio que se establezcan.

- La solución deberá considerar la integración de las 18 cámaras de videovigilancia existentes ubicadas en el acceso de cada piso al sistema de reconocimiento facial de las personas enroladas.

      - La convocante proporcionará la información de acceso a las cámaras existentes (IP, usuario y contraseña) y hará las adecuaciones de red que sean necesarias para dicha integración.

      - El aplicativo web deberá identificar por medio de reconocimiento facial a las personas enroladas en diversos pisos del edificio del Centro de Gobierno y notificar al Cliente de acuerdo a las reglas de negocio que se definan.

- La solución deberá considerar un aplicativo para controlar el uso de las salas de juntas de ambos Centros de Gobierno que permita:

  - Configurar el número de salas con sus características, como mínimo: Nombre de la sala, ubicación, capacidad y horarios habilitados.

  - Dar de alta un administrador general por Centro de Gobierno, así como usuarios acreditados que tengan la facultad de reservar salas.

  - Inhabilitar una sala.

  - Desplegar una vista con todas las salas con las que se disponen.

  - Ver su disponibilidad en forma de calendario, con día y hora. Con máximo 45 días naturales de anticipación.

  - Que los usuarios acreditados puedan solicitar reservar una sala en el horario deseado siempre y cuando esté disponible, y la administración validará la reservación.

  - Capturar un evento con la siguiente información mínima: nombre de la actividad y/o reunión, dependencia, número participantes internos, número participantes externos, staff, total de usuarios de la sala, tipo de acomodo de mobiliario, fecha, hora inicio, hora fin, responsable de coordinar las actividades del evento, número teléfono de oficina (con extensión) y número de teléfono celular.

  - Enviar la invitación con el pase de acceso virtual con QR a los participantes vía Whatsapp, correo electrónico y App Móvil.

  - Generar lista de asistencia vinculada a la lectura del pase acceso virtual con QR de los asistentes en los eventos en los que se detallen previamente los participantes.

  - Cancelar o solicitar reagendar los eventos por el usuario acreditado que creó la reunión o por el administrador y aviso automático mediante el sistema a los participantes de la cancelación o de la nueva fecha del evento por medio de Whatsapp, correo electrónico o App Móvil.

  - Generar reportes estadísticos sobre el uso de las salas.

- Infraestructura requerida en Centro de Gobierno de Irapuato:

- Infraestructura necesaria para contar con una red de radiofrecuencia en el interior y área de estacionamiento del Centro de Gobierno que considere lo siguiente:

  - En el interior del edificio del Centro de Gobierno:

  - 54 (cincuenta y cuatro) detectores bluetooth para rastreo de gafetes:

  - 150 (Ciento cincuenta) Gafetes bluetooth B5 recargables.

  - 3 (tres) Switch empresarial administrable capa3 24 PTOS POE+ Y 4 SFP+.

  - 1 (una) fuente de energía modular de hasta 370 watts para switch empresarial.

- En el área de estacionamiento del Centro de Gobierno:

1. 1 (Un) Gateway Lora WAN para exteriores IP67

2. 1 (Un) Respaldo de batería y panel solar para Gateway Lora WAN.

3. 15 (quince) dispositivos con geolocalización compatible con Lora WAN, que incluya botón de pánico.

- Infraestructura requerida en Centro de Gobierno de León:

- Infraestructura necesaria para contar con una red de radiofrecuencia en el interior y área de estacionamiento del Centro de Gobierno que considere lo siguiente:

  - En el interior del edificio del Centro de Gobierno:

  - 54 (cincuenta y cuatro) detectores bluetooth para rastreo de gafetes:

  - 250 (Doscientos cincuenta) Gafetes bluetooth B5 recargables.

  - 3 (tres) Switch empresarial administrable capa3 24 PTOS POE+ Y 4 SFP+.

  - 1 (una) fuente de energía modular de hasta 370 watts para switch empresarial.

- En el área de estacionamiento del Centro de Gobierno:

- 1 (Un) Gateway Lora WAN para exteriores IP67.

- 1 (Un) Respaldo de batería y panel solar para Gateway Lora WAN.

- 15 (quince) dispositivos con geolocalización compatible con Lora WAN, que incluya botón de pánico.

VII. Requerimientos del servicio:

Proveer la logística integral para operar y garantizar el funcionamiento del servicio en Centros de Gobierno Irapuato y León, el servicio debe incluir:

- Atención a Usuarios y Visitantes en el área de control vehicular y peatonal, gestión de acceso a visitantes que no cuenten con cita y atención de incidencias técnicas. Garantizar la permanencia al menos 3 (tres) personas por turno en Centro de Gobierno de Irapuato y 3 (tres) personas por turno en Centro de Gobierno de León con estudios mínimos de preparatoria que sean comprobables, con conocimiento de atención al público, capacitados para la solución de incidencias y problemas logísticos en sitio y que porten uniforme con la imagen que Secretaría de Finanzas defina, con un horario de 7:00 a 17:00 horas de lunes a sábado.

- Atención a Usuarios y visitantes en la entrada vehicular principal del Centro de Gobierno (Una persona por turno de lunes a sábado en horario de 7:00 a 17:00 horas).

- Mantenimiento preventivo, realizar las tareas de mantenimiento en la solución integral necesarios para una óptima operación.

- Soporte técnico y mantenimiento correctivo, garantizar la permanencia de personal técnico calificado en el Centro de Gobierno de Irapuato y en el Centro de Gobierno de León con un horario de 7:00 a 19:00 horas de lunes a domingo, para atender de manera oportuna cualquier incidente o en el caso que aplique, notificar de manera inmediata para canalizar las incidencias fuera del alcance del prestador del servicio, al área correspondiente de las dependencias o administración del Centro de Gobierno para su atención de acuerdo al caso que se presente por alguna falla de terceros. Se requiere que el participante asegure contar con las refacciones críticas que considere importantes para asegurar la continuidad del servicio. Será responsabilidad del participante garantizar el proceso de detección, reporte y solución de incidencias como parte del servicio, salvo en que el origen de las fallas sea ajeno al mismo o de un servicio de terceros.

- Contar con un centro de monitoreo remoto con al menos 2 posiciones de trabajo libres específicos para dar seguimiento y solución proactiva a incidencias que se presenten en la infraestructura física y lógica del servicio integral, con un horario de 07:00 a 19:00 horas de lunes a sábado. Cubriendo las actividades mínimas a ejecutar tales como:

    - Instalación y/o actualización del aplicativo.

    - Monitoreo del óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada, para garantizar la continuidad de los servicios.

    - Atención remota y solución de incidencias de la infraestructura tecnológica.

  - Control remoto de la infraestructura tecnológica instalada como:

    - Apertura y cierre de mecanismos de acceso electromecánico peatonales y vehiculares.

    - Control a distancia de dispositivos instalados en los módulos de registro de usuarios.

  - Seguimiento a incidencias derivadas de la funcionalidad del aplicativo.

  - Prevención y/o solución de fallas que puedan presentarse en la infraestructura tecnológica.

- Considerar aseguramiento para daños a terceros por infraestructura instalada, así como por robo total de vehículos particulares y visitantes que se encuentren dentro de los estacionamientos de los Centros de Gobierno.

- Considerar el acompañamiento técnico y asesoría dirigida a las áreas involucradas para lograr la implementación exitosa del servicio.

- Curso de capacitación para los usuarios del aplicativo web con duración de al menos un día para la apropiación del conocimiento en las instalaciones de SECRETARÍA DE FINANZAS.

- Se proveerá el servicio de almacenamiento temporal y procesamiento en la nube necesarios para la operación del sistema, dando las facilidades para que el destino final de la información quede en resguardo del Gobierno del Estado en caso de que sea requerido, donde el solicitante tendrá acceso al módulo de administración, permitiendo consultar la información, imágenes que se consideren necesarios.

VIII. Aspectos técnicos

Consideraciones del servicio:

Para la interconexión física y lógica de la infraestructura se debe de considerar la siguiente arquitectura y flujo de información:

  - Las cámaras deberán estar conectadas en una red configurada en el sitio. En la misma red deberá estar conectado el servidor AI (Artificial Intelligence) donde se instalará el módulo de inteligencia artificial. Las cámaras deberán estar instaladas en los puntos de accesos y tomarán vídeo de entradas y salidas de personas y vehículos.

  - Las cámaras a través del protocolo RTSP enviarán el vídeo a un servidor central AI (Artificial Intelligence).

  - El módulo de inteligencia artificial recibirá el vídeo de las cámaras y los descomprimirá en imágenes individuales.

  - Cada imagen será procesada y con un algoritmo de deep learning se deberán detectar placas, rostros y códigos QR, el resultado será un json con información de la detección de objetos.

  - Eventos relevantes a detectar:

-	Entrada/Salida de vehículo en sitio

-	Entrada/Salida de persona

-	Detección de persona.

  - Los eventos relevantes son enviados al aplicativo web, vía https para que éstos sean almacenados en los servidores proporcionados por el proveedor, los eventos relevantes ocasionan una instrucción al PLC correspondiente para aperturar la pluma o barrera.

  - Proveedor deberá utilizar una plataforma de tickets para la atención y seguimiento que permita la rápida atención de incidentes o tickets reportados.

  - Desarrollar su propuesta considerando un protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP).

  - En todo momento generar la comunicación de manera cifrada, segura.

  - Considerar un servidor (físico) exclusivo para el procesamiento de imágenes y/o video, proporcionado por el proveedor del servicio.

  - Deberá generar un Log de operaciones. Para almacenar información derivada de la operación diaria. Disponible para el gobierno en formato TXT.

Considerando al menos los siguientes datos:

•	Identificador único del evento

•	Tipo de evento

•	Fecha y hora en que se da el evento

•	Cámara

•	Metadatos de la lectura

•	Identificar si el proceso de lectura se concluyó correctamente

  - El almacenamiento de documentos anexos será únicamente en formato de archivo.pdf, .png y/o .jpg

  - El total del licenciamiento incluyendo sistemas operativos, bases de datos y drivers que requiera la solución para su funcionamiento deberá ser cubierto por el participante.

- Las especificaciones técnicas de los equipos descritos se consideran como mínimas, el participante podrá ofertar equipos de iguales características o superiores.

- El participante deberá contar con una oficina en el Estado de Guanajuato, la cual disponga de al menos un líder de proyecto para la atención a la SECRETARÍA DE FINANZAS de manera personalizada; así como del personal técnico y operativo que radique en el Estado de Guanajuato para el otorgamiento del servicio en la ciudad de Irapuato y León, Gto.

- El participante deberá demostrar experiencia en servicios logísticos de Gobierno que impliquen atención a ciudadanos e implementación de sistemas de al menos 2 años. Presentar al menos copia de 2 contratos.

- El participante deberá contar con un centro de monitoreo remoto dentro del territorio nacional para la atención, soporte técnico, activación remota de dispositivos para el servicio de atención de trámites en línea.

- El participante deberá de atender las incidencias técnicas de acuerdo a la siguiente clasificación, considerando el remplazo de equipos dañados:

  - Critica: la falla impide totalmente el acceso peatonal o vehicular y requiere de atención inmediata (tiempo de respuesta máximo 1 hora.)

  - Moderada: El equipo opera parcialmente, generando retrasos (tiempo de respuesta máximo 10 horas.)

  - Leve: El acceso peatonal o barrera vehicular tiene una falla menor y no interrumpe completamente el flujo (tiempo de respuesta máximo 16 horas.)

En el caso de daño por terceros a infraestructura instalada por el participante, se deberá considerar el contar con un seguro que cubra dichos eventos y no trasladar el costo de reparación a los terceros involucrados ni a la SECRETARÍA DE FINANZAS.

La no prestación del servicio total o parcial en los tiempos establecidos será acreedor a cubrir una pena convencional por la cantidad que resulte de aplicar un 2% semanal o fracción de semana, sin incluir en dicho valor el importe de impuesto al valor agregado.

- El participante deberá incluir en su propuesta los trabajos necesarios para la instalación de la infraestructura tecnológica requerida, considerando las características, especificaciones, acabados y lineamientos de cada Centro de Gobierno, los cuales deben ejecutarse en su totalidad y con las especificaciones requeridas por la SECRETARÍA DE FINANZAS dentro del periodo de la implementación, en caso contrario se aplicarán las sanciones correspondientes.

- El servicio de energía eléctrica a 120 V e internet será proporcionado por la SECRETARÍA DE FINANZAS, el participante debe considerar en su propuesta la ejecución de la instalación necesaria para el suministro desde el punto de acometida indicado en cada Centro de Gobierno hasta los puntos de conexión con la infraestructura.

- En caso de requerirse conexión inalámbrica, equipo adicional o alguna instalación especial para el funcionamiento de la infraestructura y los sistemas, este deberá considerarse dentro de la propuesta e instalación por parte del participante.

- Respecto a la interconectividad con los sistemas que utiliza Gobierno del Estado, el proveedor deberá poner a disposición Web Services o Servicios REST API utilizando mecanismos de seguridad.

- El periodo de implementación para puesta a punto previo al inicio del servicio será de un máximo de 90 días naturales a partir de la notificación del fallo de la licitación, debiendo estar en productivo el servicio en su totalidad.

- El servicio será por 12 meses iniciando a partir del día subsecuente de la aceptación de la implementación del servicio y firma de las actas correspondientes.

- El participante se sujetará a las disposiciones y/o procedimientos de seguridad en el uso y procesamiento de información que determine y considerarse que los datos de la información recabada son propiedad de Gobierno del Estado.

- El participante deberá considerar todos los requerimientos de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su reglamento, donde se establecen directrices sobre la recopilación, uso y almacenamiento de información personal, incluyendo imágenes faciales.

- El participante deberá demostrar la funcionalidad e integralidad de su propuesta realizando en presencia de la convocante una prueba de concepto, lo cual debe considerar dentro de su propuesta técnica – económica para dar cumplimiento al proceso de contratación, las cuales se anexan a la presente.

El participante deberá demostrar la funcionalidad e integralidad de su propuesta realizando en presencia de la convocante una prueba de concepto, lo cual debe considerar dentro de su propuesta técnica – económica para dar cumplimiento al proceso de contratación, las cuales se anexan a la presente.

Se podrán repetir la prueba de funcionalidad hasta máximo tres veces.

IX.- PRUEBA DE CONCEPTO

| Funcionalidad | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Presentar una APP ejecutándose desde un teléfono móvil que permita registrar un usuario (Apellido paterno, apellido materno y nombre) y asignarle un identificador | Se debe lograr el registro del usuario en la APP y verificar que se refleja la información en tiempo real en un aplicativo web |
| Que la APP permita elegir un trámite de una lista de 3 posibles trámites, y pueda habilitar la cámara del dispositivo móvil para tomar la fotografía de 2 documentos que se soliciten en el trámite, vincularlas al usuario y ser enviados al centro de validación de documentos en formato preferentemente PDF, JPG o PNG | El aplicativo web proporcionado debe de recibir en tiempo real la documentación digital enviada por medio de la APP y relacionada al usuario que la envía, y debe de permitir al operador del aplicativo web enviar mensajes a la cuenta del usuario para notificar si requiere el reenvío de los archivos con una mayor calidad o en su defecto la aceptación de los archivos |
| Que el usuario pueda registrar información de su vehículo: número de placa, tipo de vehículo (Sedán, camioneta o camión). | El aplicativo web debe reflejar en tiempo real la información del vehículo registrado vinculado a la cuenta de usuario del Ciudadano |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda detectar y leer una placa centrada en la defensa del vehículo a una distancia 0.7 a 2.5 metros en máximo 1 segundo | Que el sistema web reciba la información de la placa leída, proporcione la información del usuario registrado con ese número de placa y que envíe la notificación de aceptación de acceso por medio de la APP al teléfono del usuario registrado con ese número de placa, o en su caso si la placa no está previamente registrada que muestre en pantalla el número de placa leída |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda detectar y leer una placa una distancia 0.7 a 2.5 metros en máximo de 1 segundo, estando ubicada en algún extremo de la defensa (no centrada), e instalada en la parte inferior o superior de la defensa del vehículo. | Que el sistema web reciba la información de la placa leída y proporcione la información del usuario registrado con ese número de placa, o en su caso si la placa no esté previamente registrada que muestre en pantalla el número de placa leída |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda intentar detectar una placa en un vehículo que no la porte a una distancia 0.7 a 2.5 metros. | Que el sistema web reciba la información y notifique que es un vehículo sin placa. Que el sistema de detección no se cicle. |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda detectar placas con daños evidentes de forma correcta a una distancia 0.7 a 2.5 metros | Que el sistema web reciba la información y muestre en pantalla la placa detectada. |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda realizar una lectura facial a una distancia de 0.7 a 2.5 metros, identificar a la persona que haya realizado el registro previo de su rostro, incluir en la prueba el acceso con uso de cubrebocas y que posteriormente aperture la barrera peatonal ofertada | Que el sistema web reciba la información y muestre en pantalla el nombre de la persona identificada, y mande notificación de entrada al edificio por medio de la APP al teléfono de la persona registrada con ese rostro, incluyendo la prueba con el uso de cubrebocas. El tiempo de apertura de la barrera peatonal no debe de mayor a 3 segundos posterior a la identificación del rostro de la persona |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda detectar y leer una placa a una distancia 0.7 a 2.5 metros en menos de 1 segundo, e identificar si el número de placa leído se encuentra en los registros de vehículos denominados “boletinados” | Que el sistema web reciba la información y muestre en pantalla el mensaje que indique la detección de un vehículo “boletinado” y enviará al teléfono de una persona previamente registrada como administrador del edificio por medio de la APP la notificación correspondiente. |
| Que utilizando la cámara ofertada pueda realizar una lectura facial a una distancia de 0.7 a 2.5 metros, identificar a la persona que haya realizado el registro previo de su rostro, e identificar si la persona se encuentra en los registros de personas denominadas “boletinadas” de ser así no se aperture la barrera peatonal ofertada | Que el sistema web reciba la información y muestre en pantalla el mensaje que indique la detección de una persona “boletinada” y enviará al teléfono de una persona previamente registrada como administrador del edificio por medio de la APP la notificación correspondiente. |
| Que utilizando la tableta ofertada se pueda aperturar mediante una instrucción la barrera peatonal ofertada | Que el sistema web reciba la información y muestre en pantalla “barrera aperturada remotamente” |
| Interoperabilidad. | Utilizando un equipo de cómputo (pudiendo ser provisto por el proveedor) para mostrar el log consultando ya sea el aplicativo web o a través de un servicio web/API REST desde una dirección pública con información del set de pruebas realizado con la información de los eventos relevantes (Entrada/Salida de vehículo en sitio - Entrada/Salida de persona - Detección de persona. - Detección de eventos de negocio) en una estructura tipo JSON, correspondiendo a total de las pruebas. |
| Revisión del log. | Realizar la consulta desde un equipo de cómputo (pudiendo ser provisto por el proveedor) mediante una herramienta para testear apis ( tipo postman) de un servicio Web o API REST el cual debe ser accesible desde una IP publica, que muestre la información de los registros de la prueba. |
| Integralidad a) Visitantes 1.- Que permita el registro a un usuario en la APP. 2.- Que pueda realizar un pre-trámite enviando documentos digitales. 3.- Que se puedan validar los documentos en un sistema web. 4.- Que el usuario pueda registrar información de su vehículo. 5.- Que se reciba un pase de acceso virtual con QR en la APP. 6.- Al pasar por la cámara con el vehículo registrado, deberá reportar en el sistema web los datos registrados del usuario, vehículo, fecha y hora de entrada. 7.-Al pasar el usuario con el QR se aperture la barrera peatonal. 8.- Que el sistema web reporte el acceso de la persona, fecha y hora de entrada. b) Funcionarios 1.-Que permita capturar datos y fotografía de un funcionario en aplicativo web. 2.- Que permita el registro de un funcionario en la APP. 3.- Que el pasar por barrera peatonal se aperture mediante reconocimiento de rostro. 4.- Que se envié notificación a la APP del funcionario reportando su ingreso. 5.- Que el sistema web reporte el acceso del funcionario, fecha y hora de entrada. | Utilizando un equipo de cómputo y/o (pudiendo ser provisto por el proveedor) para mostrar los registros relevantes de estos eventos tanto del aplicativo web como del APP. |

X. Entregables mínimos del servicio:

- Carta de Confidencialidad por parte del proveedor

- Acta de entrega recepción de la implementación del servicio de acuerdo a los requerimientos contratados y en el tiempo establecido, incluye las minutas y anexos que apliquen durante la implementación.

- Acta de inicio del servicio

- Acta de entrega de 6 (seis) cuentas de usuario para el módulo de administración para la gestión de información y de reglas de negocio.

- Acta de entrega de 6 (seis) cuentas de usuario para el tablero de control que permita una visualización en línea de las alertas que se generen con base a las reglas de negocio establecidas.

- Acta de evidencia de capacitación para los usuarios del aplicativo web

- Reporte mensual del servicio en cumplimiento como anexo para trámite de pago.

Lo anterior, es enunciativo más no limitativo, el proveedor deberá entregar la información que sea solicitada por el área usuaria o lo que se considere.