(PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO)

# CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MÉDICO

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos que en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a:

- Realizar el mantenimiento preventivo de equipo médico a satisfacción del usuario y en función de las rutinas de servicio Anexo K Rutinas de Mantenimiento.

- Respetar la propuesta económica que incluirá los gastos directos e indirectos para otorgar los servicios de mantenimiento preventivo de equipo médico de las partidas que me fueron adjudicadas.

- Garantizar que exista compatibilidad entre equipos, refacciones suministradas, según corresponda (por ejemplo: entrada de cables, conectores, impedancias, etc.).

- Realizar el servicio de mantenimiento preventivo a equipo médico de conformidad con la periodicidad y actividades que el proveedor agendará con la Dirección de Ingeniería Biomédica.

- Registrar en bitácora de vigilancia y reportar al Administrador e Ingeniero Biomédico y/o responsable Técnico de cada Unidad Médica el arribo del personal de servicio a mi cargo, así como el inicio de actividades.

- Etiquetar el equipo médico que recibió el servicio de mantenimiento preventivo; con Nombre del equipo, Número de inventario, Marca, Modelo y Número de serie, con Fecha del servicio. La etiqueta debe ser impresa con una etiquetadora o en su defecto, impresa en papel autoadherible recubierta con mica autoadherible.

- Atender y resolver a satisfacción cualquier daño causado por una mala ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de las partidas adjudicadas.

- Atender y resolver a satisfacción vicios ocultos reportados por el personal de la Unidad Médica o por la Dirección de Ingeniería Biomédica sin que estos generen costos adicionales al ISAPEG.

- Utilizar durante la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico instrumentos, analizadores y/o simuladores certificados y calibrados vigentes al momento del servicio, que permitan garantizar el buen funcionamiento de los equipos médicos.

- Realizar pruebas de funcionamiento después del servicio de mantenimiento preventivo, las cuales deben reportar en sentido positivo, en caso que las pruebas de funcionamiento arrojen resultados negativos, se realizarán las acciones de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del equipo médico máximo cinco días hábiles después de la ejecución del servicio de mantenimiento, sin que esto represente costos adicionales para el ISAPEG.

- Atender en caso de que aplique, los acuerdos establecidos en las minutas de servicios de mantenimiento preventivo realizados en mutuo acuerdo por el proveedor, la Unidad Médica y la Dirección de Ingeniería Biomédica.

- Entregar el lugar de trabajo asignado por la Unidad Médica para realizar el servicio de mantenimiento en las mismas condiciones en las que se recibió.

- Realizar entrega de documentación física plasmada en el Anexo I Descripción del servicio y documentos individuales por Anexo G Orden de Servicio y en copia simple, durante los periodos de revisión.

- Cumplir con los requerimientos plasmados en las bases de la presente convocatoria.

- Atender el servicio por garantía correspondiente a la rutina del servicio de mantenimiento preventivo hasta de un año posterior a la ejecución del servicio según la partida adjudicada, en caso de que el defecto o la falla sea imputable al proveedor.

- Dejar el equipo en condiciones funcionales cuando derivado de la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo se derive una acción correctiva por el servicio otorgado.

- Que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a mantener vigente los certificados de calibración de los equipos y herramientas que se utilizaran en las rutinas de mantenimiento a equipo médico, de conformidad al Anexo K.

# A t e n t a m e n t e

_________________________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal