## ANEXO A I
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-I
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA I EQUIPOS DE REANIMACIÓN CARDIACA
CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
212 | DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo electromédico portátil, de soporte de vida, para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica, con opción de marcapasos externo con el fin de revertir alteraciones del ritmo y de la conducción, así como para el monitoreo de la actividad eléctrica del corazón. MARCAS: BIRTCHER MEDICAL SYSTEM, BURDICK INC., GENERAL ELECTRIC, INNOMED, INSTRAMED, INVIVO, MEDIANA, MEDTRONIC, NIHON KOHDEN, PHILIPS, PHYSIO-CONTROL, SCHILLER, SPACELABS, WELCH ALLYN, ZOLL MEDICAL. | NÚMERO DE RUTINA: 061 GARANTÍA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A II
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-II
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA II EQUIPOS DE VENTILACIÓN
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 64 | VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos, pediátricos y neonatales que tienen comprometida la función respiratoria. Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento. MARCA: BEIJING AEONMED, DRAGER, GENERAL ELECTRIC, HEINEN AND LOWENSTEIN, IMAGENES Y MEDICINA, NEWPORT, PURITAN BENNET, SIARE. | NUMERO DE RUTINA: 221 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 10 | VENTILADOR DE TRASLADO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo electromecánico portátil controlado por microprocesador con batería interna, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes pediátricos y adultos que tienen comprometida la función respiratoria y requieren traslados intra o extra-hospitalarios, en todo tipo de ambulancias o en sitios de emergencia. MARCA: DRAGER, FLIGHT INNOVATION, HAMILTON MEDICAL, UTAS. | NUMERO DE RUTINA: 223 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A III
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-III
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA III EQUIPOS DE MONITOREO Y DIAGNÓSTICO
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 73 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo digital portátil que adquiere, despliega, registra y almacena simultáneamente las 12 derivaciones electrocardiográficas y realiza su interpretación con fines diagnósticos. MARCA: ATRIA, BTL, CARDIAC SCIENCE, CARDIETTE, COMEN, EDAN, FUKUDA, GENERAL ELECTRIC, MORTARA, NORTHEAST MEDICAL, PHILIPS, SCHILLER, SOUNMED, SPACELABS, WELCH ALLYN. | NUMERO DE RUTINA: 068 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso, capnografía y presión invasiva, con opción de medir gasto cardíaco e índice biespectral. MARCA: GENERAL ELECTRIC, PLARRE, SONOLIFE, TERAMAX. | NUMERO DE RUTINA: 140 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 42 | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso, con opción de medir capnografía y presión invasiva. MARCA: CRITICARE SYSTEMS, DATEX-OHMEDA, DRAGER, GENERAL ELECTRIC, MINDRAY, PENLON, SPACELABS, TERAMAX, WALTVICK. | NUMERO DE RUTINA: 141 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A IV
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-IV
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA IV EQUIPOS DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 33 | MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Conjunto de equipos médicos utilizados en procedimientos que requieren de apoyo anestésico en pacientes pediátrico y adulto; con el objetivo de suministrar y monitorizar de forma continua o intermitente la administración de oxígeno, gases medicinales y/o agentes anestésicos. MARCA: DATEX-OHMEDA, EXCELL, GENERAL ELECTRIC, MEDEC, PENLON, PLARRE, SPACELABS. | NUMERO DE RUTINA: 121 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 9 | MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Conjunto de equipos médicos utilizados en procedimientos que requieren de apoyo anestésico en pacientes neonatal, pediátrico, adulto y adulto obeso; con el objetivo de suministrar y monitorizar de forma continua o intermitente la administración de oxígeno, gases medicinales y/o agentes anestésicos MARCA: DATEX-OHMEDA, GENERAL ELECTRIC, SPACELABS. | NUMERO DE RUTINA: 122 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 40 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo para la iluminación específica de un sitio quirúrgico durante periodos prolongados que facilita al cirujano una visualización óptima de pequeños objetos de bajo contraste a diversas profundidades o a través de incisiones. Además de iluminar adecuadamente, minimizar la emisión de calor, y reducir las sombras, provoca una mínima distorsión cromática; lo que facilita la evaluación de los tejidos y estructuras. MARCA: COBRAMEX, DEWIMED, DRAGER, DRE, FEHLMEX, IMEBIO, KLS MATIN, MARTIN, MILLENIUM, MINDRAY, SIMEON MEDICAL, STERIS. | NUMERO DE RUTINA: 111 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 44 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. MARCA: BERCHTOLD, FEHLMEX, IMEBIO, MAQUET, MEDIFA, MERIVAARA, MINDRAY, SMCHITZ, TRUMPF. | NUMERO DE RUTINA: 124 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 28 | MESA QUIRÚRGICA MECANICOHIDRAULICA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. MARCA: AMSCO, BAME, IMEBIO, MAQUET, MEDILAND, MEILAND, SAMPAINE, SMEW, STERIS, TRUMPF. | NUMERO DE RUTINA: 125 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 85 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA GENERAL | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico. MARCA: BOVIE AARON, CONMED, DAIWHA, ERBE, EXCELL, GEISTER, KLS MATIN, LED SPA, MATIN, PLARRE, VALLEY LAB, WEM. | NUMERO DE RUTINA: 207 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 48 | ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo para aspirar secreciones, fluidos, tejidos, gas u otros materiales de una cavidad corporal o conducto por medio de succión continua. MARCA: ATMOS, ATMOSCARE, BAME, GOMCO, IMEBIO, JHAF, SMAF, THOMAS. | NUMERO DE RUTINA: 008 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A V
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-V
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA V EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 13 | ESTERILIZADOR DE GAS ÓXIDO DE ETILENO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que se usa para esterilizar productos médicos y farmacéuticos que no soportan la esterilización convencional a alta temperatura. MARCA: 3M, STERIS. | NUMERO DE RUTINA: 084 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 450 L | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que permite esterilizar objetos que resisten altas temperaturas y humedad de vapor a presión. MARCA: EPROHLAB, MATACHANA, TUTTNAUER. | NUMERO DE RUTINA: 089 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 22 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 250 L | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que permite esterilizar objetos que resisten altas temperaturas y humedad de vapor a presión. MARCA: EEBP, EPROHLAB, FEHLMEX, LAB-MED, MARBOT, MATACHANA, TEMSA, TUTTNAUER. | NUMERO DE RUTINA: 088 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 100 L | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que permite esterilizar objetos que resisten altas temperaturas y humedad de vapor a presión. MARCA: CAISA, EBP, FEHLMEX, MANOLVE, TEMAZCALLI, TUTTNAUER. | NUMERO DE RUTINA: 087 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A VI
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-VI
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA VI EQUIPOS DE ATENCIÓN NEONATAL
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 75 | CUNA CALOR RADIANTE | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Las cunas de calor radiante son unidades diseñadas para proporcionar calor radiante a los neonatos, con el fin de que puedan mantener una temperatura corporal de 36° a 37° C. MARCA: DRAGER, FANEM MULTISYSTEM, INTELEC, NINGBO DAVID, OHIO, TEHSA. | NUMERO DE RUTINA: 057 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 23 | CUNA CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA BÁSICA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Las cunas de calor radiante son unidades diseñadas para proporcionar calor radiante a los neonatos, con el fin de que puedan mantener una temperatura corporal de 36° a 37° C. Adicionalmente incluye una una lámpara para exploración clínica y una lámpara de fototerapia. MARCA:ELVAN, FISHER & PAYKEL, HILL ROM, INTELEC. | NUMERO DE RUTINA: 056 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 25 | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo diseñado para proporcionar un ambiente cerrado controlando la temperatura del aire y la temperatura de la piel del paciente. MARCA: DRAGER, FANEM MULTISYSTEM, HILL ROM, INFRA MEDICA, INTELEC, ISOLETTE, TSE. | NUMERO DE RUTINA: 103 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 63 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo para administrar fototerapia a distancia a recién nacidos con hiperbilirrubinemia en zona de riesgo (posible daño neurológico). MARCA: ARROBA, BHELIUS, COBAMS, DRAGER, FANEM MULTISYSTEM, MEDELA, MEDIX, SAPS. | NUMERO DE RUTINA: 108 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 32 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE MANTA | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo para administrar fototerapia a recién nacidos con hiperbilirrubinemia en zona de riesgo (posible daño neurológico). MARCA:DATEX-OHMEDA, GENERAL ELECTRIC, IOB MEDICAL INC, OHMEDA MEDICAL. | NUMERO DE RUTINA: 184 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A VII
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-VII
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA VII EQUIPOS DE IMAGEN
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 16 | RAYOS X FIJO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que permite realizar radiografías (DR) de tipo general. MARCA: DEL MEDICAL, GENERAL ELECTRIC, INTERGRALIX, OSKO, PHILIPS, SHIMADZU, SIEMENS. | NUMERO DE RUTINA: 160 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 29 | RAYOS X MÓVIL | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que permite la obtención de imágenes de rayos X con fines de diagnóstico. MARCA: GENERAL ELECTRIC, PHILIPS, PRIMAX, SAMSUNG, SHIMADZU, SIEMENS. | NUMERO DE RUTINA: 161 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 9 | ULTRASONÓGRAFO (COLOR AVANZADO) | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Sistema de ultrasonido para diagnostico de propósito general, diseñado para su utilización en una amplia variedad de procedimientos extracorpóreos/intracorporeos del cuerpo humano. MARCA:GENERAL ELECTRIC, SAMSUNG. | NUMERO DE RUTINA: 201 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A VIII
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-VIII
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA VIII CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 27 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: La Campana de Flujo Laminar está diseñada para expulsar aire laminar de tal forma que mantiene la muestra a salvo de contaminantes. MARCA: ALDER, CHC LAB, CLAY ADAMS, FISHER ALDER, INDUSTRIAS FIGURASA, LAB TECH, LABCONCO, LUMISTELL, NOVATECH, VECO. | NUMERO DE RUTINA: 033 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A IX
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-IX
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA IX EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CLÍNICA
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 2 | CONGELADOR DE BANCO DE SANGRE | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo automático fijo para congelar bolsas de plasma de diferentes volúmenes. MARCA: KIRSCH, REFRIMED. | NUMERO DE RUTINA: 049 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 47 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que tiene como función mantener una temperatura de conservación interna definida (de 1° a 15 °C) para almacenar y proteger correctamente productos, muestras, sustancias químicas, fármacos, soluciones y más sustancias termosensibles. MARCA: ACROS, AIRHO, CRIOTEC, DW-MED, EPROHLAB, FEHLMEX, GEMETEC, KIRSCH, METALFRIO, NIETO, OJEDA, REFRIMED, SOBRINOX, SUPERMATIC, THERMO ELECTRON, THERMO FISHER SCIENTIFIC. | NUMERO DE RUTINA: 167 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 29 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo para almacenamiento y preservación de reactivos y productos biologicos sin congelador. MARCA: AIRHO, CRIOTEC, DANBY, EPROHLAB, FEHLMEX, GEMETEC, GRIFOLS, HELMER, METALFRIO, NIETO, OJEDA, PRESVAC, REVCO, SOBRINOX, THERMO, THERMO ELECTRON, THERMO FISHER SCIENTIFIC, TORREY, VENDO. | NUMERO DE RUTINA: 169 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 68 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo para almacenamiento y preservación de vacunas sin congelador. MARCA: ACROS, AIRHO, CRIOTEC, DW-MED, GEMETEC, KIRSCH, KOBLENZ, METALFRIO, NIETO, OJEDA, PHILIPP KIRSCH, REFRIMED, REVCO, SOBRINOX, THERMO ELECTRON, THERMO FISHER SCIENTIFIC, TORREY, VENDO. | NUMERO DE RUTINA: 170 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 3 | ULTRACONGELADOR VERTICAL | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Equipo que permite preservar muestras biológicas a temperatura de 0 a menos 30°C. MARCA: AMERICAN, FRIGOPANEL, HELMER. | NUMERO DE RUTINA: 198 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO A X
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO A-X
PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA X CAMAS Y CAMILLAS
| CANTIDAD | EQUIPO | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL CONVOCANTE | RUTINA | DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
| 62 | CARRO CAMILLA RADIOTRANSPARENTE | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Camilla hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la realización de estudios radiológicos. De superficie radiotransparente a todo lo largo de la camilla, la cual proporciona diferentes posiciones. MARCA: ADVANCED, BMB MEDICAL, HILL ROM, HUNTLEIGH, LINET, MASTER MEDICAL, SAVION, STRYKER. | NUMERO DE RUTINA: 024 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 15 | CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO (ELÉCTRICA) | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Cama eléctrica de propósito general diseñada para ser utilizada generalmente en hospitalización, con el toque de un botón proporciona al paciente y al personal de enfermería ajuste de posiciones. MARCA: LINET | NUMERO DE RUTINA: 028 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 479 | CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA) | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Cama eléctrica rodable que facilita la atención del paciente en hospitalización. MARCA: ALLIBERT MEDICAL, DYNA TOP, GIVAS, HILL ROM, HUNTLEIGH, LINET, PARAMOUNT BED, STRYKER. | NUMERO DE RUTINA: 025 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
| 106 | CARRO CAMILLA PARA ADULTO | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN: Camilla hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente y recuperación dentro del hospital. Cuenta con diferentes posiciones. MARCA: BAME, BMB MEDICAL, FAMED ZYWIEC, GALENUS, GID, GIVAS, HERLIS, HILL ROM, HUNTLEIGH, LINET, MEDICAL MASTER, MEDIFA, NORTHEAST, PARAMOUNT BED, SAVION, STRYKER, THERMO FISHER. | NUMERO DE RUTINA: 037 GARANTIA: 6 MESES | Marca: Descripción corta del bien: Número de rutina: Garantía:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL