| CONGELADOR HORIZONTAL DE 5.2 PIES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico |  | 2 |  | 531000000473 |  | 1 |

1. CONGELADOR HORIZONTAL DE 5.2 PIES (COMO CAPACIDAD MININA)

2. CON CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE

3. TAPA HERMETICA ABATIBLE TIPO COFRE

4. RANGO DE TEMPERATURA

4.1 18 GRADOS CENTRIGRADOS A 4 GRADOS CENTRIGRADOS (COMO RANGOS MINIMOS)

5. INTERIOR ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE

6. 1 CANASTILLA INTERIOR

7. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO

8. TAPON DE DRENADO

9. JALADERA ERGONOMICA

10. CON GAS REFRIGERANTE R600a